Wykonanie ekspertyzy zawilgocenia ściany w Magazynie Sztuki Średniowiecznej

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie ekspertyzy zawilgocenia ściany 
w Magazynie Sztuki Średniowiecznej

ZAKRES ZAMÓWIENIA

- Zakres zamówienia:

- pobranie próbek i określenie zawilgocenia,

- opracowanie ekspertyzy z wykonanych badań,

- Zakres szczegółowy zamówienia:

- pomiar zawilgocenia metodą karbidową,

- próbki do pomiaru pobierane z głębokości ok. 20 cm,

- ilość próbek do pobrania: min. 6, max. 24 (do ustalenia na etapie realizacji),

- opracowanie (ekspertyza) winno zawierać wyniki badań wraz z komentarzem przedstawiającym możliwe rozwiązania mające na celu zmniejszenie zawilgocenia ściany (w przypadku jego stwierdzenia).

- Podstawowe dane o ścianie i pomieszczeniu:

- Adres: Budynek Główny Muzeum Narodowego w Warszawie, 
Al. Jerozolimskie 3, 00-495 Warszawa,

- ściana znajduje się w czynnym Magazynie Sztuki Średniowiecznej,

- ściana murowana z cegły pełnej, grubość ok 69 cm, długość: ok. 21,0 m wysokość: ok 3,80 m

- Forma ekspertyzy:

- Forma papierowa – 2 egzemplarze w formie papierowej,

- Forma cyfrowa – forma cyfrowa na nośniku USB Flash.

Możliwa wizja lokalna po wcześniejszym kontakcie mailowym lub telefonicznym:

tel: 22 621 10 31 (212)

e-mail: pkobierski@mnw.art.pl