Wykonanie dokumentacji na wymianę kotła gazowego w Kamienicy Krystalla

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji na wymianę kotła gazowego w Kamienicy Krystalla

ZAKRES ZAMÓWIENIA

- Zakres dokumentacji:

- Projekt budowlany do pozwolenia na wykonanie robót budowlanych,

- STWiOR,

- Kosztorys inwestorski i przedmiar.

- Zakres szczegółowy dokumentacji:

- dobór nowego kotła/ zestawu kotłów,

- zaprojektowanie podłączenia kotła do istniejącej w budynku instalacji,

- zaprojektowanie zasilania nowego kotła (instalacje elektryczne),

- sprawdzenie nośności przegród (w razie konieczności, zależne od przyjętych rozwiązań).

- Podstawowe dane o budynku:

- Adres: Al. Jerozolimskie 59, Warszawa

- Powierzchnia użytkowa: 1716 m2

- Kubatura: 8053 m3

- Budynek wpisany do rejestru zabytków.

- Forma dokumentacji:

- Forma papierowa – dokumentacja do pozwolenia na roboty budowlane – 5 egz.,

- Forma numeryczna – kompletna dokumentacja na nośniku USB flash (format .dwg/.dxf, .pdf) – 1 egz.

Możliwa wizja lokalna po wcześniejszym kontakcie mailowym lub telefonicznym:

tel: 22 621 10 31 (212)

e-mail: pkobierski@mnw.art.pl