Załącznik nr 1

- Zakres usługi/zamówienia

Przedmiot zamówienia, którego dotyczy zapytanie: Zakres zamówienia obejmuje zakup  szkła muzealnego na potrzeby zabezpieczenia konserwatorskiego eksponatów sztuki starożytnej wykonanych z papieru i papirusu, planowanych do umieszczenia na ekspozycji ( gabloty ekspozycyjne) nowej Galerii Sztuki Starożytnej MNW.

| Lp | Nazwa | Jednostka miary | Ilość | cena za jednostkę |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Wartość netto zł | VAT | Wartość brutto zł |
| 46. | Szkło muzealne – 21 szyb – o parametrach wskazanych w pkt 1. | mkw | • 6 szyb 100 x 63 cm • 1 szyba 100,5 x 63 cm • 1 szyba 79,5 x 63 cm • 2 szyby 36 x 98 cm • 2 szyby 30 x 66,5 cm • 2 szyby 38 x 46 cm • 2 szyby 36 x 38 cm • 2 szyby 44 x 25 cm • 2 szyby 40 x 33 cm • 1 szyba 40 x 40 cm |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |

- Parametry szkła:

• procent przepuszczania światła widzialnego > 97%

• procent odbitych refleksów świetlnych <1%

• filtr UV – 300-380 nm > 99 %

• grubość szkła  2, 5mm (w zależności od formatu obiektów, do których ma być zamawiane)

• filtr UV w masie szkła lub dwustronny odporny na urazy mechaniczne nie wymagający specjalnych środków czyszczących.

UWAGA! Proszę nie zmieniać liczb porządkowych w tabeli.