Załącznik nr 1 do zapytania o wycenę zamówienia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

(Formularz cenowy)

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie konserwacji i utrzymanie sprawności technicznej urządzeń i instalacji elektrycznych w obiektach MNW: w Królikarni, Muzeum Wnętrz w Otwocku Wielkim i Sekcji Transportu MNW w Łazienkach Królewskich w 2020 r.

| Lp. | Nazwa | Wartość netto [zł] | VAT | Wartość brutto [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Konserwacja i utrzymanie sprawności technicznej urządzeń i instalacji elektrycznych w obiektach : - Królikarnia - Muzeum Wnętrz w Otwocku Wielkim - Sekcja Transportu MNW w Łazienkach Królewskich Przy wycenie należy uwzględnić 12 msc. przeglądy konserwacyjne i utrzymanie sprawności technicznej urządzeń i instalacji elektrycznych w obiektach wraz z kosztami dojazdu (w okresie 1 roku). Zakres i zasady konserwacji pod tabelą. |  |  |  |
|  | b) wartość roboczogodziny (uwzględniająca wszelkie narzuty) |  |  |  |

1.

I. Wymagania i zasady konserwacji:

Część ogólna

- Przeglądy konserwacyjne wykonywane będą raz na miesiąc do 15 dnia każdego m-ca a naprawy awaryjne po telefonicznym    zgłoszeniu awarii – uszkodzenia.

- Konserwacja i utrzymanie sprawności technicznej urządzeń muszą być prowadzone w sposób zapewniający bezawaryjną   pracę instalacji i urządzeń.

- Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia książki konserwatora instalacji ,

w której winien odnotowywać wszystkie działania jakie wykonuje w ramach konserwacji i utrzymania sprawności technicznej urządzeń.

- Prace przekraczające zakres umowy należy zgłaszać do Działu  Administracji

i Inwestycji MNW celem podjęcia decyzji w sprawie ewentualnego zlecenia wykonania prac.

- W okresie trwania umowy osoby, którym powierza się opiekę nad instalacjami

i urządzeniami elektrycznymi zobowiązuje się do przestrzegania przepisów eksploatacyjnych w pełnym zakresie i   bhp   odnośnie  osób trzecich.

II . Konserwacja i utrzymanie sprawności technicznej urządzeń i  instalacji  Elektrycznych

- Zakres konserwacji obejmuje aktualnie istniejące instalacje i urządzenia elektryczne w obiektach będących w administracji Zamawiającego wraz z przynależnym oświetleniem zewnętrznym parku, a w szczególności:

- przegląd rozdzielnic i tablic bezpiecznikowych,

- przegląd urządzeń elektrycznych będących w eksploatacji,

- przegląd gniazd wtyczkowych i łączników instalacyjnych,

- usunięcie uszkodzeń stwierdzonych podczas przeglądu,

- usunięcie awarii zgłoszonych przez Zamawiającego,

- montaż światła ekspozycyjnego wystaw czasowych ze sprzętu specjalistycznego Zamawiającego.

- W zakres konserwacji i eksploatacji nie wchodzą:

- wymiana kabli i przewodów elektrycznych,

- instalowanie nowych obwodów elektrycznych i tablic rozdzielczych,

- okresowe pomiary instalacji elektrycznych i odgromowych.

- Przystąpienie do usunięcia awarii następować będzie w ciągu 12 godzin od zgłoszenia lub w 24 godziny w przypadku konieczności dokonania zakupu niezbędnych materiałów

III. Naprawy awaryjne:

- Wykonawca przystąpi do usuwania zgłoszonej telefonicznie  awarii urządzeń w ciągu 12 godzin w dni powszednie i 24 godzin   w niedziele i święta.

- Wynagrodzenie obliczane będzie w oparciu o koszt dojazdu i faktyczny czas konieczny na usunięcie awarii (na podstawie roboczogodziny).

……………………………………………………….

(Podpis Wykonawcy)