Pytania i odpowiedzi dot. zapytania o wycenę zamówienia

1. Konserwacja budynków Muzeum Narodowego w Warszawie w zakresie czyszczenia  dachów, rynien, rur spustowych i kratek rewizyjnych oraz drobne naprawy blacharsko – dekarskie w obiektach : Budynek Główny, Pawilon fotograficzny, Kamienica Krystalla, Muzeum Wnętrz w Otwocku Wielkim, Królikarnia, Sekcja Transportu MNW w Łazienkach Królewskich, Muzeum Plakatu i Stolarnia MNW w Wilanowie w 2021 r.

Pytanie:

Uprzejmie prosimy o wyjaśnienie jaka jest ilość przeglądów do wykonania rocznie w zapytaniu, ponieważ znajdują się w nim 2 sprzeczne informacje.

Odpowiedź:

Rozliczanie jest kwartalne, ale przeglądy w kwartale są dwa  – 2 przeglądy na kwartał    (8 w roku)

Urszula  Popławska