Załącznik nr 1 do zapytania o wycenę zamówienia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

(Formularz cenowy)

Przedmiotem zamówienia jest Konserwacja posadzek drewnianych w Budynku Głównym Muzeum Narodowego w Warszawie.

| Lp. | Nazwa |  | Wartość netto [zł] | VAT [%] | Wartość brutto [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Powierzchnie objęte konserwacją: |  |  |  |  |
|  | a) Galeria Sztuki Dawnej – 1630,8 m2 |  |  |  |  |
|  | b) Galeria Malarstwa XIX w. – 1920,0 m2 |  |  |  |  |
|  | c) Galeria Wystaw Zmiennych (tzw. „Włoska”) – 806,0 m2 |  |  |  |  |
|  | d) Galeria Wystaw Zmiennych (Ryzalit Dolny) – 262,3 m2 |  |  |  |  |
|  | e) Galeria Sztuki XX i XXI wieku – 680,7 m2 |  |  |  |  |
|  | f) Sala Edukacyjna – 40,4 m2 |  |  |  |  |
|  | Razem [suma pozycji a) – f) ] |  |  |  |  |
| 2. | g) Wybrane pomieszczenia biurowe – 300 m2 | Cyklinowanie - 1 m2 |  |  |  |
|  |  | Olejowanie – 1 m2 |  |  |  |
|  |  | Łącznie – 300 m2 |  |  |  |

W formularzu w pkt. 1 należy wpisać kwotę za pojedynczą konserwację (kwartalną). Wszystkie posadzki to parkiety drewniane (wykonane
z klepek).

I. Wymagania i zasady konserwacji:

1. Konserwacja  musi  być prowadzona przy użyciu środków uznawanych za tzw. „ekologiczne” tj. nieemitujących substancji szkodliwych mogących mieć niekorzystny wpływ na zabytki znajdujące się w przestrzeniach Muzeum Narodowego w Warszawie. Jako produkty referencyjne (dotychczas stosowane) można przyjąć:

- Eurocol 896 – olej do pielęgnacji i czyszczenia

- Eurocol 850 – emulsja olejowo-woskowa – 2 warstwy po cyklinowaniu.

2. Prace konserwacyjne wykonywane będą

- raz na kwartał w przypadku powierzchni lit. a) – e)

- na życzenie Zamawiającego w przypadku powierzchni lit. g)

- dwa razy w roku w przypadku powierzchni lit. f).

3. Konserwacja powierzchni lit. g) będzie prowadzona do wyczerpania zapasu przyjętej powierzchni.

4. Konserwacja prowadzona będzie przez personel Wykonawcy i pod jego nadzorem.

5. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów eksploatacyjnych, BHP i ppoż.

6. Prace konserwacyjne [lit. a) – e)] będą prowadzone w poniedziałki po wcześniejszym potwierdzeniu terminu prac
z przedstawicielem Zamawiającego. Pozostałe prace będą wykonywane w terminach uzgodnionych z Zamawiającym. W szczególnych przypadkach Zamawiający zastrzega sobie możliwość wykonywania wszystkich prac w terminach uzgodnionych indywidualnie.

II. Zakres konserwacji:

1. Prace konserwacyjne obejmują:

- dla powierzchni lit. a) – f): pielęgnacja preparatem ref. Eurocol 896

- dla powierzchni lit. g): cyklinowanie i olejowanie – olejowanie preparatem Eurocol 850

III. Doświadczenie:

Wykonawca powinien posiadać minimum roczne doświadczenie przy konserwacji posadzek drewnianych w obiektach zabytkowych.

……………………………………………………….

(Podpis Wykonawcy)