Załącznik nr 1.

Warszawa 21.05.2021

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Wymiana uszczelek szklenia w świetliku dachowym nad hallem głównym budynku Muzeum Narodowego w Warszawie.

Konstrukcja świetlika aluminiowa -  system MB SR-50 firmy METALPLAST BIELSKO.

Szklenie świetlika – szyba zespolona 6/12/6.

Konstrukcja świetlika po obu stronach styka się z żelbetową połacią dachową pokrytą blachą miedzianą.

W załączeniu rzut świetlika i przekrój (pliki jpg)