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Warszawa 21.05.2021


Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia


Wymiana uszczelek szklenia w świetliku dachowym nad hallem głównym budynku Muzeum Narodowego w Warszawie.
Konstrukcja świetlika aluminiowa -  system MB SR-50 firmy METALPLAST BIELSKO.
Szklenie świetlika – szyba zespolona 6/12/6.	
Konstrukcja świetlika po obu stronach styka się z żelbetową połacią dachową pokrytą blachą miedzianą.

W załączeniu rzut świetlika i przekrój (pliki jpg)
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