
Załącznik nr 1 do zapytania o wycenę zamówienia




OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
(Formularz cenowy)


Przedmiotem zamówienia jest Dostawa i montaż automatów drzwiowych w Budynku Głównym Muzeum Narodowego w Warszawie.

I. Zakres do wyceny:
- automaty dla 6 sztuk drzwi dwuskrzydłowych - zdj. drzwi poniżej (3 sztuki zewnętrzne, 3 sztuki wewnętrzne),
- wymiar pojedynczego skrzydła drzwi wewnętrzne ok. 86 x 330 cm i waga ok 140 kg,
- wymiar pojedynczego skrzydła drzwi zewnętrzne ok. 94 x 335 cm i waga do 300 kg,
- automaty dwuskrzydłowe pchające, 
- siłownik elektromechaniczny ze sprężyną,
- aktywacja: czujniki ruchu,
- podkonstrukcja montażowa uwzględniająca możliwość działania siłowników systemu oddymiania,
- zabezpieczenia zgodnie z normą PN-EN 16005,
- spełniające wymogi wyjścia ewakuacyjnego,
- możliwość podłączenia pod istniejący system ppoż.
- wysterowanie automatów umożliwiające otwieranie jednego lub obydwu skrzydeł np. w sezonie zimowym tryb otwierania tylko jednego skrzydła

- drzwi wewnętrzne (wszystkie 3 sztuki wyglądają jak te poniżej)
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- drzwi zewnętrzne (wszystkie 3 sztuki wyglądają jak te poniżej)
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Formularz cenowy



Koszt kompletu automatów dla 3 szt. drzwi zewnętrznych wraz z montażem …………….…………………… zł netto
Podatek VAT …………………… %
Koszt kompletu automatów dla 3 szt. drzwi wewnętrznych wraz z montażem …………….…………………… zł netto
Podatek VAT …………………… %
Koszt kompletu automatów dla 6 szt. drzwi (3 zewnętrzne i 3 wewnętrzne) wraz z montażem …………………………………. zł netto
Podatek VAT …………………… %
Koszt kompletu automatów dla 6 szt. drzwi (3 zewnętrzne i 3 wewnętrzne) wraz z montażem …………………………………. zł brutto
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										(Podpis Wykonawcy)
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