Załącznik nr 1 do zapytania o wycenę zamówienia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

(Formularz cenowy)

Przedmiotem zamówienia jest Dostawa i montaż automatów drzwiowych w Budynku Głównym Muzeum Narodowego w Warszawie.

I. Zakres do wyceny:

- automaty dla 6 sztuk drzwi dwuskrzydłowych - zdj. drzwi poniżej (3 sztuki zewnętrzne, 3 sztuki wewnętrzne),

- wymiar pojedynczego skrzydła drzwi wewnętrzne ok. 86 x 330 cm i waga ok 140 kg,

- wymiar pojedynczego skrzydła drzwi zewnętrzne ok. 94 x 335 cm i waga do 300 kg,

- automaty dwuskrzydłowe pchające,

- siłownik elektromechaniczny ze sprężyną,

- aktywacja: czujniki ruchu,

- podkonstrukcja montażowa uwzględniająca możliwość działania siłowników systemu oddymiania,

- zabezpieczenia zgodnie z normą PN-EN 16005,

- spełniające wymogi wyjścia ewakuacyjnego,

- możliwość podłączenia pod istniejący system ppoż.

- wysterowanie automatów umożliwiające otwieranie jednego lub obydwu skrzydeł np. w sezonie zimowym tryb otwierania tylko jednego skrzydła

- drzwi wewnętrzne (wszystkie 3 sztuki wyglądają jak te poniżej)

- drzwi zewnętrzne (wszystkie 3 sztuki wyglądają jak te poniżej)

Formularz cenowy

Koszt kompletu automatów dla 3 szt. drzwi zewnętrznych wraz z montażem …………….…………………… zł netto

Podatek VAT …………………… %

Koszt kompletu automatów dla 3 szt. drzwi wewnętrznych wraz z montażem …………….…………………… zł netto

Podatek VAT …………………… %

Koszt kompletu automatów dla 6 szt. drzwi (3 zewnętrzne i 3 wewnętrzne) wraz z montażem …………………………………. zł netto

Podatek VAT …………………… %

Koszt kompletu automatów dla 6 szt. drzwi (3 zewnętrzne i 3 wewnętrzne) wraz z montażem …………………………………. zł brutto

……………………………………………………….

(Podpis Wykonawcy)