
Załącznik nr 1 do zapytania o wycenę zamówienia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
(Formularz cenowy)
  Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie - Nadzór  inwestorski  nad  pracami budowlanymi,  modernizacyjnymi  i remontowymi w branży  sanitarnej   prowadzonymi w Gmachu Głównym MNW oraz Oddziałach MNW.                                                                                                                                                               
	Lp.
	Nazwa
	Wartość 
netto [zł]
	VAT
	Wartość 
brutto [zł]

	     1.
	Nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi - modernizacyjnymi i remontowymi w branży (sanitarna) wykonywanymi w Gmachu Głównym Muzeum Narodowego w Warszawie oraz jego Oddziałach :
a)  Budynek Główny MNW
b)  Pawilon fotograficzny w Bud. Gł.MNW
c)  Kamienica Krystalla,  Al. Jerozolimskie 59
d)  Otwock Wielki – Pałac, Dworek, dawna Stajnia, dawny Browar,   dawna  Przechowalnia Owoców, garaże, wartownia.
e)  Sekcja Transportu MNW w Łazienkach Królewskich
f)  Muzeum Plakatu i Stolarnia MNW -   Wilanów 
g) Muzeum Rzeźby im. Xawerego Dunikowskiego w Królikarni -                                   ul. Puławska 113a
h) Muzeum W Nieborowie i Arkadii 
Przy wycenie należy uwzględnić nadzór inwestorski (1 x w tygodniu )                             jw. w obiektach wraz z kosztami dojazdu. 
Zakres wykonywania usługi pod tabelą.
	
	
	

	
	b) wartość roboczogodziny (uwzględniająca wszelkie narzuty)
	
	
	


1.  Wymagania:                                                                                                                                                                                                                          Część ogólna
Do obowiązków inspektora nadzoru należy w szczególności:
a) Reprezentowanie zamawiającego w trakcie trwania prac modernizacyjnych i remontowych poprzez sprawowanie kontroli prawidłowości pod względem technicznym, zgodnością z projektem, przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej.
b) Obecność na terenach inwestycji, remontów z częstotliwością uwzględniającą specyfikę realizowanych robót, jednakże nie rzadziej niż 1 raz w tygodniu przez 7 godzin , a także na wezwanie Zamawiającego oraz wykonawcy realizującego prace. Pomijając awarie oraz zdarzenia nagłe, Zamawiający zobowiązuje się do informowania Wykonawcy o konieczności wizyty dwa dni wcześniej.
c) Weryfikacja dokumentacji technicznej zadania.
d) Sprawdzanie jakości wykonanych robót.
e) Uczestniczenie w naradach technicznych, problemowych i innych organizowanych przez wszystkie strony procesu inwestycyjnego, remontowego.
f) Organizowanie prac związanych z nadzorem tak, aby z tego tytułu nie było przerw w realizacji robót. Informowanie Zamawiającego o postępach robót i wszelkich okolicznościach, które mogą mieć wpływ na wydłużenie terminu realizacji inwestycji, remontu.
g) Sprawowanie kontroli ilościowej i jakościowej w czasie realizacji zadania w zakresie zabezpieczającym interesy Zamawiającego.
h) Kontrola zgodności wykonywanych prac z projektem , specyfikacją techniczną warunków wykonania i odbioru robót, przedmiarami robót i kosztorysami.
i) Sporządzanie kosztorysów inwestorskich na życzenie Zamawiającego.
j) Weryfikacja kosztorysów (kalkulacji) oferentów i wykonawców robót pod względem rzeczowym, zgodności z obowiązującymi normami (nakładami rzeczowymi) oraz stosowania przez wykonawcę cen zgodnie z zawartymi umowami.
k) Dbanie o realizację robót zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym przygotowanym przez wykonawców.
l) Sprawdzanie jakości wykonywanych robót, a w przypadku zajścia takiej konieczności powiadomienie wykonawcy robot oraz Zamawiającego o wykrytych nieprawidłowościach. Ustalenie rodzaju i zakresu koniecznych do wykonania robót poprawkowych.
m) Sprawdzanie posiadania przez wykonawcę robót odpowiednich dokumentów (atestów, certyfikatów, świadectw jakości, wyników badań itp.) dotyczących sprzętu, materiałów i urządzeń stosowanych przez wykonawcę; decydowania o dopuszczeniu do stosowania lub odrzucenia materiałów, urządzeń przewidzianych do realizacji robót oraz akceptowanie technologii, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i przepisami prawa, a także zaświadczeń potwierdzających kwalifikacje i uprawnienia osób kierujących oraz bezpośrednio zatrudnionych przy pracach na wysokości.
n) Wydawanie poleceń, decyzji, opinii, zgody i akceptacji w formie ustnej i pisemnej oraz udzielanie wykonawcy wszelkich wyjaśnień i wskazówek (w przypadku konieczności po konsultacji z projektantem i Zamawiającym).
o) Opracowywanie możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, jeśli zaistnieje taka konieczność.
p) Sprawdzanie rozliczeń wykonawcy robót.
q) Udział w odbiorach częściowych i w odbiorze końcowym.
r) Potwierdzanie usunięcia wad oraz potwierdzanie obmiaru robót jako podstawy do zapłaty wynagrodzenia wykonawcy robót.
s) Na żądanie Zamawiającego wykonawca będzie sporządzał pisemne opracowania wykonywanych czynności lub w inny sposób je dokumentował i przekazywał Zamawiającemu.
t) Sprawdzenie stanu technicznego elementów i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektów w Gmachu Głównym Muzeum Narodowego i Oddziałach MNW
u) Wykonywanie okresowych przeglądów technicznych budynków MNW i Oddziałach MNW w zakresie właściwej branży zakończonych protokołem.
v) Pełnienie nadzoru eksploatacyjnego nad funkcjonowaniem węzłów cieplnych, central klimatyzacyjnych i wentylacyjnych i instalacjami ciepłej i zimnej wody oraz kanalizacyjną. Udział w przeglądach instalacji.
w) Pełnienie stałego dyżuru 1 raz w tygodniu w terminie uzgodnionym z Zamawiającym

[bookmark: _GoBack]Wykonawca powinien posiadać  aktualne zaświadczenie przynależności do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
Wykonawca powinien posiadać referencje w zakresie min. 2  lat łącznie sprawowania nadzoru inwestorskiego w obiekcie zabytkowym

2. Terminy realizacji zamówienia
              Wykonawca zobowiązany jest do zrealizowania usługi –  po podpisaniu umowy na 12 msc.


                                                                                  
                                                                                                                                                               ……………………………………………………….
						                                                                       (Podpis Wykonawcy)

