Załącznik nr 1 do zapytania o wycenę zamówienia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

(Formularz cenowy)

Przedmiotem zamówienia jest Sprawdzenie stanu gzymsu i elewacji Gmachu Głównego Muzeum Narodowego w Warszawie przy 
Al. Jerozolimskich 3.

I. Zakres prac do wyceny:

- sprawdzenie stanu gzymsu – ostukanie, usunięcie odspajających się fragmentów,

- sprawdzenie stanu elewacji – sprawdzenie mocowania płyt z piaskowca, stanu tynków – usunięcie odspajających się fragmentów,

- poprawa mocowania płyt zagrożonych odpadnięciem.

II Gzyms i Elewacja.

Gzyms stropodachu żelbetowy. Elewacja - głównie płyty z piaskowca, część południowa – tynk stylizowany na piaskowiec.

III Wymiary.

Obrys budynku wraz z wymiarami na rysunku poniżej (wymiary w metrach). Wysokość elewacji zmienna – strona północna, wschodnia, zachodnia i wokół dziedzińców wysokość około 17 m, strona południowa wysokość zmienna od ok. 17 m do 20 m. Najczęściej występujące wymiary płyt z piaskowca w centymetrach: 90 x 100, 75 x 46, 72 x 100, 92 x 46, 100 x 50, 90 x 50.

IV Dodatkowe informacje.

Możliwa wizja lokalna po wcześniejszym kontakcie mailowym lub telefonicznym. Elewację można również obejrzeć korzystając 
z ogólnodostępnej usługi Google Street View.

https://www.google.com/maps/@52.2322463,21.0244721,3a,90y,172.93h,81.2t/data=!3m6!1e1!3m4!1sqxCV6x9yxn0jBRd9Y0FuDg!2e0!7i13312!8i6656

Formularz cenowy

Sprawdzenie stanu gzymsu i elewacji …………….…………………… zł netto

Podatek VAT …………………… %

Sprawdzenie stanu gzymsu i elewacji …………….…………………… zł brutto

Poprawa mocowania płyt – koszt w przeliczeniu na m2 płyty ……………………………………… zł/m2 netto

Podatek VAT …………………… %

Poprawa mocowania płyt – koszt w przeliczeniu na m2 płyty ……………………………………… zł/m2 brutto

……………………………………………………….

(Podpis Wykonawcy)