Załącznik do oszacowania zamówienia

Wykonanie inwentaryzacji architektonicznej 3D wraz z instalacjami Skrzydła nr I i II Budynku Głównego Muzeum Narodowego w Warszawie.

Podstawowe dane o inwentaryzowanym obiekcie:

- zakres inwentaryzacji: Skrzydło I i II Gmachu Głównego MNW przy Al. Jerozolimskich 3,

- liczba kondygnacji: 4 kondygnacje i piwnica znajdująca się poza obrysem skrzydeł,

- przybliżona powierzchnia do zinwentaryzowania: 9 tys. m kw.

Zakres opracowania i wymagania:

- metoda wykonania: skanowanie laserowe 3D

- inwentaryzacja architektoniczna wraz ze wszystkimi instalacjami,

- stworzenie trójwymiarowego modelu budynku umożliwiającego generowanie przekrojów 3D i 2D w dowolnie zadanych płaszczyznach,

- przygotowanie rzutów 2D przedstawiających przebieg wszystkich instalacji,

- przedstawienie przebiegu instalacji w modelu 3D,

- końcowe opracowanie w formie cyfrowej i papierowej – wybrane rzuty i przekroje, przebieg instalacji.