Warszawa 19.11.2021 r.

SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA

Szacowanie wartości zamówienia dotyczące usługi polegającej na:

Wymiana oświetlenia zewnętrznego elewacji Gmachu Głównego MNW

W celu zbadania oferty rynkowej oraz oszacowania wartości przedmiotu zamówienia, Zamawiający – Muzeum Narodowe w Warszawie zwraca się z prośbą o przedstawienie informacji dotyczących szacunkowych kosztów realizacji niżej opisanego zamówienia.

UWAGA! Niniejsze szacowanie wartości zamówienia nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem ani zapytaniem o cenę w rozumieniu ustawy z dnia 
11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. z 2021 r., poz. 1129) lub innych regulaminów obowiązujących w Muzeum Narodowym w Warszawie. Informacja ta ma na celu wyłącznie rozpoznanie rynku i uzyskanie wiedzy na temat kosztów opisanej usługi.

- Przedmiot usługi

Wymiana oświetlenia zewnętrznego elewacji Gmachu Głównego MNW

1a  - demontaż starych opraw, montaż nowych opraw, uruchomienie, sterowanie (111 sztuk)

1b - dostawa, montaż (wraz z wykonaniem zasilenia) i uruchomienie opraw montowanych na elewacji oraz na ryzalicie, 10 sztuk na elewacji i 5 sztuk na ryzalicie.

1a

Zakładane funkcje

- Oświetlenie ledowe

- Programowanie kolorów RGBW (min.6)

- Uruchamianie zegarem astronomicznym

- Oprawy szczelne, mrozoodporne

- Z możliwością ustawienia kąta oprawy

1b

- Oświetlenie ledowe

- 10 szt. montowane na wysięgnikach

- 5 szt. montowane na barierce

- 3000 K

- Termin realizacji przedmiotu zamówienia.

Szacowany termin realizacji przedmiotu zamówienia:  ……………………………… dni licząc od daty podpisania umowy.

- Szacunkowy koszt zamówienia.

Wycena przedmiotu zamówienia, o którym mowa w pkt I – musi obejmować wszystkie koszty poniesione przez wykonawcę w związku z realizacją zamówienia w okresie trwania umowy, w tym wszystkie opłaty i  podatki związane z ponoszonymi kosztami. Pozyskane od Państwa informacje mają na celu wyłącznie rozpoznanie rynku i uzyskanie wiedzy nt. możliwej wartości przedmiotu zamówienia.

Zamawiający oczekuje podania jednej łącznej szacunkowej ceny brutto zawierającej potencjalny koszt realizacji usługi określonej w pkt I.

IV. Forma przesłania wyceny.

Prosimy o przesyłanie wyceny kosztów realizacji przedmiotu umowy na adres mailowy: zjamrozik@mnw.art.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 listopada 2021 r do godz. 14.