Załącznik nr 1 do zapytania o wycenę zamówienia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

(Formularz cenowy)

Przedmiotem zamówienia jest Dostawa i montaż folii przeciwsłonecznej w Budynku Głównym Muzeum Narodowego 
w Warszawie.

I. Zakres do wyceny:

- folia przeciwsłoneczna okienna, zewnętrzna, bez efektu lustra;

- okna ze szprosami, przybliżone wymiary kwater: 46,5 x 60,0 cm i 63,0 x 61,0 cm;

- całkowita powierzchnia do wyklejenia: ok 42,75 m kw.

- dodatkowe wymagania:

- współczynnik oddawania barw po założeniu folii, przy świetle z zewnątrz, nie może być niższy niż 95;

- pochłanianie promieniowania UV pochodzącego z zewnątrz nie mniej niż 99%;

- okna znajdują się na 1 piętrze Skrzydła nr I, poglądowe zdjęcie okien poniżej:

Formularz cenowy

Koszt dostawy i montażu folii przeciwsłonecznej …………….…………………… zł netto

Podatek VAT …………………… %

Koszt dostawy i montażu folii przeciwsłonecznej …………….…………………… zł brutto

……………………………………………………….

(Podpis Wykonawcy)