Warszawa 28.02.2022 r.

SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA

Szacowanie wartości zamówienia dotyczące usługi polegającej na:

Na wykonywaniu konserwacji i utrzymaniu sprawności technicznej instalacji oraz urządzeń elektrycznych w obiektach Muzeum Plakatu w Wilanowie - Oddziale Muzeum Narodowego w Warszawie.

termin realizacji zamówienia:  marzec 2022  – luty 2024 r. (24 miesiące)

W celu zbadania oferty rynkowej oraz oszacowania wartości przedmiotu zamówienia, Zamawiający – Muzeum Plakatu w Wilanowie-Oddział Muzeum Narodowego w Warszawie zwraca się z prośbą o przedstawienie informacji dotyczących szacunkowych kosztów realizacji niżej opisanego zamówienia.

UWAGA! Niniejsze szacowanie wartości zamówienia nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem ani zapytaniem o cenę w rozumieniu ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. z 2021 r., poz. 1129) lub innych regulaminów obowiązujących w Muzeum Narodowym w Warszawie. Informacja ta ma na celu wyłącznie rozpoznanie rynku i uzyskanie wiedzy na temat kosztów opisanej usługi.

- Przedmiot usługi:

Wykonywanie konserwacji i utrzymanie sprawności technicznej instalacji oraz urządzeń elektrycznych w obiektach Muzeum Plakatu w Wilanowie - Oddziale Muzeum Narodowego w Warszawie.

Zakres konserwacji obejmuje aktualnie istniejące instalacje i urządzenia elektryczne

w obiektach Zamawiającego wraz z przynależnym oświetleniem zewnętrznym dziedzińca, a w szczególności:

- wymianę wkładek topikowych,

- wymianę bezpieczników automatycznych,

- wymianę zużytych żarówek, jarzeniówek i innych źródeł światła,

- instalowanie przenośnych lamp - opraw na szynoprzewodach,

- wymianę uszkodzonego osprzętu elektrycznego, na wniosek użytkownika.

- drobne naprawy urządzeń elektrycznych,

- utrzymanie w dobrym stanie technicznym instalacji elektrycznych,

- montaż światła ekspozycyjnego wystaw czasowych i stałych ze sprzętu specjalistycznego,

- zasilenie elementów ekspozycyjnych w tym gabloty, obiekty muzealne i reklamowe zgodnie z zatwierdzonymi  projektami,

- utrzymanie na bieżąco w sprawności wszystkich rozdzielni elektrycznych TP, TG i innych na terenie obiektu Muzeum.

2.W zakres konserwacji nie wchodzą:

- zakup źródeł światła zainstalowanych na szyno przewodach i w lampach oświetlenia ewakuacyjnego,

- wymiana kabli i przewodów elektrycznych,

- instalowanie nowych obwodów elektrycznych i tablic rozdzielczych,

- okresowe pomiary instalacji elektrycznych i odgromowych.

3.Prace konserwacyjne będą odbywały się obligatoryjnie raz w miesiącu oraz po zgłoszeniu telefonicznym awarii - uszkodzeń.

4.Wykonawca zapewni łączność telefoniczną z firmą w godzinach 8 - 20 i w tym czasie przyjmować będzie zgłoszenia o nieprawidłowościach działania systemów.

5. Do usunięcia awarii zgłoszonej w godzinach 8 - 16 Wykonawca przystąpi niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 2 godzin.

6. Awaria zgłoszona w godzinach 16 - 20 usuwana będzie następnego dnia od godziny 8.

7. Awarie nocne zgłoszone do firmy o godzinie 8, usuwane będą niezwłocznie w dniu zgłoszenia.

8.Wykonawca będzie prowadził szczegółową książkę konserwacji i usuwania awarii.

Prace przekraczające zakres w/w umowy należy zgłaszać do Kierownika Administracyjno – Technicznego w Muzeum Plakatu w Wilanowie celem podjęcia decyzji w sprawie ewentualnego zlecenia wykonania prac.

10. W okresie trwania Umowy osoby, którym powierza się opiekę nad instalacjami i urządzeniami  elektrycznymi zobowiązane są do przestrzegania przepisów eksploatacyjnych urządzeń elektrycznych w pełnym zakresie i są odpowiedzialne za stan BHP urządzeń w stosunku do osób trzecich.

Jest możliwość wizji lokalnej i kontakt z Kierownikiem Administracyjno – Technicznym pod nr tel. 502170718, po uprzednim umówieniu wizyty w Muzeum.

- Termin realizacji przedmiotu zamówienia.

Wykonawca zobowiązany będzie do realizacji przedmiotu umowy w terminie 30 dni licząc od daty podpisania umowy.

- Szacunkowy koszt zamówienia.

Wycena przedmiotu zamówienia, o którym mowa w pkt 1 – musi obejmować wszystkie koszty poniesione przez wykonawcę w związku z realizacją zamówienia w okresie trwania umowy, w tym wszystkie opłaty i  podatki związane z ponoszonymi kosztami. Pozyskane od Państwa informacje mają na celu wyłącznie rozpoznanie rynku i uzyskanie wiedzy nt. możliwej wartości przedmiotu zamówienia.

IV. Forma przesłania wyceny.

Prosimy o przesyłanie wyceny kosztów realizacji przedmiotu umowy na adres mailowy: pwojnowski@mnw.art.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 marca  2022 r do godz. 9:00.

Piotr Wojnowski

....................................................................

(data, podpis osoby prowadzącej sprawę)