Pytania

Dotyczy: Wykonanie inwentaryzacji architektonicznej (wraz z instalacjami) Budynku Głównego Muzeum Narodowego w Warszawie oraz opracowanie mapy do celów projektowych.

a. proszę o określenie celu wykonywania inwentaryzacji + mapy do celów projektowych (ze względu na przepisy regulujące zasady wykonywania tego typu opracowań  konieczne jest zdefiniowanie celu bo z niego wynika zakres mapy d.c.p.);

Celem wykonania opracowań są dalsze prace projektowe związane 
z przebudową/remontem/rozbudową budynku i instalacji zarówno wokół 
jak i wewnątrz budynku.

b. jaka jest powierzchnia użytkowa i całkowita inwentaryzowanych budynków oraz ilość kondygnacji nadziemnych/podziemnych?

Nie znamy dokładnej powierzchni, nie mamy wartościowych opracowań archiwalnych, a także aktualnych dlatego zlecamy wykonanie inwentaryzacji. Informacje odnośnie kondygnacji zostały zamieszczone w zapytaniu.

c. proszę o udostępnienie załącznika graficznego do instrukcji bezpieczeństwa pożarowego - tam są schematy budynków, które ułatwią rzetelne oszacowanie nakładu;

Załącznik został zamieszczony i zostały podane zewnętrzne wymiary skrzydeł budynku w celu umożliwienia określenia ilości prac do wykonania.

d. jeśli opracowania miałyby służyć wykonaniu jakiegokolwiek projektu architektoniczno-budowlanego to konieczne może być zinwentaryzowanie elementów w zagospodarowaniu terenu (ale w takim zakresie, jakiego nie ujmie m.d.c.p. na przykład w zakresie zieleni) - czy i jaki zakres uwzględnić?

Zgodnie z odpowiedzią powyżej mapa będzie podstawą do prac projektowych, więc należy nanieść wszystkie elementy architektoniczne, instalacje oraz zieleń. W przypadku działki 4/1 należy również uwzględnić inwentaryzację zieleni.

e. jaka jest powierzchnia działki, na której zlokalizowane są inwentaryzowane budynki?

Działka nr 28 pow. 2,5955 ha; działka nr 4/1 pow. 4.0912 ha.

f. jaka miałaby być szczegółowość inwentaryzacji elementów instalacyjnych wbudowanych (jakie jest obecne wyposażenie budynku)?

Szczegółowość zgodnie z przeznaczeniem inwentaryzacji. W budynku są instalacje sanitarne (wentylacja, klimatyzacja, instalacje wodno-kanalizacyjne, ogrzewanie centralne – węzły cieplne); elektryczne, teletechniczne (system sygnalizacji pożaru, CCTV, system sygnalizacji włamania i napadu, system kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy, sieci (okablowanie) strukturalne, oddymianie).

g. jakie informacje należy uwzględnić w ramach opisów budowlanych?

Należy opisać zgodnie z zasadami wiedzy technicznej zinwentaryzowane elementy i instalacje oraz zamieścić informacje podane w zakresie zamówienia określonym w zapytaniu (elementy konstrukcyjne).