Warszawa 20.06.2022 r.

SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA

Szacowanie wartości zamówienia dotyczące usługi polegającej na:

- Wykonanie projektu instalacji sprężonego powietrza oraz punktu lakierniczego w budynku Stolarni MNW ul. Stanisława Kostki Potockiego, Warszawa.

- Wykonanie projektu instalacji akustycznej (wygłuszeniowej) dla wybranych pomieszczeń Stolarni MNW, ul. Stanisława Kostki Potockiego, Warszawa

W celu zbadania oferty rynkowej oraz oszacowania wartości przedmiotu zamówienia, Zamawiający – Muzeum Narodowe w Warszawie zwraca się z prośbą o przedstawienie informacji dotyczących szacunkowych kosztów realizacji niżej opisanego zamówienia.

UWAGA! Niniejsze szacowanie wartości zamówienia nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem ani zapytaniem o cenę w rozumieniu ustawy z dnia 
11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. z 2021 r., poz. 1129) lub innych regulaminów obowiązujących w Muzeum Narodowym w Warszawie. Informacja ta ma na celu wyłącznie rozpoznanie rynku i uzyskanie wiedzy na temat kosztów opisanej usługi.

- Przedmiot usługi

Wykonanie projektu:

Instalacji sprężonego powietrza

Instalacja powietrza około 180 mb

12 punktów podłączeń plus osuszacze powietrza, pistolety pneumatyczne

Ciśnienie w instalacji 4-5 bar

Sprawdzenie wydajności obecnej sprężarki

Punktu lakierniczego w garażu przy wykorzystaniu istniejących urządzeń (przeniesienie do nowego miejsca i adaptacja pomieszczenia)

Wykonanie inwentaryzacji istniejącej instalacji

Demontaż i montaż w nowym miejscu istniejącej ściany lakierniczej

Dostosowanie pomieszczenia do potrzeb lakierni

projekt suszarni dla pomalowanych elementów

Instalacji akustycznej  (wygłuszeniowej) dla wybranych pomieszczeń Stolarni MNW (Hala Maszyn, Pomieszczenia obróbki ręcznej 1,2,3; Ślusarnia)

Norma hałasu 85 dB

Ocieplenie wszystkich stropów żelbetonowych

Pomiar rzeczywisty hałasu na etapie projektowania, przez jednostkę certyfikowaną CPA

Zalecana wizja lokalna.

Uwagi:

Zamawiający udostępni Wykonawcy projekt technologiczny istniejącego punktu lakierniczego.

- Termin realizacji przedmiotu zamówienia.

Szacowany termin realizacji przedmiotu zamówienia:  ……………………………… dni licząc od daty podpisania umowy.

- Szacunkowy koszt zamówienia.

Wycena przedmiotu zamówienia, o którym mowa w pkt I – musi obejmować wszystkie koszty poniesione przez wykonawcę w związku z realizacją zamówienia w okresie trwania umowy, w tym wszystkie opłaty i  podatki związane z ponoszonymi kosztami. Pozyskane od Państwa informacje mają na celu wyłącznie rozpoznanie rynku i uzyskanie wiedzy nt. możliwej wartości przedmiotu zamówienia.

Zamawiający oczekuje podania jednej łącznej szacunkowej ceny brutto zawierającej potencjalny koszt realizacji usługi określonej w pkt I.

IV. Forma przesłania wyceny.

Prosimy o przesyłanie wyceny kosztów realizacji przedmiotu umowy na adres mailowy: zjamrozik@mnw.art.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24.06 2022 r do godz. 16.