## Arkusz1
LP. | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | branża
1 | Projekt instalacji elektronicznych systemów zabezpieczeń na terenie kompleksu pałacowego w Otwocku Wielkim obejmujący: 1. System Sygnalizacji Włamania i Napadu (SSWiN) 2. System Telewizji Dozorowej (CCTV) 3. System Kontroli Dostępu (KD) 4. System Sygnalizacji Pożarowej (SSP) 5. Oprogramowanie do integracji i wizualizacji stanu systemów zgodnie z wytycznymi określonymi w załaczniku nr 1. | system zabezpieczeń
2 | Projekt budowlany instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z pozyskaniem mapy do celów projektowych obejmujący: 1. projekt wymiany zewnetrznej instalacji kanalizacyjnej: (Etap I) wymiana uszkodzonych odcinków kanalizacji deszczowej i sanitarnej zgodnie z ekspertyzą pomiędzy budynkami Pałacu a Oficyną oraz (Etap II) wymiana pozostałej części kanalizacji deszczowej i sanitarnej 2. projekt koncepcyjny (Etap I) oraz projekt budowlany (Etap II) przebudowy sieci wodociągowej przeciwpożarowej z hydrantami zewnętrznymi na terenie Zespołu Pałacowo - Parkowego w Otwocku Wielkim oraz przebudowy instalacji wodociągowej przeciwpożarowej z hydrantami wewnętrznymi w budynkach Zespołu Pałacowo - Parkowego w Otwocku Wielkim, 3. projekt budowlany remontu studni i hydroforni do celów przeciwpożarowych w kompleksie pałacowym Muzeum Wnętrz w Otwocku Wielkim | sanitarna ppoż
3 | Projekt budowlany rewitalizacji zabytkowej elewacji Pałacu wraz z programem konserwatorskim zgodnie z wytycznymi Zamawiającego (program powinien obejmować wykonanie pełnej dokumentacji technicznej i fotograficznej planowanych prac w zakresie m.in. inwentaryzacji elewacji, oceny stanu technicznego i stopnia zawilgocenia ścian, oceny stanu zachowania tynków, cokołów, gzymsów, oceny stanu technicznego obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych, oceny opaski przeciwwilgociowej) | budowlana