Warszawa 11.07.2022 r.

SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA

Szacowanie wartości zamówienia dotyczące usługi polegającej na:

Remont mostka II  na terenie Muzeum Wnętrz w Otwocku Wielkim.

W celu zbadania oferty rynkowej oraz oszacowania wartości przedmiotu zamówienia, Zamawiający – Muzeum Wnętrz w Otwocku Wielkim - Oddział Muzeum Narodowego w Warszawie zwraca się z prośbą o przedstawienie informacji dotyczących szacunkowych kosztów realizacji niżej opisanego zamówienia.

UWAGA! Niniejsze szacowanie wartości zamówienia nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem ani zapytaniem o cenę w rozumieniu ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. z 2021 r., poz. 1129) lub innych regulaminów obowiązujących w Muzeum Narodowym w Warszawie. Informacja ta ma na celu wyłącznie rozpoznanie rynku i uzyskanie wiedzy na temat kosztów opisanej usługi.

- Przedmiot usługi

Remont mostka  nr II  na terenie Muzeum Wnętrz w Otwocku Wielkim.

Zakres : Dotyczy: Renowacja mostku na terenie pałacu Bielińskich w Otwocku Wielkim.

- Oczyszczenie, usunięcie poprzedniej powłoki malarskiej oraz ognisk korozji a także ponowne malowanie farbą chlorokauczukową  (technologia jak w przypadku mostku przy pałacu) 22mb

- Renowacja kolumn – czyszczenie – dekontaminacja biologiczna, szlifowanie/piaskowanie, impregnacja koloryzująca. 8,8m2.

- Czapki kolumn – dekontaminacja biologiczna, szlifowanie/piaskowanie, impregnacja koloryzująca  2,55 m2

- Belka podwalinowa - dekontaminacja biologiczna, szlifowanie/piaskowanie, impregnacja koloryzująca  27,5 m2

- Przełożenie krawężnika 12 mb

- Przełożenie płyt betonowych (lewa strona mostku) 20,5 m2

- Czyszczenie kostki oraz usunięcie roślinności ze szczelin (prawa strona mostku)  1,2 m 2

- Naprawa elementów okładzin mostku – wypełniania ubytków, zaprawki, miejscowe wzmocnienie struktury 1,6 m 2

- Rusztowanie wokół mostku ( z dwóch stron )

- Nacięcie kapinosów do odprowadzenia wody 22 mb

- Wywóz gruzu

- Zabezpieczenie terenu, instalacja na miejscu, prace porządkowe.

Dane obiektu:

Obiekt położony na działce nr 1608/10; 1625/1- działki ewidencyjnej ……………... Budynek jest wpisany do rejestru zabytków – pozycja Nr 1578 z dnia 18.04.1994 .Muzeum Wnętrz w Otwocku Wielkim  ul.  Zamkowa 49,05-490 KARCZEW .

Jest możliwość wizji lokalnej i kontakt z Kierownikiem Administracyjno – Technicznym pod nr tel. Marlena Strzyżewska 500 145 244 lub Piotr Wojnowski 502 170 718 po uprzednim umówieniu wizyty w Muzeum.

- Termin realizacji przedmiotu zamówienia.

Wykonawca zobowiązany będzie do realizacji przedmiotu umowy w terminie 40 dni licząc od daty podpisania umowy.

- Szacunkowy koszt zamówienia.

Wycena przedmiotu zamówienia, o którym mowa w pkt I – musi obejmować wszystkie koszty poniesione przez wykonawcę w związku z realizacją zamówienia w okresie trwania umowy, w tym wszystkie opłaty i  podatki związane z ponoszonymi kosztami. Pozyskane od Państwa informacje mają na celu wyłącznie rozpoznanie rynku i uzyskanie wiedzy nt. możliwej wartości przedmiotu zamówienia.

IV. Forma przesłania wyceny.

Prosimy o przesyłanie wyceny kosztów realizacji przedmiotu umowy na adres mailowy: pwojnowski@mnw.art.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 lipca 2022 r do godz. 9.00

Piotr Wojnowski

....................................................................

(data, podpis osoby prowadzącej sprawę)

Załącznik nr.4

Dane Wykonawcy (-ów):

Nazwa:	……………………………

Adres:		……………………………

NIP:              ……………………………

E-mail:	……………………………

OFERTA SZACUNKOWA

Opracowanie dokumentacji projektowej remontu więźby dachowej drewnianej typu wieszarowego wraz z wymianą dachówki karpiówka podwójna.

| Lp. | Nazwa |  | Wartość netto [zł] | VAT [%] | Wartość brutto [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Remont mostka II na terenie Muzeum Wnętrz w Otwocku Wielkim, Oddział MNW. |  |  |  |  |
|  |  | Łącznie razem |  |  |  |

Udzielam gwarancji na okres ………………………… miesięcy

Termin realizacji i dostawy …………………………..

…………………………                                                                 …………………………….

(Podpis Wykonawcy