Wykonanie dokumentacji na wymianę kotła gazowego w Kamienicy Krystalla

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji na wymianę kotła gazowego w Kamienicy Krystalla

ZAKRES ZAMÓWIENIA

- Zakres dokumentacji:

- Projekt budowlany do pozwolenia na wykonanie robót budowlanych,

- STWiOR,

- Kosztorys inwestorski i przedmiar.

- Zakres szczegółowy dokumentacji:

- dobór nowego kotła/ zestawu kotłów,

- zaprojektowanie podłączenia kotła do istniejącej w budynku instalacji,

- zaprojektowanie zasilania nowego kotła,

- sprawdzenie nośności przegród (w razie konieczności, zależne od przyjętych rozwiązań).

- Forma dokumentacji:

- Forma papierowa – dokumentacja do pozwolenia na roboty budowlane – 4 egz.,

- Forma numeryczna – kompletna dokumentacja na nośniku USB flash (format .dwg/.dxf, .pdf) – 1 egz.

FORMULARZ CENOWY

Koszt wykonania kompletnej dokumentacji ……………….. netto zł

Stawka VAT ……….. %

Koszt wykonania kompletnej dokumentacji ……………….. brutto zł

Czas potrzebny na realizację ………………………. mies.

……………………………………………………….

(Podpis Wykonawcy)