Załącznik nr 1

Wykonanie inwentaryzacji architektonicznej (wraz z instalacjami) Budynku Głównego Muzeum Narodowego w Warszawie oraz opracowanie mapy do celów projektowych i inwentaryzacja zieleni.

I. ZAKRES ZAMÓWIENIA

- INWENTARYZACJA

Podstawowe dane o inwentaryzowanym obiekcie i zakres prac do wykonania:

- zakres inwentaryzacji:

- Rzuty kondygnacji Skrzydeł: I, II, III, IV (wraz z Ryzalitem), V, VI, VII, VIII;

- Rzut dachu (Skrzydła jw.);

- Widoki elewacji (kompletne);

- Przekroje podłużne i poprzeczne (dla każdego ze Skrzydeł w pełni inwentaryzowanych i dla poszczególnych kondygnacji w pozostałych przypadkach – z uwagi na etapowanie);

- Opis techniczny: informacje o materiałach elementów konstrukcyjnych 
i niekonstrukcyjnych: ściany, stropy, belki, słupy itd. Dane oparte na oględzinach i odkrywkach. Wykonanie ekspertyzy nośności wszystkich stropów.

- liczba kondygnacji:

- Skrzydło I: 6 kondygnacji (w tym jedna niepełna);

- Skrzydło II: 6 kondygnacji (w tym jedna niepełna);

- Skrzydło III: 5 kondygnacji (w tym jedna niepełna);

- Skrzydło IV: 3 kondygnacje + 2 niepełne;

- Ryzalit: 6 kondygnacji + nadbudowa niepełna;

- Skrzydło V: 5 kondygnacji (w tym jedna niepełna);

- Skrzydło VI: 5 kondygnacji;

- Skrzydło VII: 5 kondygnacji;

- Skrzydło VIII: 1 kondygnacja.

Układ ścian na poszczególnych kondygnacjach przedstawiono na załączonych do postępowania rysunkach. Rysunki mają charakter poglądowy i mają na celu przybliżyć oferentom architekturę budynku, którą należy zinwentaryzować. Jako kondygnację niepełną należy rozumieć kondygnację o niepełnej powierzchni.

- powierzchnia do zinwentaryzowania: brak dokładnych danych odnośnie powierzchni, każdy oferent powinien określić powierzchnię na podstawie załączonego do postępowania rysunku z ogólnymi wymiarami budynku, zaleca się jednak odbycie wizji lokalnej.

- dostępność pomieszczeń: przeważająca część pomieszczeń to pomieszczenia ekspozycyjne, otwarte dla zwiedzających 6 dni w tygodniu, następnie pomieszczenia magazynowe głównie z dziełami sztuki – dostępne wyłącznie w asyście pracownika MNW, przestrzenie biurowe i ogólnodostępne przestrzenie komunikacyjne oraz poddasze, które stanowi obszar usytuowania większości central wentylacyjnych 
i klimatyzacyjnych oraz miejsce rozprowadzenia kanałów i instalacji sanitarnych.

- Instalacje:

Na opracowanych rysunkach należy wrysować wszystkie instalacje znajdujące się 
w budynku. Przy inwentaryzacji instalacji należy przewidzieć konieczność wykonywania odkrywek.

Zakres opracowania i wymagania:

- metoda wykonania: skanowanie laserowe 3D,

- inwentaryzacja architektoniczna Skala 1:100 wraz z częścią opisową,

- przygotowanie rzutów i przekrojów w formacie .dwg/.dxf i pdf;

- końcowe opracowanie w formie cyfrowej i papierowej – 5 egzemplarzy papierowych w Skali 1:100, wersja cyfrowa na nośniku usb flash.

- MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Zakres i wymagania:

- wykonanie mapy do celów projektowych dla działek (identyfikator działek): 146510_8.0601.4/1 oraz 146510_8.0601.28;

- końcowe opracowanie w formie cyfrowej i papierowej – 5 egzemplarzy papierowych w Skali 1:500, wersja cyfrowa na nośniku usb flash.

- postać cyfrowa mapy w formatach: dwg/.dxf i pdf.

- INWENTARYZACJA ZIELENI

- wykonanie inwentaryzacji zieleni dla działek (identyfikator działek): 146510_8.0601.4/1 oraz 146510_8.0601.28;

- końcowe opracowanie w formie cyfrowej i papierowej – 4 egzemplarze papierowe w Skali 1:500, wersja cyfrowa na nośniku usb flash.

- postać cyfrowa w formatach: dwg/.dxf i pdf.

Możliwa wizja lokalna po wcześniejszym kontakcie mailowym lub telefonicznym:

tel: 22 621 10 31 (212)

e-mail: pkobierski@mnw.art.pl

FORMULARZ CENOWY

| Lp. | Zakres prac | Koszt netto [zł] | VAT [%] | Koszt brutto [zł] | Termin realizacji [mies.] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Inwentaryzacja architektoniczna - Etap I |  |  |  |  |
| 2. | Inwentaryzacja instalacji - Etap I |  |  |  |  |
| 3. | Inwentaryzacja architektoniczna - Etap II |  |  |  |  |
| 4. | Inwentaryzacja instalacji - Etap II |  |  |  |  |
| 5. | Opis techniczny i ekspertyza nośności stropów |  |  |  |  |
| 6. | Mapa do celów projektowych |  |  |  |  |
| 7. | Inwentaryzacja zieleni |  |  |  |  |
| Łączny koszt wszystkich prac: |  |  |  |  |  |

………………………………………………

Podpis