Załącznik nr 1.

Wykonanie koreferatu wielobranżowej dokumentacji

projektowo – kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego

pn. „Budowa Centrum Konserwatorsko – Magazynowego Muzeum Narodowego w Warszawie wraz z rozbiórką, przebudową, zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą”.

- Przedmiot zamówienia.

Opracowanie koreferatu wielobranżowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Centrum Konserwatorsko – Magazynowego Muzeum Narodowego w Warszawie wraz z rozbiórką, przebudową, zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą”.

- Zakres i wymagania odnośnie koreferatu.

  - Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 30.09.2023r.;

  - Podstawowe dane dot. inwestycji:

Lokalizacja projektowanej inwestycji: Warszawa, Dzielnica Śródmieście, al. Jerozolimskie 3, działki nr ewid. 4/1 i 28 obręb 5-06-01.

Budynek użyteczności publicznej o funkcji kulturalnej. Projektowany budynek pełnił będzie rolę wielofunkcyjną. W projektowanym budynku zaprojektowani nowoczesne magazyny wraz z zapleczem ruchu muzealiów, pracownie konserwatorskie, pracownie digitalizacyjne oraz część biurową przeznaczoną do pracy naukowej. Równocześnie, budynek będzie pełnił rolę budynku edukacyjnego i wystawowego.

  - Charakterystyka projektowanego budynku:

Budynek w kształcie prostopadłościanu o wymiarach 24,96 x 71,28 m i wysokości średniej liczonej od poziomu terenu 16,70 m, sześciokondygnacyjny o czterech kondygnacjach nadziemnych i dwóch podziemnych.

Powierzchnia zabudowy:  			1 179,23 m2,

Powierzchnia użytkowa obiektu: 		5 306,89 m2

Powierzchnia całkowita obiektu: 		12 095,09 m2

Kubatura brutto obiektu: 			49 095,09 m2

Budynek wyposażony jest w następujące instalacje:

- instalację wentylacji mechanicznej,

- instalację centralnego ogrzewania,

- instalację ciepła technologicznego do central wentylacyjnych,

- instalację wody lodowej - wewnętrzna instalacja wody zimnej,

- wewnętrzna instalacja wody ciepłej oraz cyrkulacyjnej,

- wewnętrzna instalacja wody oligoceńskiej,

- wewnętrzna instalacja wody uzdatnionej,

- wewnętrzna instalacja hydrantowa,

- wewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej,

- wewnętrzna instalacja kanalizacji deszczowej,

- instalacje elektryczne wewnętrzne - instalacje niskoprądowe wewnętrzne,

- instalację stałych urządzeń gaśniczych gazowych.

  - Zakres koreferatu:

- Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa wielobranżowa weryfikacja (Koreferat) dokumentacji projektowo kosztorysowej na roboty budowlane dot. zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Centrum Konserwatorsko – Magazynowego Muzeum Narodowego w Warszawie wraz z rozbiórką, przebudową, zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą” i przedstawienie jej wyników na piśmie (Koreferat) oraz w razie potrzeby:

  - dokonanie ponownej weryfikacji dokumentacji projektowej uzupełnionej (poprawionej) przez Wykonawcę Projektu o wnioski wynikające z Koreferatu i przedstawienie jej wyników na piśmie (uzupełnienie Koreferatu) wraz z ewentualnym wykazem nieusuniętych błędów oraz określeniem czy mają one znaczenie istotne czy nieistotne dla realizacji Projektu,

  - dokonanie ponownej weryfikacji dokumentacji projektowej uzupełnionej (poprawionej) przez Wykonawcę Projektu o ewentualne uwagi wniesione przez organ wydający pozwolenie na budowę.

- W ramach realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do realizacji opisanych niżej czynności:

  - Weryfikacji wszelkich projektów, opracowań, analiz, ekspertyz i dokumentacji stanowiących podstawę do wykonania projektu budowlanego (Elementy projektu budowlanego: projekt zagospodarowania terenu/działki, projekt architektoniczno – budowlany, projekt techniczny) stanowiących załącznik do uzyskania pozwolenia na budowę,

  - Weryfikację kompletnego projektu wykonawczego.

- Przeprowadzenia weryfikacji dokumentacji projektowej o, o których mowa w ust. 1 Wykonawca dokona:

- W zakresie projektu budowlanego (projekt zagospodarowania działki/terenu, projekt architektoniczno – budowlanego oraz projekt techniczny) specyfikacji technicznej wykonania o odbioru robót budowlanych, kosztorysów inwestorskich, przedmiarów robót dot. w/w inwestycji budowlanej:

a)	Zgodność z opisem przedmiotu zamówienia,

b)	Zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obowiązującym na terenie na którym zlokalizowana jest projektowana inwestycji,

c)	Zgodności z wymaganiami ustawy – Prawo budowlane oraz innymi obowiązującymi przepisami (przepisami wykonawczymi do ustawy Prawo budowlane), w tym z przepisami:

- rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ze szczególnym uwzględnieniem zgodności dokumentacji projektowej z polskimi normami wymienionymi w załączniku nr 1 do wskazanego wyżej rozporządzenia,

- przepisami dotyczącymi ochrony środowiska,

- przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej, BHP, ergonomii pracy, itp.

d)	Sprawdzenia zgodności z zasadami współczesnej wiedzy technicznej,

e)	Sprawdzenia części obliczeniowej  dla wszystkich branż a w szczególności poprawności przyjętych obliczeń, schematów, obliczeń statystycznych i wytrzymałościowych, obliczeń cieplno – wilgotnościowych i innych, doboru przyjętych rozwiązań materiałowych,

f)	Części rysunkowej a w szczególności następujących elementów: poprawności koordynacji branżowej, poprawności wykonania tabel zestawieniowych, opisy materiałów, poprawności wymiarowania, metryki rysunków, itp.

g)	Zgodności z ustaleniami ze spotkań roboczych Wykonawcy z Zamawiającym.

- W zakresie kosztorysów inwestorskich:

- Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z 20.12.2021r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym (Dz. U. z 2021r. poz. 2458),

- Poprawności przyjętych pozycji katalogowych w poszczególnych pozycjach kosztorysowych,

- Ilości przyjętych jednostek przedmiarowych, co oznacza również sprawdzenie poprawności wykonania przedmiaru kosztorysowego,

- Poprawności przyjętych cen jednostkowych „R”, „M”, „S” (lub cen scalonych) oraz narzutów dla poszczególnych pozycji kosztorysowych,

- Kompletności opracowania,

- Poprawności obliczeń rachunkowych w kosztorysie,

- W zakresie przedmiaru robót:

- Kompletności opracowania, a w szczególności czy wszystkie roboty budowlane określone w projektach wykonawczych zostały ujęte w przedmiarze robót,

- Spełniania wymogów określonych obowiązujących przepisami w zakresie zamówień publicznych,

- W zakresie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych:

- Kompletności opracowania,

- Sprawdzania czy jednostki obmiarowe podane w pozycjach przedmiaru robót są zgodne z jednostkami wskazanymi w STWiORB,

- Sprawdzenia czy wszystkie mareriały budowlane oraz technologie opisane w projektach wykonawczych zostały uwzględnione w STWiORB,

- Sprawdzenia czy STWiORD spełnia wymogi rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.

- Podsumowanie wykonanych prac sprawdzających oraz wnioski dla Zamawiającego obejmujące:

- Ocenę poprawności sporządzonej dokumentacji,

- Wskazanie zagrożeń, jakie mogą powstać przy realizacji projektu i ocena czy zagrożenia można usunąć w trybie nadzoru autorskiego,

- Informację, czy na podstawie sprawdzonej dokumentacji można przeprowadzić poprawnie postępowanie o zamówienie publiczne na roboty budowlane,

- Inne uwagi i konkluzje mające znaczenie dla projektu.

- Weryfikacji dokumentacji Wykonawca będzie wykonywał w następującej kolejności:

  - Weryfikacja wszelkich projektów, opracowań, analiz i dokumentacji stanowiących podstawę do  wykonania projektu zagospodarowania terenu i projektu budowlano – architektonicznego stanowiącego załącznik do uzyskania pozwolenia na budowę.

  - Weryfikacji kompletnego projektu technicznego.

  - Weryfikacji kompletnego projektu wykonawczego.

Zapoznanie się z dokumentacją podlegającą ocenie możliwe jest w siedzibie Zamawiającego po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu - numer kontaktowy: 22 621 10 31 (212).