Wykonanie dokumentacji wymiany instalacji centralnego ogrzewania w budynkach Muzeum Wnętrz w Otwocku Wielkim 
– oddziale Muzeum Narodowego w Warszawie.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji wymiany instalacji centralnego ogrzewania w budynkach Muzeum Wnętrz w Otwocku Wielkim.

ZAKRES ZAMÓWIENIA

- Zakres dokumentacji:

- Projekt budowlany do pozwolenia na wykonanie robót budowlanych,

- STWiOR,

- Kosztorys inwestorski i przedmiar.

- Zakres szczegółowy dokumentacji:

- zaprojektowanie wymiany instalacji c.o. w budynkach (za przyłączem);

- brak współczesnych rzutów pomieszczeń w formie elektronicznej, konieczne wykonanie uproszczonych podkładów architektonicznych w ramach zamówienia.

- Podstawowe informacje o obiektach:

Budynki znajdują się w Otwocku Wielkim ul. Zamkowa 49, 05-480 Karczew.
Budynki posiadają wspólną kotłownię gazową, która została już zaprojektowana łącznie z doprowadzeniem czynnika grzewczego do budynków – należy zaprojektować instalację za przyłączem do budynku. Budynki pełnią różne funkcje  od magazynowych, technicznych po biurowe. Budynki objęte opracowaniem zostały oznaczone na dołączonym do postępowania rysunku.

Przybliżone kubatury budynków i liczbę kondygnacji przedstawia poniższa tabela:

| Nazwa budynku | Kubatura [m3] | Liczba kondygnacji |
| --- | --- | --- |
| Dworek | 962,0 | 2 + poddasze nieużytkowe |
| Kotłownia | 3600,0 | 1 + poddasze nieużytkowe |
| Oficyna wschodnia i zachodnia | 8000,0 | 3 + poddasze nieużytkowe |
| Stajnia | 4600,0 | 1 (w części 2) + poddasze nieużytkowe |
| Magazyn Ram Warsztat i Wartownia | 1700,0 2700,0 | 2 1 (w części 2) + poddasze nieużytkowe |

- Forma dokumentacji:

- Forma papierowa – dokumentacja do pozwolenia na roboty budowlane – 5 egz.,

- Forma numeryczna – kompletna dokumentacja na nośniku USB flash (format .dwg/.dxf, .pdf) – 1 egz.

FORMULARZ CENOWY

Koszt wykonania dokumentacji dla poszczególnych budynków

| Nazwa budynku | Koszt netto [zł] | VAT [%] | Koszt brutto [zł] |
| --- | --- | --- | --- |
| Dworek |  |  |  |
| Kotłownia |  |  |  |
| Oficyna wschodnia i zachodnia |  |  |  |
| Stajnia |  |  |  |
| Magazyn Ram Warsztat i Wartownia |  |  |  |

……………………………………………………….

(Podpis Wykonawcy)