Załącznik nr 9 do SIWZ

OPIS URZĄDZEŃ

Diamond RGBW Polar  - 71 szt.
Zewnętrzny naświetlacz oświetleniowy LED o parametrach technicznych:

- co najmniej 12 chipów z 4 diodami LED w kolorze czerwony, zielony, niebieski, biały

- moc jednego chipa co najmniej 10W

- każdy z 12 chipów ma swój oddzielny kolimator

- mieszanie strumieni świetlnych diod odbywa się w urządzeniu, a nie po wyjściu z niego

- możliwość uzyskania strumienia świetlnego na wyjściu do 2880 lm

- wymienne kolimatory rozpraszające strumień świetlny

- możliwość uzyskania z użyciem kolimatora z odległości 40m plamy świetlnej o średnicy co najmniej  7,5m i natężeniu oświetlenia na oświetlanej powierzchni co najmniej 35 Lux

- żywotność źródeł światła min. 50000h gwarantowanych przez producenta

- sterowanie poprzez protokół DMX z możliwością pracy w 3 trybach DMX: RGBW, RGBW + dimmer, RGBW + dimmer + strobo

- współpraca z systemem RDM (co najmniej funkcje zmiany adresu DMX oraz tryby pracy)

- wewnętrzny czujnik temperatury zapobiegający przegrzaniu się urządzenia. W przypadku wzrostu temperatury pracy czujnik zmniejsza prąd płynący przez diody

- zintegrowany samoregulujący zasilacz pracujący z prądem przemiennym w zakresie napięcia 90 – 250A, 50/60Hz

- tryb pracy umożliwiający wybranie jednego z kolorów (czerwony, zielony, niebieski, biały) bezpośrednio z urządzenia

- panel sterujący z opcją samoistnego wygaszenia

- podgrzewana przednia szyba z automatycznym czujnikiem powodującym włączenie podgrzewania

- opcjonalny dedykowany odbiornik bezprzewodowego systemu DMX do systemu Wireless Solution

- pobór mocy urządzenia do 175W

- klasa ochrony IP65 

- kolor obudowy czarny

- maksymalne wymiary: wysokość 250mm, szerokość 440mm, głębokość 158mm

- waga do 9kg

Wraz z ofertą należy dostarczyć karty katalogowe producenta potwierdzające parametry oferowanych urządzeń.

Unison Mosaic Show Controller 2 (MSC2) – 1 szt.
SPRZĘT

1. Sterownik musi bazować na systemie mikroprocesorowym zaprojektowanym specjalnie dla kontroli oświetlenia oraz innych systemów związanych w zastosowaniach architektonicznych lub widowiskowych. Rozwiązanie oparte na komputer PC lub MAC z oprogramowaniem nie jest dopuszczalne.  

2. Sterownik musi przechowywać dane w niezmiennej, stałej pamięci. Pamięć ta musi być łatwo wymienna np. karta pamięci. Dane powinny by ładowane ze zdalnego komputera przez sieć lokalną Ethernet lub połączenie USB.

3. Oprogramowanie systemowe sterownika powinno być przechowywane w dedykowanej, niewymiennej, niezmiennej, stałej pamięci. Musi istnieć możliwość aktualizacji oprogramowania sterownika poprzez zdalnie podłączony komputer lub poprzez USB.

4. Sterownik powinien rozpoczynać swoją pracę automatycznie po włączeniu bez konieczności bezpośredniego włączania lub zdalnego uruchamiania.

5. Sterownik powinien być wyposażony w wewnętrzny zegar czasu rzeczywistego, który pracuje również gdy sterownik nie ma zasilania zewnętrznego. Musi istnieć możliwość adjustowania czasu poprzez Internet przy użyciu protokołu NTP.

6. Sterownik musi być w stanie kalkulować na bieżąco czasy wschodów  zachodów słońca na podstawie danych o szerokości i długości geograficznej oraz używać tej informacji w sterowaniu wydarzeniami.

7. Kontroler musi być wyposażony w jedną linie sterowniczą DMX 512 RDM z obsługą 512 kanałów.

8. Kontroler powinien obsługiwać następujące protokoły sterowania: ETCNet2, Philips KiNet, Pathway XDMX and Art-Net II. 

9. Sterownik powinien posiadać indykatory pracy ilustrujące status urządzenia I jego interfejsów.

10. Sterownik powinien obsługiwać “web server”, dając możliwość podglądu informacji o sterowniku i systemie sterowania oraz edycji parametrów poprzez Ethernet.

11. Wygląd oraz zawartości interfejsu web musi być konfigurowalna przez użytkownika.

12. Sterownik musi umożliwiać programowanie stref sterowania oświetleniem z niezależną kontrolą oraz manualnym sterowaniem jasnością każdej strefy.

13. Sterownik musi udostępniać kilka linii czasowych oraz kilka efektów w jednym czasie.

14. Sterownik musi udostępniać odtwarzanie video z opcją “pixel mappera” dla urządzeń oświetleniowych. 

15. Sterownik musi obsługiwać port  RS232 full dupex i 8 styków bezpotencjałowych.

16. Sterownik musi umożliwiać podłączenie wielorakich modułów sterujących poprze Ethernet, umożliwiając w ten sposób współpracę z różnorodnymi urządzeniami.

17. Sterownik musi obsługiwać time code i dane audio.

18. Sterownik powinien być wyposażony w ukryty przycisk reset.

19. Sterownik musi automatycznie przeprowadzać reset w przypadku awarii program.

20. Sterownik musi umożliwiać pracę z innymi tego samego typu sterownikami w sieci, umożliwiając pełną synchronizację i wzajemną współpracę.

DANE MECHANICZNE

21. Obudowa i sposób montażu zgodny z DIN43880 and EN60715(35/7.5).

22. Wymiary -  8 jednostek DIN (143.5mm x 90.0mm x 58.0mm)

23. Brak ruchomych części: wentylatorów , dysków twardych itp.

DANE ELEKTRYCZNE

24. Złącza:

a. Zasilanie 9V do  48V DC 

b. Wyjście DMX512 kompatybilne z RDM-compatible

c. 8 cyfrowych wejść izolowanych 

d. RJ45 - 10/100Base-TX Ethernet

e. USB-B USB 1.1

f. 9-pin D RS232 serial 

g. 5-pin DIN MIDI In

h. 5-pin DIN MIDI Out

i. 25-pin D dla modułów rozszerzeń

25. Sterownik musi udostępniać sterowanie poprzez sieć (IEEE 802.3af PoE)

OPROGRAMOWANIE

26. Sterownik musi umożliwiać programowanie za pomocą komputera PC lub MAC, poniższe punkty muszą być spełnione:

a. Biblioteka opraw oświetleniowych

b. Praca w trybie Drag and drop – rozmieszczanie urządzeń na planie

c. Praca w trybie Drag and drop – adresowanie urządzeń

d. Importowanie plików video dla pracy w trybie pixel-mapping

e. Programowanie na bazie linii czasowej

f. Efekty

g. Praca w trybie Drag and drop – rozmieszczanie efektów 

h. Szerokie możliwości trigerowania programu
Wraz z ofertą należy dostarczyć karty katalogowe producenta potwierdzające parametry oferowanych urządzeń.

Bezprzewodowy nadajnik sygnału DMX – 1 szt.
Podstawowe wymagania, które musi spełniać system:

· nadajnik działający w dwóch zakresach częstotliwości: 2,4 GHz, 5,8GHz

· nadajnik posiada możliwość pracy w trybie odbiornika

· obsługa 1 linii DMX, 512 kanałów

· możliwość użycia zewnętrznych anten

· pełne wsparcie systemu RDM

· opóźnienia poniżej 5ms

· obsługa urządzenia za pomocą jednego przycisku

· opcjonalne wsparcie dla protokołów: Art.-Net, aACN, ETC Net 

· możliwość zasilania napięciem zmiennym 230V lub napięciem stałym 12V

· adaptacyjna technologia wykorzystująca wiele kanałów transmisji zapewniająca AUTOMATYCZNE omijanie kanałów zajętych przez inne sieci bezprzewodowe 

· system transmisji zapewniający brak interferencji z innymi bezprzewodowymi systemami transmisji danych jak Bluetooth i WiFi

· możliwość pracy nadajnika w dwóch trybach: multiCast i Point2Point

· łatwa, pięciosekundowa konfiguracja systemu, typu plug and play po naciśnięciu jednego przycisku

· możliwość bezprzewodowej transmisji do 16 linii DMX jednocześnie (przy użyciu 16 nadajników)

· możliwość zastosowania do 512 odbiorników do każdego nadajnika

· możliwość dodawania/usuwania odbiorników w trakcie pracy całego systemu 

· standardowa antena 2dBi zapewniająca, w terenie niezabudowanym,  zasięg do 500 metrów

· możliwość zwiększenia zasięgu, poprzez użycie opcjonalnych anten, nawet do 12 km

· kodowy system wizualnej kontroli poprawności działania systemu, przy pomocy wbudowanych, trójkolorowych LED

· obudowa wykonana z odlewu aluminiowego

Wraz z ofertą należy dostarczyć karty katalogowe producenta potwierdzające parametry oferowanych urządzeń.

Bezprzewodowy odbiornik sygnału DMX – 1 szt.
Podstawowe wymagania, które musi spełniać system:

· odbiornik działający w dwóch zakresach częstotliwości: 2,4 GHz, 5,8GHz

· obsługa 1 linii DMX, 512 kanałów

· możliwość użycia zewnętrznych anten

· opóźnienia poniżej 5ms

· szybkie skanowanie częstotliwości, do 1750 razy na sekundę

· opcjonalne wsparcie dla protokołów: Art.-Net, aACN, ETC Net 

· możliwość zasilania napięciem zmiennym 230V lub napięciem stałym 12V

· adaptacyjna technologia wykorzystująca wiele kanałów transmisji zapewniająca AUTOMATYCZNE omijanie kanałów zajętych przez inne sieci bezprzewodowe 

· system transmisji zapewniający brak interferencji z innymi bezprzewodowymi systemami transmisji danych jak Bluetooth i WiFi

· łatwa, pięciosekundowa konfiguracja systemu, typu plug and play po naciśnięciu jednego przycisku

· możliwość zastosowania do 512 odbiorników do każdego nadajnika

· możliwość dodawania/usuwania odbiorników w trakcie pracy całego systemu 

· standardowa antena 2dBi zapewniająca, w terenie niezabudowanym,  zasięg do 500 metrów

· możliwość zwiększenia zasięgu, poprzez użycie opcjonalnych anten, nawet do 12 km

· kodowy system wizualnej kontroli poprawności działania systemu, przy pomocy wbudowanych, trójkolorowych LED

· obudowa z klasą ochrony IP65

Wraz z ofertą należy dostarczyć karty katalogowe producenta potwierdzające parametry oferowanych urządzeń.

