Warszawa, dnia 2 lipca 2013 r.

W odpowiedzi na pytania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego: Dostawa i montaż  urządzeń oświetleniowych wraz ze zdalnym sterowaniem do oświetlenia fasad Gmachu Głównego i dziedzińców.

W związku ze skierowaniem przez Wykonawców zapytań do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający w trybie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2010, Nr 113, poz. 759 ze zm.) Prawo Zamówień Publicznych przedstawia poniżej zapytania bez ujawniania źródła zapytania wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1:
Jaka jest tolerancja w wartości poboru mocy. Ilości lumenów, ilości LED – w %?

Odpowiedź:

Istotne są parametry fotometryczne.

Pytanie nr 2:

Karta katalogowa przykładowej oprawy wg danych producenta ma maksymalny pobór mocy 113W a wartość podana w bilansie poboru mocy (w Projekcie koncepcyjnym) to 175W. Która wartość jest poprawna.

Odpowiedź:

Pobór mocy w przedziale 113W – 175W.

Pytanie nr 3:

Czy Zamawiający udostępnia materiały 3D do wykonania wizualizacji?

Odpowiedź:

Nie
