Załącznik nr 7 – opis przedmiotu zamówienia

PROGRAM PRAC
ORAZ 

SZCZEGÓŁOWY OPIS POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW ARCHITEKTONICZNYCH 

A. Balkony nad portalami od strony południowej  i północnej Pałacu
[image: image1.jpg]


[image: image2.jpg]



Opis balkonów:
Wykonane z litych płyt piaskowcowych osadzonych na piaskowcowych rzeźbionych wspornikach.

Powierzchnia opracowania – ok. 20 m 2. (20 000 dm 2), 
Balkon północny - dł. 368 cm, szer. 107 cm, wys. płyty – ok. 25 cm., wys. wsporników- 60 cm., szer. wsporników ok. 30 cm
Balkon południowy – dł. 368 cm, szer. 110 cm, wys. płyty – ok. 25 cm, wys. wsporników, ok. 30 cm.

Opis stanu zachowania: 

1.  Nawarstwienia: biologiczne, wtórne uzupełnienia cementowe, inne luźne oraz zbite o charakterze chemicznym.

2. Nieliczne ubytki formy rzeźbiarskiej.

Proponowany program prac: 
1. Oczyszczanie piaskowcowych powierzchni z nawarstwień luźnych, zbitych i organicznych.

2. Wzmocnienie struktury kamienia preparatem krzemoorganicznym.

3. Zabezpieczenie przeciw ponownemu wzrostowi mikroorganizmów – impregnacja biocydem.

4. Uzupełnienie ubytków zaprawami mineralnymi elementów architektonicznych i rzeźbiarskich.

5. Wykonanie odpowiedniego systemu odwodnienia.

6. Hydrofobizacja powierzchni kamienia.

7. Scalenie kolorystyczne uzupełnień.

B. Taras północny

[image: image3.jpg]



Opis Tarasu północnego

Płyta tarasu z okładziną z płyt piaskowcowych, zamknięta jest od strony wschodniej i zachodniej balustradą z tralek i ornamentalnie zdobionymi cokołami pod latarnie.

Powierzchnia rozbudowana: ok. 30 m
dł. boku tarasu przylegającego do ściany Pałacu: 1260 cm,

wys. tarasu – 15 cm

postumenty pod latarnie: wys. 140 cm, średn. 104 cm

balustrada: wys. 
szer. balustrady : 28,5 cm

dł. balustrady: 345 cm

wys balustrady: 105 cm

Opis stanu zachowania:

1. Nawarstwienia: biologiczne, wtórne uzupełnienia cementowe, inne luźne oraz zbite o charakterze chemicznym.

2. Nieliczne ubytki formy rzeźbiarskiej.

Proponowany program prac:

1. Oczyszczanie piaskowcowych powierzchni z nawarstwień luźnych, zbitych i organicznych.

2. Wzmocnienie struktury kamienia preparatem krzemoorganicznym.

3. Zabezpieczenie przeciw ponownemu wzrostowi mikroorganizmów – impregnacja biocydem.

4. Uzupełnienie ubytków zaprawami mineralnymi i wykonanie spoinowań elementów architektonicznych i rzeźbiarskich.

5. Hydrofobizacja powierzchni kamienia.

Scalenie kolorystyczne uzupełnień










