Załącznik nr 9 do SIWZ

OPIS URZĄDZEŃ

Diamond RGBW Polar  - 63 szt.
Zewnętrzny naświetlacz oświetleniowy LED o parametrach technicznych:

- co najmniej 12 chipów z 4 diodami LED w kolorze czerwony, zielony, niebieski, biały

- moc jednego chipa co najmniej 10W

- każdy z 12 chipów ma swój oddzielny kolimator

- mieszanie strumieni świetlnych diod odbywa się w urządzeniu, a nie po wyjściu z niego

- możliwość uzyskania strumienia świetlnego na wyjściu do 2880 lm

- wymienne kolimatory rozpraszające strumień świetlny

- możliwość uzyskania z użyciem kolimatora z odległości 40m plamy świetlnej o średnicy co najmniej  7,5m i natężeniu oświetlenia na oświetlanej powierzchni co najmniej 35 Lux

- żywotność źródeł światła min. 50000h gwarantowanych przez producenta

- sterowanie poprzez protokół DMX z możliwością pracy w 3 trybach DMX: RGBW, RGBW + dimmer, RGBW + dimmer + strobo

- współpraca z systemem RDM (co najmniej funkcje zmiany adresu DMX oraz tryby pracy)

- wewnętrzny czujnik temperatury zapobiegający przegrzaniu się urządzenia. W przypadku wzrostu temperatury pracy czujnik zmniejsza prąd płynący przez diody

- zintegrowany samoregulujący zasilacz pracujący z prądem przemiennym w zakresie napięcia 90 – 250A, 50/60Hz

- tryb pracy umożliwiający wybranie jednego z kolorów (czerwony, zielony, niebieski, biały) bezpośrednio z urządzenia

- panel sterujący z opcją samoistnego wygaszenia

- podgrzewana przednia szyba z automatycznym czujnikiem powodującym włączenie podgrzewania

- opcjonalny dedykowany odbiornik bezprzewodowego systemu DMX do systemu Wireless Solution

- pobór mocy urządzenia do 175W

- klasa ochrony IP65 

- kolor obudowy czarny

- maksymalne wymiary: wysokość 250mm, szerokość 440mm, głębokość 158mm

- waga do 9kg

Wraz z ofertą należy dostarczyć karty katalogowe producenta potwierdzające parametry oferowanych urządzeń.

Bezprzewodowy nadajnik sygnału DMX – 1 szt.
Podstawowe wymagania, które musi spełniać system:

· nadajnik działający w dwóch zakresach częstotliwości: 2,4 GHz, 5,8GHz

· nadajnik posiada możliwość pracy w trybie odbiornika

· obsługa 1 linii DMX, 512 kanałów

· możliwość użycia zewnętrznych anten

· pełne wsparcie systemu RDM

· opóźnienia poniżej 5ms

· obsługa urządzenia za pomocą jednego przycisku

· opcjonalne wsparcie dla protokołów: Art.-Net, aACN, ETC Net 

· możliwość zasilania napięciem zmiennym 230V lub napięciem stałym 12V

· adaptacyjna technologia wykorzystująca wiele kanałów transmisji zapewniająca AUTOMATYCZNE omijanie kanałów zajętych przez inne sieci bezprzewodowe 

· system transmisji zapewniający brak interferencji z innymi bezprzewodowymi systemami transmisji danych jak Bluetooth i WiFi

· możliwość pracy nadajnika w dwóch trybach: multiCast i Point2Point

· łatwa, pięciosekundowa konfiguracja systemu, typu plug and play po naciśnięciu jednego przycisku

· możliwość bezprzewodowej transmisji do 16 linii DMX jednocześnie (przy użyciu 16 nadajników)

· możliwość zastosowania do 512 odbiorników do każdego nadajnika

· możliwość dodawania/usuwania odbiorników w trakcie pracy całego systemu 

· standardowa antena 2dBi zapewniająca, w terenie niezabudowanym,  zasięg do 500 metrów

· możliwość zwiększenia zasięgu, poprzez użycie opcjonalnych anten, nawet do 12 km

· kodowy system wizualnej kontroli poprawności działania systemu, przy pomocy wbudowanych, trójkolorowych LED

· obudowa wykonana z odlewu aluminiowego

Wraz z ofertą należy dostarczyć karty katalogowe producenta potwierdzające parametry oferowanych urządzeń.

Bezprzewodowy odbiornik sygnału DMX – 1 szt.
Podstawowe wymagania, które musi spełniać system:

· odbiornik działający w dwóch zakresach częstotliwości: 2,4 GHz, 5,8GHz

· obsługa 1 linii DMX, 512 kanałów

· możliwość użycia zewnętrznych anten

· opóźnienia poniżej 5ms

· szybkie skanowanie częstotliwości, do 1750 razy na sekundę

· opcjonalne wsparcie dla protokołów: Art.-Net, aACN, ETC Net 

· możliwość zasilania napięciem zmiennym 230V lub napięciem stałym 12V

· adaptacyjna technologia wykorzystująca wiele kanałów transmisji zapewniająca AUTOMATYCZNE omijanie kanałów zajętych przez inne sieci bezprzewodowe 

· system transmisji zapewniający brak interferencji z innymi bezprzewodowymi systemami transmisji danych jak Bluetooth i WiFi

· łatwa, pięciosekundowa konfiguracja systemu, typu plug and play po naciśnięciu jednego przycisku

· możliwość zastosowania do 512 odbiorników do każdego nadajnika

· możliwość dodawania/usuwania odbiorników w trakcie pracy całego systemu 

· standardowa antena 2dBi zapewniająca, w terenie niezabudowanym,  zasięg do 500 metrów

· możliwość zwiększenia zasięgu, poprzez użycie opcjonalnych anten, nawet do 12 km

· kodowy system wizualnej kontroli poprawności działania systemu, przy pomocy wbudowanych, trójkolorowych LED

· obudowa z klasą ochrony IP65

Wraz z ofertą należy dostarczyć karty katalogowe producenta potwierdzające parametry oferowanych urządzeń.

