## Specyfikacja drzwi p.poż.
|  |  |  | WYKAZ ELEMENTÓW SKŁADOWYCH PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | [5 empty] | Załącznik do specyfikacji technicznej
Lp. | Lokalizacja | Wyrób / rodzaj robót | Ognioodporność / Akustyka / Dymoszczelność | Kolor RAL / fornir / laminat | Wypełnienie | Typ ościeżnicy | Wyposażenie | Minimalny wymagany wymiar drzwi w świetle ościeżnicy SxH [mm] |  | Wymiar w świetle muru SxH [mm] |  | Liczba | Uwagi
[8 empty] | S | H | S | H | szt
Drzwi stalowe profilowe i drewniane pełne
1 | Piwnice SP 2 Stacja Trafo | drzwi stalowe profilowe 2-skrzydłowe (jedno skrzydło min. 900 mm + "reszta") otwierane na zewnątrz | EIS 60 | RAL (szary) 7046 | pełne | wewnętrzna | klamka-klamka, zamek z wkładką klasy C, samozamykacz ramieniowy na skrzydle 900 mm | 1200 | 2000 |  |  | 1
2 | Piwnice SP 4 Maszynownia wentylacji i węzeł c.o. nr 2 | ¾ | EI 60 | RAL (szary)7046 | ¾ | ¾ | ¾ | ¾ | ¾ | ¾ | ¾ | ¾ | zamontować 2 samozamykacze ramieniowe na skrzydłach 900 mm
3 | Przyziemie SP 1 / SP 2 na korytarz przed windą | drzwi stalowe profilowe 2-skrzydłowe (jedno skrzydło min. 900 mm lewe + "reszta") otwierane na zewnątrz w kierunku klatki schodowej K1 | EIS 60 | RAL (brązowy) | Profile z wypełnienem nieprzezroczystym /blachą/ | wewnętrzna | klamka-klamka, zamek z wkładką klasy C i elektrozworą dostosowany do istniejącego systemu kontroli dostępu, samozamykacz ramieniowy na skrzydle 900 mm, drzwi powinny posiadać możliwość zastosowania czujek systemu antywłamaniowego | 1200 | 2000 |  |  | 1
4 | Przyziemie SP 2 Wentylatornia WP 3 | drzwi stalowe płaszczowe 1-skrzydłowe, lewe otwierane na zewnątrz | EIS 30 | RAL (szary)7046 | pełne | zewnętrzna | klamka-klamka, zamek z wkładką klasy C, samozamykacz ramieniowy | 800 | 2000 |  |  | 1
5 | Przyziemie SP 2 / SP 6 Centrala WP 5 | drzwi stalowe płaszczowe 1-skrzydłowe, lewe otwierane do wewnątrz | EIS 30 | RAL (szary)7046 | pełne | wewnętrzna | klamka-klamka, zamek z wkładką klasy C, samozamykacz ramieniowy | 800 | 2000 |  |  | 1 |  | klamki mosiężne odlewane na wzór istniejących
6 | Przyziemie SP 6 do magazynu malarstwa polskiego | drzwi drewniane 2-skrzydłowe o równej szerokości skrzydeł, otwierane na zewnątrz, okleinowane z odwzorowaniem obecnego wyglądu | EIS 60 | Fornir | pełne | wewnętrzna z istniejącą opaską drewnianą do renowacji | klamki mosiężne okrągłe wg. uzgodnionego wzoru, zamek z wkładką klasy C, możliwość montażu elektromagnesu dostosowanego do istniejącego systemu kontroli dostępu, samozamykacz ramieniowy, drzwi powinny posiadać możliwość zastosowania czujek systemu antywłamaniowego | 1800 | 2300 |  |  | 1
7 | Przyziemie SP 8 z magazynu dzieł sztuki na kl. sch. 5 | drzwi drewniane 2-skrzydłowe o równej szerokości skrzydeł, otwierane na klatkę schodową K5, okleinowane z odwzorowaniem obecnego wyglądu | EIS 30 | Fornir | pełne | wewnętrzna z istniejącą opaską drewnianą do renowacji | klamki mosiężne okrągłe wg. uzgodnionego wzoru, zamek z wkładką klasy C, samozamykacz ramieniowy,drzwi powinny posiadać możliwość zastosowania czujek systemu antywłamaniowego | 1500 | 2200 |  |  | 1 | malowanie ściany po wykonanych obróbkach
8 | Przyziemie SP 5 do rozdzielni elektr. | drzwi stalowe płaszczowe 1-skrzydłowe | EIS 60 | RAL 7006 | pełne | zewnętrzna | klamka-klamka, zamek z wkładką, samozamykacz ramieniowy | 800 | 2000 |  |  | 1 | RAL 7006
9 | Przyziemie SP 5 do magaz. sztuki współczesnej | drzwi stalowe profilowe 2-skrzydłowe (jedno skrzydło min. 900 mm + "reszta") otwierane na zewnątrz | EIS 60 | RAL (brązowe) | pełne | wewnętrzna | klamka-klamka, zamek z wkładką klasy C, samozamykacz ramieniowy na skrzydle 900 mm, drzwi powinny posiadać możliwość zastosowania czujek systemu antywłamaniowego | 1600 | 2500 |  |  | 1 | kolor RAL do podania
10 | Przyziemie SP 2 / SP 5 do pakowalni | drzwi stalowe profilowe 2-skrzydłowe (jedno skrzydło min. 900 mm + "reszta") otwierane na zewnątrz | EIS 60 | RAL 9001 | pełne | zewnętrzna | klamka-klamka, zamek z wkładką klasy C i elektrozworą dostosowany do istniejącego systemu kontroli dostępu, samozamykacz ramieniowy na skrzydle 900 mm, drzwi powinny posiadać możliwość zastosowania czujek systemu antywłamaniowego | 1600 | 2600 |  |  | 1 | RaL 9001
11 | Parter SP 1 / SP 3 z korytarza galerii sztuki średniowiecznej | drzwi stalowe profilowe 2-skrzydłowe (jedno skrzydło min. 900 mm lewe + "reszta") otwierane na zewnątrz w kierunku klatki schodowej K1 | EIS 60 | RAL (biały)9003 | pełne | wewnętrzna | klamka-klamka, zamek z wkładką klasy C, samozamykacz ramieniowy na skrzydle 900 mm | 1500 | 2400 |  |  | 1 | RAL 9003
12 | II piętro SP 5 do magazynu książek | drzwi drewniane 1-skrzydłowe, prawe otwierane na zewnątrz, okleinowane z odwzorowaniem obecnego wyglądu | EIS 60 | Fornir | pełne | wewnętrzna | klamka mosiężna okrągła wg. uzgodnionego wzoru, zamek z wkładką klasy C, samozamykacz ramieniowy | 900 | 2000 |  |  | 1 | demontaż starych drzwi oraz montaż nowych przy zachowaniu szczególnej ostrożności, bez naruszenia okładziny z piaskowca
13 | II piętro SP 5 do magazynu podręczn. | drzwi drewniane 1-skrzydłowe, prawe otwierane na zewnątrz, okleinowane z odwzorowaniem obecnego wyglądu | EIS 60 | Fornir | pełne | wewnętrzna | klamka mosiężna okrągła wg. uzgodnionego wzoru, zamek z wkładką klasy C, samozamykacz ramieniowy | 900 | 2000 |  |  | 1 | demontaż starych drzwi oraz montaż nowych przy zachowaniu szczególnej ostrożności, bez naruszenia okładziny z piaskowca
14 | Poddasze SP 1 do maszynowni dźwigu osobow. | drzwi stalowe płaszczowe 1-skrzydłowe, lewe otwierane na zewnątrz | EI 60 | RAL (szary)7046 | pełne | zewnętrzna | klamka-klamka, zamek z wkładką klasy C, samozamykacz ramieniowy | 900 | 2000 |  |  | 1 | podwyższenie otworu drzwiowego
15 | Poddasze SP 1 z pok. biur. na poddasze | drzwi stalowe płaszczowe 1-skrzydłowe, lewe otwierane na zewnątrz | EI 60 | RAL (szary)7046 | pełne | zewnętrzna | klamka-klamka, zamek z wkładką klasy C, samozamykacz ramieniowy,drzwi powinny posiadać możliwość zastosowania czujek systemu antywłamaniowego | 900 | 2000 |  |  | 1 | wykucie otworu drzwiowego i obniżenie stopni w pomieszczeniu
16 | Poddasze SP 5 / SP 10 w ścianie oddzielenia ppoż. | drzwi stalowe profilowe 1-skrzydłowe lewe otwierane na zewnątrz | EI 60 | RAL (szary)7046 | pełne | wewnętrzna | klamka-klamka, zamek z wkładką klasy C, samozamykacz ramieniowy | 900 | 1400 |  |  | 6 | powiększenie otworów drzwiowych
17 | Poddasze SP 5 / SP 10 w ścianie do świetlików nad I piętrem | drzwi stalowe płaszczowe 1-skrzydłowe lewe otwierane na zewnątrz | EI 60 | RAL (szary)7046 | pełne | wewnętrzna | klamka-klamka, zamek z wkładką klasy C, samozamykacz ramieniowy | 900 | 1400 |  |  | 2 | powiększenie jednego otworu drzwiowego
18 | Poddasze SP 9 / SP 10 w ścianie oddzielenia ppoż. | drzwi stalowe płaszczowe 1-skrzydłowe prawe otwierane na zewnątrz | EI 60 | RAL (szary)7046 | pełne | wewnętrzna | klamka-klamka, zamek z wkładką klasy C, samozamykacz ramieniowy | 900 | 1400 |  |  | 1 | powiększenie otworu drzwiowego
19 | Poddasze SP 5 z magazynu malarstwa współczesn. na hol przed windą | drzwi stalowe profilowe 2-skrzydłowe (jedno skrzydło min. 900 mm + "reszta"), otwierane do wewnątrz | EI 60 | RAL (szary)7046 | pełne | wewnętrzna | klamka-klamka, zamek z wkładką klasy C i elektrozworą dostosowany do istniejącego systemu kontroli dostępu, samozamykacz ramieniowy, drzwi powinny posiadać możliwość zastosowania czujek systemu antywłamaniowego | 1600 | 2000 |  |  | 1
20 | W budynku Muzeum według zestawienia w drugim arkuszu | Usczelki dymoszczelne | S | do uzgodnienia z zamawiającym | ¾ | ¾ | ¾ | ¾ | ¾ | ¾ | ¾ | ¾ | Całkowita długość 280 mb
SUMA: | [11 empty] | 24
UWAGA:
Należy przeprowadzić wizję lokalną przed wymianą drzwi w celu ustalenia wymiarów w murze, z uwzględnieniem rozkucia, aby wszystkie drzwi miały wymagane wymiary w świetle ościeżnicy

## Obmiar uszczelek
Lp. | Położenie drzwi | Ilość | Obmiar | Długość uszczelek [cm]
PARTER
1. | Monitoring | 1 | (81+202)*2 | 566
2. | Inwentarze | 1 | (81+202)*2 | 566
3. | Centrala Telefoniczna | 1 | 148*2+262*3 | 1082
4. | Przedsionek Galerii Sztuki Sredniowiecznej | 1 | 148*2+262*3 | 1082
5. | Galeria Sztuki Średniowiecznej | 3 | (180*2+320*3)*3 | 3960
6. | Galeria Sztuki Starożytnej | 1 | 180*2+288*3 | 1224
7. | Galeria Faras | 1 | 180*2+292*3 | 1236
8. | Drzwi do Muzeum Wojska | 1 | 145*2+262*3 | 1076
PIĘTRO I
9. | Galeria XX i XXI wieku | 4 | 174*2+254*3+(129*2+258*3)*2+124*2+254*3 | 4184
10. | Galeria Malarstwa Włoskiego | 3 | (136*2+278*3)*2+140*2+265*3 | 3287
PIĘTRO II
11. | Korytarz administracyjny | 1 | 160*2+284*3 | 1172
12. | WC przy Sali konferencyjnej | 1 | 95*2+204*2 | 598
13. | Korytarz przy Mag. Bibliotecznym | 2 | 135*2+243*3+137*2+247*3 | 2014
14. | Numizmatyka | 1 | 137*2+247*3 | 1015
15. | Galeria Malarstwa Holenderskiego | 2 | (136*2)*2+278*3+277*3 | 2209
| S | 24 | S | 25271