Warszawa, dnia 10 października 2013 r.

W odpowiedzi na pytania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Zakup i dostawę nawilżaczy dyfuzyjnych o dużej wydajności, służących do nawilżania dużych pomieszczeń wystawienniczych i magazynowych w muzeach oraz osuszaczy do osuszania pomieszczeń magazynowych w muzeach.

W związku ze skierowaniem przez Wykonawców zapytań do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający w trybie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2010, Nr 113, poz. 759 ze zm.) Prawo Zamówień Publicznych przedstawia poniżej zapytania bez ujawniania źródła zapytania wraz z wyjaśnieniami:

1. Czy parametr ,, maksymalna wydajność osuszania na dobę - 18 litrów przy 27°C i 65%RH'' jest parametrem prawidłowym? Tzn. nie można zaoferować osuszacza o wydajności większej niż 18 litrów zaś osuszacz o wydajności mniejszej (np. 15 litrów) będzie spełniał ten parametr ?

Można zaoferować osuszacz o większej wydajności, jeżeli spełnione są wszystkie pozostałe wymagania.

2. Czy osuszacz spełniający wszystkie parametry poza większym poziomem hałasu - większym niż 45 dBa - będzie spełniał wymagania ?
Nie
3. Czy osuszacz spełniający wszystkie parametry poza wagą  - większą niż

27 kg - oraz nieznacznie większymi wymiarami - będzie spełniał wymagania ?
Nie
