1.	Część ogólna	2

1.1	Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego	2

1.2	Przedmiot i zakres robót objętych Specyfikacją	2

2.	Wymagania dotyczące wyrobów stosowanych w pracach budowlanych	6

2.1	Wymagania ogólne związane z materiałami i wyrobami stosowanymi w pracach budowlanych	6

3.	Wymagania szczegółowe dotyczące sprzętu i maszyn w pracach budowlanych	7

4.	Wymagania dotyczące środków transportu	8

4.1	Szczegółowe wymagania dotyczące środków transportowych	8

4.2	Wymagania dotyczące specjalistycznego sprzętu transportowego	8

4.3	Wymóg uzgadniania z inspektorem nadzoru użycia specjalistycznego sprzętu transportowego	8

5.	Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót	8

6 Kontrola, badania i odbiór  wyrobów i robót budowlanych	9

6.1. Sprawdzenie kompletności wykonanych prac	9

6.2 Badania ogólne	10

7 Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót	10

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót i prowadzenia książki obmiarów	10

7.2 Zasady określania ilości robót i materiałów	10

8 Odbiór robót budowlanych	11

8.1 Odbiór etapowy robót budowlanych	11

8.2 Odbiór końcowy robót budowlanych	11

9. Rozliczenia robót	11

10. Dokumenty odniesienia	13

- Część ogólna

  - Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego

Budynek:	Muzeum Narodowego w Warszawie, al. Jerozolimskie 3, 
00-495 Warszawa.

Zamawiający: 	Muzeum Narodowe w Warszawie, al. Jerozolimskie 3, 
00-495 Warszawa.

  - Przedmiot i zakres robót objętych Specyfikacją

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych w wybranych pomieszczeniach w Gmachu Głównym Muzeum Narodowego w Warszawie, zlokalizowanego w Warszawie przy al. Jerozolimskich 3.

Zakres robót objętych SST obejmuje:

- Wykonanie sufitów podwieszanych w korytarzach II pietra w skrzydle I Gmachu Głównego MNW.

Określenia podstawowe

  - Modernizacja kas w holu szatniowym

    - Sufit podwieszany - sufit o lekkiej konstrukcji, umieszczony poniżej stropu, aby utworzyć np. specjalną przestrzeń (tzw. przestrzeń technologiczna) na instalacje. Bywa też montowany z innych powodów (np. obniżenie wysokości pomieszczenia). Najczęściej stosowany w obiektach użyteczności publicznej

    - Rusztowanie - tymczasowa konstrukcja, umożliwiająca pracę na wysokości od dwóch do kilkudziesięciu metrów ponad podłożem (ziemią, podłogą pomieszczenia, powierzchnią pokładu statku itp.), tzn. poza zasięgiem rąk stojącego człowieka

    - Farba emulsyjna  - rodzaj farby do dekoracyjno-ochronnego malowania ścian i sufitów wewnątrz budynków, wykonanych z różnego typu podłoży mineralnych.

    - Ruszt metalowy- produkowane na profilarkach rolkowych kształtowniki z blachy ocynkowanej przypominające w przekroju ceowniki, walcowane na gorąco

    - Płyta gipsowo-kartonowa - materiał budowlany, mający postać arkuszy składających się z gipsu zabezpieczonego tekturą.

    - Zabezpieczanie powierzchni- zabezpieczanie powierzchni przed malowaniem folią, kartonem itp.

    - Szpachlowanie – wygładzanie ścian i uzupełnianie ubytków przy pracach wykończeniowych

    - Listwy cokołowe – listwy służące do przykrycia szczelin dylatacyjnych pozostawionych między podłogą a ścianą

    - Papa asfaltowa – materiał stosowany do izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych elementów budynku lub budowy

    - Grunt - pierwsza warstwa pokrycia nakładana bezpośrednio na podłoże. Często stosowana jest nazwa podkład. Grunty (podkłady) pełnią różne funkcje w zestawach malarskich np. stanowią warstwę antykorozyjną, poprawiają przyczepność do podłoża lub efekt dekoracyjny. Grunt (podkład) pełne właściwości uzyskuje w zestawie z warstwą nawierzchniową , farbą lub emalią

    - Gruz- odpadowy materiał budowlany w postaci potłuczonych wyrobów budowlanych (pustaków, cegieł, dachówek, kafli i in.) pokruszonego betonu itp.

    - Tynk – warstwa z zaprawy lub gipsu, pokrywająca powierzchnie ścian, sufitów, kolumn, filarów itp. wewnątrz lub na zewnątrz budynku

    - Płyta OSB – jedno lub wielowarstwowa płyta drewnopochodna, wykorzystywana w budownictwie

    - Przygotowanie powierzchni - przygotowanie ścian do malowania - ocena stanu podłoża i ew. naprawy, mycie ścian, uzupełnianie ubytków

    - Podłoga – element wykańczający poziome powierzchnie płaskie

    - Zaprawa klejowa - mieszanina wody i spoiwa z drobnym kruszywem lub innym wypełnieniem mająca na celu wiązanie, czyli przejście ze stanu płynnego, plastycznego w stały.

    - Ościeżnica -  futryna (ramiak) - rama wykonana z drewna, PCW, metalu osadzona w ościeżu (otworze wejściowym - drzwiach, bramie - albo okiennym). Do niej na zawiasach montuje się skrzydła drzwiowe, okienne lub strychowe

    - Skrzydła drzwiowe – ruchome elementy drzwi

    - Konstrukcja stalowa – obiekty budowlane, w których elementami nośnymi są mniejsze elementy lub ich większe grupy wykonane ze stali

    - Zaprawa cementowo-wapienna - rodzaj zaprawy murarskiej używany jako materiał wiążący cegieł i kamieni oraz do tynkowania

    - Oprawa oświetleniowa – urządzenie elektryczne, którego celem jest zamocowanie źródła światła i połączenie go z instalacją elektryczną

    - Bruzda elektryczna – bruzda w ścianie lub murze, służąca do umieszczenia w nim przewodów elektrycznych

    - Malowanie - pokrycie powierzchni substancją powłokotwórczą

    - Płyta MDF – płyta pilśniowa średniej gęstości

    - Sklejka – materiał kompozytowy sklejony z krzyżujących się cienkich warstw drewna

    - Płyta paździerzowa- płyta wykonana z oczyszczonych paździerzy lnu i konopi, spajanych pod ciśnieniem przy pomocy kleju

    - Oprawa oświetleniowa – urządzenie elektryczne, którego celem jest zamocowanie źródła światła i połączenie go z instalacją elektryczną

    - Bruzda elektryczna – bruzda w ścianie lub murze, służąca do umieszczenia w nim przewodów elektrycznych

- Wymagania dotyczące wyrobów stosowanych w pracach budowlanych

  - Wymagania ogólne związane z materiałami i wyrobami stosowanymi w pracach budowlanych

    - Materiały z których wykonywane są wyroby stosowane w pracach budowlanych powinny odpowiadać warunkom stosowania w budownictwie. Zamawiający będzie każdorazowo akceptował daną partię materiałów i urządzeń. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia atestów i/lub wykonania prób materiałów otrzymanych z zatwierdzonego źródła dla każdej dostawy, żeby udowodnić nadal spełniają one wymagania odpowiedniej szczegółowej specyfikacji technicznej.

  - Konstrukcje stalowe

Wykonanie robót zgodnie z ekspertyzą techniczną.

  - Prace murarskie

Reperacja i uzupełnienia  istniejących ścianek.

  - Prace wykończeniowe

Zeskrobanie i przetarcie tynków cementowo-wapiennych, roboty malarskie. Sufity podwieszane , oraz ścianki działowe o konstrukcji lekkiej.

Wszystkie roboty wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną i obowiązującymi normami.

  - Składowanie materiałów

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, żeby materiały i urządzenia tymczasowo składowane na budowie były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich jakość i własności w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania i montażu. Muszą one w każdej chwili być dostępne dla przeprowadzenia inspekcji przez przedstawiciela zamawiającego, aż do chwili kiedy zostaną użyte. Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów i urządzeń będą zlokalizowane w obrębie placu budowy, w miejscach uzgodnionych z zamawiającym.

- Wymagania szczegółowe dotyczące sprzętu i maszyn w pracach budowlanych

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą wykonawcy oraz powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w szczegółowych specyfikacjach technicznych. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie

robót. Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.

Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy zostaną przez zamawiającego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

- Wymagania dotyczące środków transportu

Liczba i rodzaje środków transportu musi zapewnić prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w szczegółowej specyfikacji technicznej.

Przy ruchu o drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego, szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.

Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco , na własny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

  - Szczegółowe wymagania dotyczące środków transportowych

## Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwolą uniknąć uszkodzeń lub odkształceń obiektu, jak i przewożonych materiałów

  - Wymagania dotyczące specjalistycznego sprzętu transportowego

Wymagania dotyczące specjalistycznego sprzętu transportowego nie występują.

  - Wymóg uzgadniania z inspektorem nadzoru użycia specjalistycznego sprzętu transportowego

Wymóg nie występuje.

- Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe

przestrzeganie harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i

wykonywanych robót, za ich zgodność z obmiarem robót i wymaganiami specyfikacji

technicznych.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie i rozmieszczenie wszystkich

elementów systemowych stosowanego pokrycia dachowego oraz pozostałych materiałów

użytych do prac remontowych zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w kartach

technicznych produktów użytych podczas powyższych prac.

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu i

wyznaczeniu robót, jeśli wymagać tego będzie zamawiający, zostaną poprawione przez

wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez zamawiającego nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.

Decyzje zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a także normach i wytycznych wykonania i odbioru robót. Przy podejmowaniu decyzji zamawiający uwzględni wyniki badań i jakości robót, dopuszczalne niedokładności normalnie występujące przy produkcji przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.

Polecenia zamawiającego będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego

wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki z tego tytułu poniesie wykonawca.

# 6 Kontrola, badania i odbiór  wyrobów i robót budowlanych

Odbiór robót należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami określonymi normami

Prowadzone prace budowlane będą podlegały standardowym procedurom kontrolnym i odbiorom. Przedmiotem odbioru będą następujące elementy:

- atesty i świadectwa materiałowe,

- odbiory robót zanikających (w szczególności przygotowanie podłoża )

## 6.1. Sprawdzenie kompletności wykonanych prac

W ramach tego etapu prac odbiorowych należy przeprowadzić następujące działania:

- porównanie wszystkich elementów wykonanych ze specyfikacją projektową, zarówno  w zakresie materiałów, jak i ilości oraz, jeśli to konieczne, w zakresie właściwości i części zamiennych;

- sprawdzenie zgodności wykonania robót z obowiązującymi przepisami oraz zasadami technicznymi

- sprawdzenie kompletności dokumentów niezbędnych do użytkowania.

## 6.2 Badania ogólne

Należy wykonać następujące badania:

- dostępność dla obsługi;

- stanu czystości urządzeń,

- rozmieszczenia i dostępność otworów rewizyjnych;

- kompletności znakowania;

- realizacji zabezpieczeń przeciwpożarowych

- wykonania zgodnie z projektem

- zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji montażowych i wsporczych;

- zainstalowania urządzeń, zamocowania przewodów itp. w sposób zgodny z dobrą praktyką budowlaną;

- środków do uziemienia przewodów.

# 7 Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót

## 7.1 Ogólne zasady obmiaru robót i prowadzenia książki obmiarów

Odbiór robót polega na sprawdzeniu zakresu prac wykonanych z danymi zawartymi w kosztorysie ofertowym stanowiącym załącznik do umowy. Każdorazowy odbiór prac nastąpi w oparciu o protokół częściowy lub końcowy odbioru. Przy odbiorze końcowym należy przedłożyć wszelkie protokoły: częściowe, prac zanikających oraz inne dokumenty. Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres robót wykonywanych zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną, w ustalonych jednostkach. Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rzeczywisty obmiar robót. Obmiaru wykonanych robót dokonuje w sposób ciągły kierownik budowy. Podstawą dokonywania obmiarów, określających zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji, jest przedmiar robót, będący integralną częścią  dokumentacji projektowe

## 7.2 Zasady określania ilości robót i materiałów

Wszystkie informacje dotyczące jednostek miar i nakładów są zawarte w kosztorysie, który jest załącznikiem do SIWZ, jak i integralną częścią niniejszego opracowania.

Jednostkami obmiarowymi są:

- 1 kpl

- 1 szt.

- 1 kg

- 1 t

- 1 mb

- 1 m2

- 1 m3

# 8 Odbiór robót budowlanych

Odbiory robót powinny być przeprowadzane komisyjnie. Do odbioru powinna zostać powołana komisja w składzie:

- Przedstawiciel Inwestora

- Przedstawiciel Wykonawcy

- Przedstawiciel Nadzoru

- Przedstawiciel Użytkownika

- Projektant

## 8.1 Odbiór etapowy robót budowlanych

Odbiorowi etapowemu podlegają następujące elementy robót

- Roboty zanikowe.

- Roboty ulegające zakryciu.

## 8.2 Odbiór końcowy robót budowlanych

Jest to odbiór techniczny całkowitego zakresu robót. Należy przedstawić następujące dokumenty :

- wszystkie dokumenty odnośnie odbiorów częściowych,

- protokoły wszystkich odbiorów częściowych.

# 9. Rozliczenia robót

Rozliczenia prac następują zgodnie z umową.

10. Dokumenty odniesienia

Polskie Normy przywołane w opracowaniu:

PN-68/B-10020  Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 197-1:2002 Cement skład i kryteria, zgodności dotyczące cementu powszechnego użytku.

PN-M-47900 Rusztowania.

PN-B-06200:2003 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonywania.

PN-B-06200-2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonywania i odbiór.

PN-EN-ISO 12944-8 Ochrona przed korozją.

PN-EN 13964 Sufity podwieszane. Wymagania i metody badawcze.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe, wymagania przy odbiorze.

PN-90/B-14501 Zaprawy zwykłe do wykonywania tynków, przygotowane na placu budowy.

PN-B-10109:1998 Suche mieszanki tynkarskie przygotowane fabrycznie.

PN-87/B-02355 Tolerancja wymiarowa w budownictwie.

PN-B-79406:1997 Płyty kartonowo gipsowe.

PN-63/B-10145 Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych) klinkierowych i lastrykowych. Wymagania i badania techniczne.

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkaidowe.

PN-62/C-81502 Szpachlówki i kity szpachlowe.

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane, farbami wodnymi i wodorozcięczalnymi i farbami emulsyjnymi.

PN-69/B-10285 Roboty malarskie farbami i emaliami na spoiwach bezwodnych.

Aprobaty techniczne :

Na wszystkie materiały zastosowane w trakcie wykonywania zleconych robót.

Inne opracowania:

- Ustawa Prawo Budowlane

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie DZ. U. Z 2002r. Nr 75 poz. 690 ze zmianami

- ………………………………………………………….