Warszawa 04.06.2014 r. 
Znak sprawy 21/2014
Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „dostawę i montaż gablot ekspozycyjnych do Galerii Faras”. 

Zamawiający – Muzeum Narodowe w Warszawie na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 907, ze zm.) informuje o zapytaniach do siwz, które wpłynęły w przedmiotowym postępowaniu przedstawiając jednocześnie udzielone odpowiedzi przez Zamawiającego.
Pytanie 1: 
Prosimy o potwierdzenie, że reflektorki w gablotach typ A i B w górnym zwieńczeniu, są to oprawy trwale zamontowane do górnym zwieńczeniu.
Odpowiedź:
Tak, są to oprawy trwale zamontowane z możliwością regulowania kierunkowego oświetlenia eksponatów. 
Pytanie 2:
Prosimy o sprecyzowanie ilości sztuk opraw LED zamontowanych na szynoprzewodach w narożnikach gablot jakie należy przyjąć dla poszczególnych typów gablot typ A, B i C.
Odpowiedź:
W gablotach typu A i B po 5 sztuk na szynoprzewodzie, w gablocie typu C po 3 sztuki na szynoprzewodzie.
Pytanie 3: 
Prosimy o podanie ilości sztyftów jaka po wykonaniu testów docelowo, będzie wykonana do gabloty wiszącej „C”.
Odpowiedź:
Należy wykonać sumarycznie po 100 sztuk dla każdej gabloty typu C.
Pytanie 4:
Gablota wisząca C. Zamontowanie szynoprzewodów do drzwi utrudni przeprowadzenie instalacji zasilającej. Czy dopuszcza się zamontowanie szynoprzewodu do stałych ścianek bocznych gabloty?
Odpowiedź:
Tak, dopuszcza się zamontowanie do stałych ścianek bocznych
Pytanie 5:

Gablota stojąca do sali VIII, rys 2. Na przekroju poziomym na jednej oprawie zaznaczono „oświetlenie w gablocie, szynoprzewód z reflektorami LED. Czy oprócz szynoprzewodów pionowych w narożnikach w gablocie występują jeszcze jakieś inne szynoprzewody?
Odpowiedź:
Nie występują w gablocie inne szynoprzewody poza czterema pionowymi w narożnikach.
Pytanie 6:

Z posiadanej wiedzy technicznej wykonanie panelu ekspozycyjnego z PMMA o grubości 16mm i perforacji kwadratowej 4x4mm dla gabloty C jeśli jest wykonalne, to jest bardzo kosztowne wykonaniu i ryzykowne w użytkowaniu z uwagi na możliwość pękania w narożnikach perforacji. Czy dopuszcza się wykonanie panelu i sztyftów z innych materiałów jak metal malowany proszkowo.
Odpowiedź:

Należy wycenić panel zgodnie z projektem. 
Pytanie 7:

Czy obniżenie środka ciężkości gabloty dla gablot typu A i B ma na celu zabezpieczenie gabloty przed niestabilnością przy otwartych drzwiach? Z uwagi na niekorzystny stosunek masy gabloty w części górnej do dolnej oraz małej objętości nóg gabloty co uniemożliwia oczekiwanego obniżenia środka ciężkości, czy dopuszcza się „kotwienie” gabloty do podłoża?
Odpowiedź:

Tak. Obniżenie środka ciężkości ma za zadanie ustabilizowanie gabloty. Nie dopuszcza się kotwienia gabloty do podłoża.
Odpowiedzi udzielone przez Zamawiającego stanowią integralną część siwz. Wykonawcy zobowiązani są uwzględnić ww. informacje w treści składanych ofert w przedmiotowym postępowaniu.  Jednocześnie Zamawiający informuje, iż termin składnia i otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu pozostają bez zmian.
PAGE  
2

