Warszawa 20.02.2015 r. 

Znak sprawy 3/2015
Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: 
 Malowanie powierzchni w Muzeum Narodowym w Warszawie i jego oddziałach.

Zamawiający – Muzeum Narodowe w Warszawie na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 907, ze zm.) informuje o zapytaniach do siwz, które wpłynęły w przedmiotowym postępowaniu przedstawiając jednocześnie udzielone odpowiedzi przez Zamawiającego.

Pytanie:
Proszę  o  wyjaśnienie  dlaczego w załączniku nr 6 do SIWZ – kosztorys ofertowy  w  pozycjach  "Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami gruntującymi "CERESIT CT 17" w obmiarze jest krotność 1.20.
W  ww.  pozycjach  w  obmiarze  jest  krotność  1.2  natomiast nakłady robocizny  i  materiałów pozostają bez zmian (nie są przemnożone przez 1.2).
Jaką krotność należy przyjąć do kosztorysu i jakie nakłady robocizny i
materiałów w ww. pozycjach?
Odpowiedź:
W pozycjach "Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami gruntującymi CERESIT CT17" (poz. 13, 28, 44, 61, 73, 100, 129 kosztorysu ofertowego) wykreśla się wiersz podany po obmiarze: "Krotność=1,20".
Prawidłowy ,,ślepy” kosztorys w załączeniu.

