Warszawa 24.02.2015 r. 

Znak sprawy 3/2015
Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: 
 Malowanie powierzchni w Muzeum Narodowym w Warszawie i jego oddziałach.

Zamawiający – Muzeum Narodowe w Warszawie na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 907, ze zm.) informuje o zapytaniach do siwz, które wpłynęły w przedmiotowym postępowaniu przedstawiając jednocześnie udzielone odpowiedzi przez Zamawiającego.

Pytanie:
Proszę o ewentualne doprecyzowanie bądź wskazanie wytycznych w załączniku nr 7 SIWZ w/w postępowania przetargowego mianowicie parametrów technicznych powłoki malarskiej które, mają duże znaczenie w odniesieniu do wartości ceny oferowanej jak również jakości i trwałości wykonanej powłoki.  

Odpowiedź:

Wygląd powłoki  - matowa
Lepkość Brookfield RVT, 20± 2° C, [mPas] 4000 ÷ 8000
Gęstość , 20 ±0,5° C, [g/cm3] najwyżej 1,600
Zawartość części stałych, [%wag] co najmniej 50,0
Ilość warstw 1-2
Czas schnięcia powłoki, 23± 2° C, [h] 2
Nanoszenie drugiej warstwy, [h] po 2
Sposób nanoszenia pędzel, wałek lub natrysk

