Znak sprawy 8/2015

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: 
Wymiana 4 dźwigów (wind) w Budynku Głównym Muzeum Narodowego w Warszawie.

Zamawiający – Muzeum Narodowe w Warszawie na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 907, ze zm.) informuje o zapytaniach do SIWZ, które wpłynęły w przedmiotowym postępowaniu przedstawiając jednocześnie udzielone odpowiedzi przez Zamawiającego.

Pytanie:
Zamawiający opisuje swoje wymaganie:

[image: image1.emf]
Odpowiedź:
Temat  dotyczy  linii  zasilającej  od  podrozdzielni  każdego  dźwigu  do  tablicy  zespołu  napędowego  w  nadszybiu  dźwigu.

Jest  to  kabel  5- o   żyłowy  ( w  czerwonej  izolacji )   o  odporności  ogniowej  60  minut.

Powyższe  nie  dotyczy linii  zasilającej  od  rozdzielni  głównej  budynku  do  poszczególnych  podrozdzielni.

