Znak sprawy 11/2015

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: 
Wymiana 4 dźwigów (wind) w Budynku Głównym Muzeum Narodowego w Warszawie.

Zamawiający – Muzeum Narodowe w Warszawie na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 907, ze zm.) informuje o zapytaniach do SIWZ, które wpłynęły w przedmiotowym postępowaniu przedstawiając jednocześnie udzielone odpowiedzi przez Zamawiającego.

Pytanie:
[image: image1.emf]
Odpowiedź:
W  okresie  udzielonej  przez  oferenta  gwarancji   prowadzi  on   obowiązkowy  serwis  gwarancyjny.

 Konserwacja dźwigów będzie przedmiotem odrębnego postępowania.
Pytanie: 

Zamawiający bardzo wysoko ocenia długość gwarancji waga 20%, nie dłużej niż 96 miesięcy. Dla tak wysokiej wagi kryterium potencjalni wykonawcy będą starali się udzielać maksymalne okresy gwarancji.
Informujemy, iż żaden z ubezpieczycieli i żaden z banków działających na terenie Polski nie oferuje gwarancji bankowych /ubezpieczeniowych usunięcia wad i usterek na okres 96 miesięcy co uniemożliwia Wykonawcy dokonanie formy w jakiej to zabezpieczenie zostanie wniesione.

Wnioskujemy o zmianę zapisów SIWZ.

,,Wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy na okres 48 miesięcy.”

Lub dopuszczenie możliwości złożenia gwarancji ubezpieczeniowej na 60 miesięcy z zobowiązaniem przedłużenia gwarancji po upływie tego czasu na pozostały okres gwarancji.

Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną zmianę w SIWZ.
Pytanie: 

[image: image2.emf]
Odpowiedź:

Temat  dotyczy  linii  zasilającej  od  podrozdzielni  każdego  dźwigu  do  tablicy  zespołu  napędowego  w  nadszybiu  dźwigu.

Jest  to  kabel  5- o   żyłowy  ( w  czerwonej  izolacji )   o  odporności  ogniowej  60  minut.

Powyższe  nie  dotyczy linii  zasilającej  od  rozdzielni  głównej  budynku  do  poszczególnych  podrozdzielni.
Pytanie:
W pkt. 3 Wytyczne podczas montażu dźwigów (str. 9 SIWZ) Zamawiający wymaga, że dźwigi w holu tj. przy Galerii Faras i Sztuki starożytnej nie mogą być wymieniane w tym samym czasie. Naszym zdaniem warunkiem dotrzymania krótkiego terminu realizacji tj. 15.12.2015 r. konieczny jest równoczesny montaż wszystkich dźwigów.
Czy Zamawiający dopuszcza równoczesny montaż 4-ch dźwigów?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną zmianę w SIWZ.
