Znak sprawy 12/2015

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: 
Wymiana dachu na budynku Manufaktury (dawny Browar) w Nieborowie


Zamawiający – Muzeum Narodowe w Warszawie na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 907, ze zm.) informuje o zapytaniach do SIWZ, które wpłynęły w przedmiotowym postępowaniu przedstawiając jednocześnie udzielone odpowiedzi przez Zamawiającego.

1. W przedmiarze robót nie uwzględniono daszków zabezpieczających, rusztowań, transportu pionowego materiałów (leje spustowe, żuraw) – proszę o dopisanie powyższych czynności do przedmiaru robót bez których nie ma możliwości wykonania powyższego zadania

ad1. Organizacja robót nie przewiduje konieczności wykonania daszków zabezpieczających; uwzględniono zastosowanie rusztowań (jako osobną pozycję kosztorysową) w przypadku wykonywania robót w warunkach innych niż przyjęte w założeniach kalkulacyjnych do norm nakładów rzeczowych zawartych w KNR; transport pionowy zawarty jest w nakładach dla poszczególnych rodzajów robót w pozycjach kosztorysowych wynikających z zastosowanej podstawy wyceny.
2. W przedmiarze robót uwzględniono wywóz materiałów z rozbiórki (gruz) natomiast Zamawiający nie zamieścił informacji dotyczącej wywozu papy wraz z utylizacją jak również wywozu drewna rozbiórkowego.

ad.2 Wywóz materiałów z rozbiórki dotyczy wywozu gruzu, drewna i papy z rozbiórki (tam gdzie występuje wraz z jej utylizacją) w ilości łącznie ujętej w jednej pozycji kosztorysowej.

3. Proszę o informację dotyczącą przedmiaru robót dla skrzydła południowego - dział 6 (krycie dachu) numer 38, 39 i 41 – przewidziane w przedmiarze katalogi nie występują w KNR – proszę o zmianę katalogu i podanie właściwego numeru. - dotyczy to także skrzydła północnego, ryzalitu i korpusu głównego oczywiście o innej numeracji.

ad.3 Katalog przywołany w poz. 38 i 39 dla skrzydła południowego, to Katalog Nakładów Rzeczowych nr 0-15 Pokrycia dachowe. Uzupełnienie do KNR 2-02, rozdział 05; Instytut Gospodarki Mieszkaniowej w Warszawie, wydanie II, Warszawa 1998. Poz. 41 zawiera jako podstawę wyceny analizę własną.
4. Zgodnie z przedmiarem robót Zamawiający przewiduje rozebranie obróbek blacharskich w ilości 81,00m2 w poz. 42 przedmiaru robót dla skrzydła południowego a montażu obróbek blacharskich w ilości 16,0 + 65,5 = 81,50m2 – dotyczy to również pozostałej części. Proszę o podanie przedmiaru faktycznego.
ad.4 Rozebranie obróbek blacharskich – 81,00 m2

Montaż obróbek blacharskich o szer. do 25 cm – 16,00 m2

Montaż obróbek blacharskich o szer. pow. 25 cm – 65,50 m2


W pozostałych kosztorysach ilości należy przyjąć jak w analogicznych pozycjach.

5. W przedmiarze robót nie uwzględniono wykonania odbojów zakominowych – proszę o umieszczenie w przedmiarze robót.

ad.5 obecnie na dachu nie są stosowane kozubki; projekt również nie przewiduje ich wykonania 

6. W przedmiarze nie uwzględniono montażu taśmy systemowej pod gąsior – proszę o zamieszczenie w przedmiarze robót.

ad.6 „taśma systemowa pod gąsior” – uwzględniona jest w pozycjach kosztorysowych Pokrycie dachów w koronkę, dachówką ceramiczną karpiówką pod nazwą „wywietrznik kalenicowy ze szczotką”.
7. W przedmiarze robót nie uwzględniono montażu listwy wentylacyjnej tzw. wróblówki w okapie – proszę o dopisanie w przedmiar robót.
ad.7 Listwa wentylacyjna „wróblówka” nie będzie stosowana

8. W przedmiarze pominięto czasowe zabezpieczenie połaci dachowej proszę o umieszczenie tej pozycji w przedmiarze.
ad.8 organizacja robót nie przewiduje czasowego zabezpieczania połaci dachowej

9. W przedmiarze robót pominięto wymianę ozdobnej wieżyczki która jest odchylona od pionu.

ad.9. Demontaż tego elementu ujęty jest w poz. 2 kosztorysu dot. Ryzalitu, a jego ponowny montaż w poz. 53.
10. Proszę o informację z jakiego materiału ma zostać wykonana instalacja odgromowa, w projekcie budowlanym Zamawiający przewiduje instalację ocynkowaną natomiast w projekcie elektrycznym Zamawiający przewiduję instalację odgromową miedzianą – proszę o informację która z w/w instalacji będzie przewidywana.
ad.10 Instalacja odgromowa wykonana będzie przy użyciu drutu Cu o średnicy 8 mm
11. Proszę o informację jaka stawka VATu będzie wykorzystywana w owym opracowaniu, 8 czy 23%.
ad. 11 Stawka VAT 23%
12. Zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych, rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 16.10.2008 r. (Dz.U. Z 2008 r. nr 188 poz. 1154) oraz wydanych przez Urząd Zamówień Publicznych „Komentarzem do ustawy Prawo Zamówień Publicznych” pod redakcją Tomasza Czajkowskiego (wyd. III z 2007 r.) w odniesieniu do art. 96 zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o ujawnienie wartości szacunkowej na w/w zadanie.
13. ad. 12 Zgodnie z pkt. 2.2 załącznika nr 1 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2010 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w treści protokołu wartość zamówienia Zamawiający może wypełnić po otwarciu ofert. Mając na uwadze powyższe ww. informacja zostanie wpisana do protokołu dopiero po otwarciu ofert w przedmiotowym postępowaniu. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż podczas otwarcie ofert przed dokonaniem czynności otwarcia zostanie podana kwota, którą Zmawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia.
14. W nawiązaniu do treści SIWZ, prosimy o potwierdzenie, że cena ryczałtowa pozostaje stała w zakresie robót ujętych w dokumentacji projektowej załączonej do SIWZ, natomiast nie obejmuje robót tam nie przewidzianych, a ponadto, iż obowiązek uwzględnienia w wynagrodzeniu wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy dotyczy kosztów możliwych do oszacowania na podstawie dostarczonej przez Zamawiającego dokumentacji oraz odbytej wizji lokalnej, nie obejmuje zaś kosztów niemożliwych do przewidzenia na etapie ofertowania, w szczególności wynikających z błędów/braków w dokumentacji, odmiennych od wskazanych w dokumentacji warunków gruntów, archeologicznych, ujawnienia się nie zinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych instalacji podziemnych itp., oraz że w przypadku konieczności wykonania robót wynikających z zaistnienia w/w okoliczności Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe. Rozszerzenie zakresu zamówienia o roboty nieprzewidziane w dokumentacji projektowej lub koszty niemożliwe do wyceny na etapie ofertowania byłoby sprzeczne z art. 140 ust. 3 PZP w związku z art. 58§1 KC, jako wykraczające poza określenie przedmiotu zamówienia w SIWZ. Prace nieprzewidziane w dokumentacji projektowej nie stanowią bowiem przedmiotu zamówienia objętego ceną oferty.
ad. 13 Zgodnie z § 6 pkt 1 wzoru umowy wynagrodzenie w przedmiotowym postepowaniu jest wynagrodzeniem ryczałtowym.
15. W przedmiarze robót pominięto wykonanie wykopu do montażu zagłębionego uziemienia i jego zasypania.
ad.14 Zakres prac nie obejmuje wykonania wykopu do montażu zagłębionego uziemienia i jego zasypania. (wykorzystujemy istniejący otok)

16. Zgodnie z projektem budowlanym należy wymienić stolarkę okienną w lukarnach, w przedmiarze Zamawiający nie uwidacznia wykonania wymiany stolarki, proszę o informację czy Zamawiający przewiduje wykonanie w/w czynności, jeżeli tak to proszę o podanie ilości, wymiarów i rodzaj stolarki okiennej.

ad.15 Kosztorys dotyczący Ryzalitu w poz. 74 i 75 uwzględnia wymianę okien w lukarnach ( 5 szt. o wym. 1,50x1,50 m; okna skrzynkowe identyczne z obecnie istniejącymi)
17. W przedmiarze robót Zamawiający nie uwzględnił wymiany deskowania oraz papy na deskowaniu dla skrzydła południowego i północnego – proszę o dopisanie zakresu do przedmiaru robót.
ad.16 W skrzydle południowym i północnym ani deskowanie, ani papa nie podlega wymianie; elementy te nie występują w tych obiektach
18. Brak demontażu lukarn i powtórnego ich montażu i obróbek – proszę o dopisanie w przedmiar robót.

ad.17 Konstrukcja lukarn nie jest demontowana; demontaż a następnie montaż obróbek lukarn blachą zawarty jest w poz. 55 i 57 kosztorysu dot. Ryzalitu

19. Zamawiający w przedmiarze przewiduje ułożenie folii na krokwiach – bez demontażu deskowania nie ma możliwości ułożenia folii na krokwiach, proszę aby Zamawiający dołączył do przedmiaru demontaż i montaż deskowania.

ad.18 Ułożenie folii wiatroizolacyjnej na połaciach dachowych skrzydła południowego i północnego bezpośrednio na krokwiach jest możliwe z uwagi na brak deskowania na tych dachach

20. W przedmiarze robót nie przewidziano naprawy czapek kominowych – proszę o informację czy Zamawiający przewiduje wykonanie powyższej czynności

ad.19 Nie przewiduje się naprawy czapek kominowych

21. W kosztorysie inwestorskim nie wykazano profilowanych blaszanych gzymsów – proszę o uzupełnienie.

ad.20 Wykonanie gzymsu z blachy zawarte jest w poz.57 kosztorysu dotyczącego Ryzalitu

22. W przedmiarze nie uwidoczniono obróbek czoła lukarn, lecz tylko wyłącznie jako obróbki blaszane które mogą stanowić rodzaj zakłamania rzeczywistości. Proszę o  dopisanie ilości oraz wymiarów lukarn.

ad.21 Obróbki  pięciu lukarn Ryzalitu zawierają obróbkę czoła lukarny, jej boków, daszku, styku z połacią dachową oraz wykonanie gzymsu. Łączna ilość 57,50 m2.

23. Na dokumentacji zdjęciowej widoczne są znaczne ugięcia belek stropowych czy Zamawiający przewiduję ich naprawę ew. wymianę?
ad.22 Nie przewiduje się ingerencji w belki stropowe.

24. Ze względu na obiekt zabytkowy i ponadprzeciętne wymagania estetyczne proszę o zastosowanie katalogów na obiekty zabytkowe.

ad.23 Do określenia ilości nakładów zastosowano katalogi najbardziej adekwatne i odpowiednie do zakresu i charakteru planowanych prac budowlanych przy remontowanym obiekcie.
25. Proszę o podanie grubości wełny mineralnej ocieplenia stropu poddasza (dwie warstwy) w ryzalicie poz. kosztorysu ślepego 77 i 78 oraz grubości styropianu przy ociepleniu ścian ryzalitu poz. kosztorysu ślepego 82. Czy nie będzie wymagana wyprawka z tynku cienkowarstwowego po wykonaniu docieplenia ścian, brak takiej pozycji.

ad. 24 Ryzalit.
Ocieplenie stropu poddasza - wełna mineralna gr. 20 cm (2x20 cm).
Ocieplenie ścian ryzalitu - styropian gr. 12 cm
Na ścianach nie wykonujemy tynku cienkowarstwowego.


26. Proszę o podanie grubości wełny mineralnej ocieplenia stropu poddasza (dwie warstwy) w korpusie głównym poz. kosztorysu ślepego 83 i 84.

ad. 25  Korpus główny
Ocieplenie stropu poddasza - wełna mineralna gr. 20 cm (2x10 cm)


