Załącznik nr 6
FORMULARZ CENOWY

	
	Wartość netto za 1 m3 oleju 
	Cena brutto 1 za m3 oleju
	Łączna wartość netto za 150 m3 oleju
	Cena ofertowa brutto za 150 m3 oleju

	Olej opałowy lekki o parametrach:

- wartość opałowa oleju

-MJ/kg

- 43,7

- temperatura zapłonu

- º C

- 63

- zawartość siarki

- % (m/m)

- 0,181

- gęstość w temp. 15ºC

- g/cm3
- 0,841

- całkowita zawartość zanieczyszczeń

- mg/kg

- 13,70


	
	
	
	


..............................., dn. .......................
                  




...................................................................


(podpis i pieczęć upoważnionego


 przedstawiciela Wykonawcy)
