Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: 
Wymiana starych rozdzielnic elektrycznych w Gmachu Głównym Muzeum Narodowego w Warszawie.

Zamawiający – Muzeum Narodowe w Warszawie na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) informuje o zapytaniach do SIWZ, które wpłynęły w przedmiotowym postępowaniu przedstawiając jednocześnie udzielone odpowiedzi przez Zamawiającego.

1. W przekazanej przez Zamawiającego dokumentacji brak schematu szafki sterowniczej SO1. Prosimy o uzupełnienie.
Odpowiedź.
Opis skrzynki sterowniczej oświetleniem podany jest na str.9 opisu techn.a schemat na rys.nr.E-08 a ilości podane w przedmiarze  pod TE-8/-1/3 poz.240 i 242

2. W załączonym do postępowania przedmiarze pojawiają się następujące rozbieżności względem projektu
· brak w przedmiarze rozdzielnic o nazwie: TE7 i TE9

· ponadto zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie kwestii nazewnictwa rozdzielnic
W projekcie rozdzielnia ma nazwę TE – 2 natomiast w przedmiarze TE2/-1/1, która nazwa jest prawdziwa i co się kryje za cyframi za znakiem

Odpowiedź.
W przedmiarze nastąpił błąd formalny w nazwie a mianowicie:

Poz.7 powinno być rozdzielnia TE7/-1/2 a jest rozdzielnica TE8/-1/2

Poz.8 prawidłowa

Poz.9 powinno być rozdzielnia TE9/01/4 a jest rozdzielnica TE10/0/1/4

Poz.10 powinno być rozdzielnia TE10/-1/4 a jest rozdzielnica TE11/-1/4

Pozostałe pozycje są prawidłowe

Nie zmienia to przedmiaru.

Rozdz.TE-2  nie występuje w projekcie ani w przedmiarze.

Wszędzie występuje nazwa TE-1/-2/2

Zaznaczam jednocześnie że na stronie 5 opisu znajduje się tabela która przedstawia nazwy stare jak i odnośnik nowej numeracji jak również lokalizację tych rozdzielnic.

Ponadto w projekcie jest dołączony podział budynku na skrzydła

 

3. W chwili obecnej projekt definiuje jedynie jednego producenta podzespołów rozdzielnic firmę Legrand i nie pozwala zaoferować innych produktów zamiennych co jest niezgodnie z prawem zamówień publicznych. Celem otworzenia możliwości oferowania produktów równoważnych, prosimy o dopuszczenie produktów firmy Schrack.
Czy Zamawiający uzna rozdzielnie firmy Schrack za równoważne? Jeśli nie to prosimy o wskazanie minimum drugiego poza Legrand produktu spełniającego wymagania SIWZ.

Odpowiedź.

Warunki równoważności zostały opisane w załączniku nr 6 w części opis przedmiotu zamówienia.

a) Jeżeli Zamawiający określił w SIWZ wymagania z użyciem nazw własnych produktów lub marek producentów (znaki towarowe, patenty lub pochodzenie), to należy traktować wskazane produkty jako wzorcowe. W każdym takim przypadku Zamawiający dopuszcza dostarczenie produktów wzorcowych lub równoważnych, spełniających warunki równoważności. Każdorazowe użycie w projekcie słowa „typu" lub inne wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia uprawnia wykonawcę do zastosowania rozwiązania równoważnego (analogicznie jak przy użyciu sformułowania „lub równoważne"). W przypadku wskazania przez Zamawiającego norm technicznych, Zamawiający dopuszcza, aby oferowany produkt spełniał inne normy pod warunkiem zapewnienia spełnienia wszystkich cech, parametrów, wydajności i funkcjonalności,
b) Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

4.  Część rozdzielnie podlegających wymianie jest umieszczona w  pobliżu dzieł sztuki będący w Państwa posiadaniu. Proszę o informację po czyjej stronie leży zabezpieczenie ww. przedmiotów?  Z racji wartość ww. przedmiotów uważamy iż zabezpieczenie lub zdjęcie przechowanie i ponowne zawieszenie powinno leżeć po stronie Zamawiającego.
Odpowiedź:
Za zabezpieczenie dzieł sztuki odpowiedzialny jest Zamawiający.

5. Czy można do oferty załączyć kosztorys uproszczony (ofertowy), czy należy załączyć kosztorys szczegółowy.

Odpowiedź:

Do oferty należy załączyć kosztorys szczegółowy.

6. Przedmiar załączony do przetargu nie zgadza się z projektem. W oparciu o który załącznik należy przygotować ofertę - kosztorys czy projekt, i w jaki sposób będzie odbywało się rozliczenie gdy aparaty lub rozdzielnice nie będą występowały w kosztorysie a wymiana ich okaże się konieczna.

Odpowiedź:

 Ofertę należy przygotować w oparciu o przedmiar. 

7. Kto jest odpowiedzialny za przygotowanie miejsca pracy (wyniesienie eksponatów, mebli itp.)

Odpowiedź:

Za przygotowanie miejsca pracy tj. wyniesienie mebli, eksponatów itp. odpowiedzialny jest Zamawiający.

8. Plik jaki Państwo zamieściliście pod nazwą „rozdzielnice_v3 ślepy” nie jest kosztorysem inwestorskim ślepym w rozumieniu nomenklatury stosowanej przez producenta oprogramowania za pomocą jakiego został stworzony, jest to „Kalkulacja szczegółowa cen jednostkowych pozycji”.

Jest to bardzo rzadko stosowany wydruk, ale w tym przypadku, wnioskując po stronie tytułowej dokumentu, ktoś pomylił wydruk z kosztorysem inwestorskim. W związku z powyższym zwracam się z pytaniem, czy zamawiający może udostępnić plik *.pdf zawierający kosztorys inwestorski ślepy zgodny z aplikacją „Norma”?
Ofertę należy przygotować na podstawie przedmiaru i pliku „rozdzielnice_v3 ślepy”.
