Załącznik nr 2

Modernizacja toalet w Budynku Głównym MNW :

- toaleta damska, II piętro, skrzydło I, część administracyjna

- toaleta dla niepełnosprawnych, II piętro, skrzydło I, część administracyjna

- toaleta damsko-męska, I piętro, Gmach Główny

W skład zadania wchodzi:

-demontaż istniejącego sprzętu sanitarnego,

-demontaż okładzin ściennych i podłogowych,

- demontaż istniejącego oświetlenia

- montaż okładzin ściennych

- montaż wyposażenia

- wykonanie modernizacji pomieszczeń zgodnie z rysunkami i przedmiarami, stanowiącymi Załączniki do SIWZ

Miejsce montażu wyposażenia (podajniki na mydło, suszarki, kosze na śmieci) do ustalenia na etapie nadzorów inwestorskich.

Wizja lokalna 20.10.2016 r. o godz. 10.00

W folderze „ produkty referencyjne” przedstawiono materiały wybrane przez Zamawiającego.

Elementy wyposażenia zostały oparte na producentach Koło, Krakowska Armatura, Merida. Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów zamiennych, jednak o jakości oraz parametrach nie niższych niż założone w przedmiarze i w folderze „produkty referencyjne”.

Próbki materiałów ceramiki i gresu do wglądu w siedzibie u Zamawiającego.