[image: image1.png]PATEIT

et b gy NG ape






OPIS

PRZEDMIOTU 

ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ I – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie zasilania platform dla osób niepełnosprawnych w budynku Muzeum Narodowym w Warszawie. Realizacja przedmiotu Zamówienia będzie polegała w szczególności na:
a) wymianie 6 platform schodowych dla niepełnosprawnych 

b) budowie pochylni w Sali Kinowej Gmachu Głównego, 
c) montażu pętli indukcyjnej w kasie, informacji i Sali Kinowej wraz z konfiguracją nagłośnienia.
2. Wykonawca będzie wykonywał zamówienie na podstawie projektu budowlano-wykonawczego i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót wykonanych przez firmę TEIT Krzysztof Kulesza.
3. Wykonawca zobowiązuje się do demontażu podlegających wymianie podnośników i przekazania ich zamawiającemu
4. Zamawiający zaleca aby Wykonawca przed złożeniem oferty dokonał wizji lokalnej na obiekcie i zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty i należytego wykonania zamówienia. Koszty związane z przeprowadzeniem wizji lokalnej ponosi samodzielnie każdy Wykonawca. Zamawiający umożliwi Wykonawcom wstęp na teren inwestycji, w uzgodnionym terminie. Każdy Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść uzyskanej informacji oraz za wszelkie straty lub szkody powstałe jako następstwo wizji lokalnej przedmiotu zamówienia.
5. Wykonawca będzie prowadził prace objęte przedmiotem zamówienia całodobowo, a prace uciążliwe i głośne, poza godzinami pracy Zamawiającego i w dni wolne od pracy oraz poza czasem trwania ważnych imprez odbywających się w budynku Muzeum Narodowego.
6. W ciągu 10 dni roboczych od dnia zawarcia umowy Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia karty materiałowe na materiały i urządzenia przewidziane do wbudowania w ramach realizacji przedmiotu umowy. Karty materiałowe powinny zawierać: 
· krótki opis przeznaczenia / funkcji materiału lub urządzenia, 

· kartę katalogową z wyróżnionym typem materiału / urządzenia, 

· certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności CE

Karty materiałowe muszą zawierać informacje w języku polskim.
7. W ciągu 10 dni roboczych od dnia zawarcia umowy Wykonawca przedstawi do uzgodnienia z Zamawiającym szczegółowy harmonogram całości prac związanych z wykonaniem przedmiotu umowy, a także chronologiczny opis kompleksowego przebiegu i sposobu realizacji przedmiotu umowy.
8. Materiały urządzenia i środki zapewniające zgodną z przepisami Prawa budowlanego, przepisami BHP i sztuką budowlaną bezpieczną realizację przedmiotu umowy Wykonawca dostarczy we własnym zakresie. 

9. Materiały i środki zapewniające bezpieczny transport dostarczanych urządzeń w miejsce ich montażu na terenie Muzeum Narodowego Wykonawca zapewni we własnym zakresie. 

10. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za materiały, wyposażenie i urządzenia znajdujące się w pomieszczeniach objętych robotami, ich uszkodzenie lub utratę, przez okres wykonywania robót, do chwili dokonania odbioru. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za ich uszkodzenie powstałe na skutek działania Wykonawcy. 

11. Transport i utylizacja starych urządzeń oraz instalacji zdemontowanych w ramach realizacji przedmiotu umowy leży po stronie Wykonawcy. 

12. Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia zobowiązany jest do wykonywania następujących prac towarzyszących i tymczasowych:

a) odpowiedniego oznakowania miejsca wykonywania robót oraz starannego i dokładnego jego zabezpieczenia zapobiegającego roznoszeniu się kurzu, pyłu i brudu,

b) zabezpieczenia kontenera na odpady demontażowe oraz jego ustawienia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego

c) wykonania zabezpieczeń rejonów prowadzonych robót zgodnie z zasadami i przepisami BHP i ppoż.

d) zapewnienia bezpieczeństwa i przestrzegania przepisów BHP przez swoich pracowników; 

e) prowadzenia Dziennika budowy od momentu protokolarnego przejęcia placu budowy do chwili podpisania protokołu odbioru końcowego.

13. Warunki równoważności

a) Jeżeli Zamawiający określił w SIWZ wymagania z użyciem nazw własnych produktów lub marek producentów (znaki towarowe, patenty lub pochodzenie), to należy traktować wskazane produkty jako wzorcowe. W każdym takim przypadku Zamawiający dopuszcza dostarczenie produktów wzorcowych lub równoważnych, spełniających warunki równoważności. Każdorazowe użycie w projekcie słowa „typu” lub inne wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia uprawnia wykonawcę do zastosowania rozwiązania równoważnego (analogicznie jak przy użyciu sformułowania „lub równoważne”). W przypadku wskazania przez Zamawiającego norm technicznych, Zamawiający dopuszcza, aby oferowany produkt spełniał inne normy pod warunkiem zapewnienia spełnienia wszystkich cech, parametrów, wydajności i funkcjonalności, 

b) Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 

14. Dokumentacja powykonawcza – na zakończenie prac przed ich odbiorem Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu dokumentację powykonawczą w formie papierowej – 3 egz. oraz w formie elektronicznej (płyta CD) – 1 egz.

PAGE  
Strona 3 z 4

[image: image1.png]