OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

(ST-0)

Kod CPV:


45000000-7  Roboty budowlane 

45400000-1  Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45453000-7   Roboty remontowe i renowacyjne 

45421000-4   Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45410000-4   Roboty tynkarskie

45442100-8   Roboty malarskie

45431200-9   Roboty okładzinowe

Nazwa zamówienia:
 

Aranżacja Galerii Wzornictwa Polskiego w Muzeum Narodowym w Warszawie

Adres obiektu:


00-495 Warszawa, Al. Jerozolimskie 3 

Inwestor: 

Muzeum Narodowe w Warszawie

00-495 Warszawa, Al. Jerozolimskie 3

data opracowania: kwiecień 2017
WYMAGANIA OGÓLNE

1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są informacje i wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych zgodnie z zakresem ustalonym w dokumentacji projektowej w ramach zamówienia pod nazwą: Aranżacja Galerii Wzornictwa Polskiego w Muzeum Narodowym w Warszawie
2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument w postępowaniu przetargowym i przy realizacji umowy na wykonanie robót wymienionych w pkt. 1.

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej po akceptacji służb technicznych Inwestora. 

3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne i szczegółowe dla robót budowlanych związanych z Aranżacją Galerii Wzornictwa Polskiego w Muzeum Narodowym w Warszawie. 

Zakres i kolejność robót budowlanych przy realizacji zamówienia aranżacji Galerii obejmują:

1. prace przygotowawcze, w tym związane z zabezpieczeniem istniejących elementów instalacji oraz  ukończonych elementów projektowanej aranżacji (podest)

2. roboty budowlane polegające na:

a. wykonaniu okładzin ścian

b.  wypełnienie ubytków w  suficie podwieszonym

c. tynkowaniu

d. malowaniu ścian i sufitu

e. instalacji podkonstrukcji stalowych gablot, montowanych do ścian nośnych

f. wykonaniu robót towarzyszących i porządkowych

3. na bazie istniejącej, wykonanie  nowej  instalacji elektrycznej w projektowanej Galerii

4. roboty wykończeniowe

4. Określenia podstawowe
Ilekroć w ST jest mowa o:
Obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć:

a) budynek waz z instalacjami i urządzeniami technicznymi

b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami

budowli: należy prze to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej architektury

budowie: należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w w określonym miejscu

robotach budowlanych: należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, montaży, remoncie lub rozbiórce obiekty budowlanego

remoncie: należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji

urządzeniach budowlanych -należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak: przyłącza i urządzenia instalacyjne

terenie budowy: należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz przestrzenią zajmowaną przez urządzenia na placu budowy

dokumentacji podwykonawczej należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót

aprobacie technicznej należy przez to rozumieć należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, potwierdzającego przydatność do stosowania w budownictwie

wyrobie budowlanym: należy przez to rozumieć wyrób w porozumieniu przepisów oceny zgodności wytworzony w celu budowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowaniu w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową

dzienniku budowy: należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonania robót

kierowniku budowy: należy przez to rozumieć osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu ponosząca ustawową odpowiedzialności za prowadzoną budowę

rejestrze obmiarów: należy przez to rozumieć akceptowaną przez Inspektora Nadzory książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywaniu prze Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisu w rejestrze obmiarów podlegają powiedzeniu przez  Inspektora Nadzoru budowlanego

materiałach: należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznym zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

odpowiedniej zgodności: należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót z dopuszczalnym tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone  z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych. 

poleceniu Inspektora Nadzoru, należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

projektancie: należy przez to rozumieć osobę prawną lub fizyczną będącą autorem dokumentacji projektowej

części obiektu lub etapie wykonania: należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego zdolną do spełniania przewidywanych funkcji technicznych i użytkowych, możliwą do odebrania i przekazania do eksploatacji

ustalenia techniczne: należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych


Płyta gipsowo-kartonowa – należy przez to rozumieć materiał budowlany, mający postać arkuszy składających się z gipsu zabezpieczonego tekturą.

Zabezpieczanie powierzchni – należy przez to rozumieć zabezpieczanie powierzchni przed malowaniem folią, kartonem itp.


Szpachlowanie – należy przez to rozumieć wygładzanie ścian i uzupełnianie ubytków przy pracach wykończeniowych


Listwy cokołowe – należy przez to rozumieć listwy służące do przykrycia szczelin dylatacyjnych pozostawionych między podłogą a ścianą


Grunt - należy przez to rozumieć pierwsza warstwa pokrycia nakładana bezpośrednio na podłoże. Często stosowana jest nazwa podkład. Grunty (podkłady) pełnią różne funkcje w zestawach malarskich np. stanowią warstwę antykorozyjną, poprawiają przyczepność do podłoża lub efekt dekoracyjny. Grunt (podkład) pełne właściwości uzyskuje w zestawie z warstwą nawierzchniową , farbą lub emalią


Tynk – należy przez to rozumieć warstwa z zaprawy lub gipsu, pokrywająca powierzchnie ścian, sufitów, kolumn, filarów itp. wewnątrz lub na zewnątrz budynku


Przygotowanie powierzchni - przygotowanie ścian do malowania - należy przez to rozumieć ocenę stanu podłoża i ew. naprawy, mycie ścian, uzupełnianie ubytków


Podłoga – należy przez to rozumieć element wykańczający poziome powierzchnie płaskie


Posadzka – należy przez to rozumieć warstwa wykańczająca powierzchnię podłogi


Farba emulsyjna - należy przez to rozumieć rodzaj farby do dekoracyjno-ochronnego malowania ścian i sufitów wewnątrz budynków, wykonanych z różnego typu podłoży mineralnych


Malowanie - należy przez to rozumieć pokrycie powierzchni substancją powłokotwórczą


Szynoprzewód – szyna prądowa – należy przez to rozumieć element przewodzący elektrycznie,  przewód sztywny 


Oprawa oświetleniowa – należy przez to rozumieć urządzenie elektryczne, którego celem jest zamocowanie źródła światła i połączenie go z instalacją elektryczną


Płyta MDF laminowana – należy przez to rozumieć płyta pilśniowa średniej gęstości
5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną, ustaleniami z Inwestorem i poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowiązany jest do dokonania wizji lokalnej i zapoznania się z warunkami realizacji przedmiotu zamówienia przed przystąpieniem do przetargu i uwzględnienia ich zarówno w cenie jak i w terminie wykonania robót.

6. Przekazanie terenu budowy
Zamawiający, w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy teren budowy oraz 1 egzemplarz Specyfikacji Technicznej.

7. Zgodność robót z dokumentacją projektową i Specyfikacją Techniczną
Dokumentacja projektowa i Specyfikacja Techniczna przekazane Wykonawcy stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który doprowadzi do wprowadzenia odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną i ustaleniami z Inwestorem. W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową lub Specyfikacją Techniczną i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowy, to materiały te zostaną zastąpione innymi, a elementy robót rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

8. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji umowy aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać w należytym stanie tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.

9. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.

10. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie budowy. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy.

11.  Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Wykonawca będzie przestrzegać przepisów zawartych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.

MATERIAŁY

1. Źródła pozyskiwania materiałów
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne, atesty lub świadectwa badań laboratoryjnych, oraz próbki materiałów do zatwierdzenia przez Zamawiającego.

Materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami i aprobatami technicznymi. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym nie zostaną dopuszczone do zastosowania. Każdy rodzaj robót, w którym znajdą się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem. 

2. Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do wykonania robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inwestorem.

3. Materiały podstawowe stosowane do wykonania robót
Materiały podstawowe przewidziane w projekcie do wykonania robót, to:

a) materiały do systemowej zabudowy z płyt GK 

b) farba emulsyjna wewnętrzna 

c) profile stalowe 

d) blacha perforowana

4. Wariantowe stosowanie materiałów
Specyfikacja Techniczna przewiduje możliwość zastosowania wariantowych rodzajów materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót. W przypadku zamiaru zastosowanie innego rodzaju materiału Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

5. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor Nadzoru może dopuścić tylko te wyroby i materiały, które:

- posiadają certyfikaty na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (dz U. 98/99)

- posiadają deklarację zgodności lub certfikaty zgodności z Polską Normą

- znajdują się w wykazie wyrobów, o których mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 . (Dz. U. 98/99)

W przypadku materiałów, dla ktorych w/w dokumenty są wymagane przez Specyfikację Techniczną, każda ich partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające sposób jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie będą spełniać tych wymogów, będą odrzucane. 
SPRZĘT
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy. Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową.

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót winien być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. Jeżeli zajdzie konieczność wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. 

Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy zostaną przez zamawiającego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

TRANSPORT
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.
WYKONANIE ROBÓT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi normami, umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami Specyfikacji Technicznej, instrukcjami stosowania materiałów określonymi przez producentów oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wykonywaniu robót zostaną poprawione przez Wykonawcę na jego koszt. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej a także w normach i wytycznych oraz instrukcjach stosowania materiałów.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów, posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy.

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Wykonawca jest odpowiedzialny z pełną kontrolę jakości robót, wyrobów i stosowanych materiałów. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że wyroby i montaż wykonane są zgodnie z wymogami zawartymi w dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznej. Zamawiający (Inspektor Nadzoru) ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie przedmiotowego zadania zgodnie z umową. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i przeprowadzeniem badań i kontroli materiałów ponosi Wykonawca. 

OBMIAR ROBÓT

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych robót i wbudowanych materiałów, zgodnie z dokumentacją projektową i Specyfikacją Techniczną w jednostkach ustalonych w kosztorysie lub umowie. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w Specyfikacji Technicznej, nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń z Zamawiającym (Inspektorem Nadzoru) na piśmie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca i wyniki zamieszcza w księdze obmiarów.

ODBIÓR ROBÓT
Odbiór robót należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami określonymi normami.

Prowadzone prace budowlane będą podlegały standardowym procedurom kontrolnym i odbiorom. Roboty podlegać będą następującym odbiorom:

1) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu

2) odbiorowi częściowemu

3) odbiorowi końcowemu

4) odbiorowi pogwarancyjnemu

1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca Zamawiającemu z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru.

2. Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.

3. Odbiór końcowy
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy.

Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót. Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i Specyfikacją Techniczną.

W toku odbioru końcowego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

1) dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robót

2) protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających

3) protokoły odbiorów częściowych

4) deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak bezpieczeństwa

4. Odbiór pogwarancyjny
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonania robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej wykonanych robót z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie Odbiór końcowy. 

PODSTAWA PŁATNOŚCI

1. Ustalenia ogólne
Składający ofertę Wykonawca zobowiązany jest do dokładnego zapoznania się z miejscem wykonywanego zmówienia i uwzględnieniem warunków w skalkulowanej ofercie. Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia w swojej ofercie wszystkich niezbędnych zabezpieczeń oraz ewentualnych demontaży urządzeń i wyposażenia kolidujących z realizacją kontrakty, a następnie do ich odtworzenia lub ponownego zamontowania. 

Koszt ewentualnego zaplecza i magazynu ponosi Wykonawca. 

Podstawą płatności jest cena ryczałtowa.
2. Warunki kontraktu i wymagania ogólne specyfikacji technicznej
Koszt dostosowania się do wymagań Warunków Kontraktu i Wymagań ogólnych zawartych w ST obejmuje wszystkie warunki określone w w/w dokumentach, a nie wyszczególnione w obmiarze. 

3. Zakres oferty cenowej
Załączony do projektu przedmiar robót stanowi podstawę do ustalenia zakresu kalkulowanych do oferty łącznych kosztów robót. Oferent jest zobowiązany do własnej kalkulacji kosztów pełnego zakresu prac, łącznie z robotami przygotowawczymi i zamykającymi. Przyszły kontrakt rozliczany będzie według przedstawionej oferty, a składający ofertę Wykonawca powinien przedłożyć w ofercie łączną cenę, a także szczegółowy harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki realizacji robót w pełnym zakresie.

Wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie czynności i wymagania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w dokumentacji projektowej.

Wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować:

- robociznę bezpośrednią wraz z narzutami

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytków i transportu na teren budowy

- wartość pracy sprzętu wraz z narzutami

- koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny

- koszt polisy ubezpieczeniowej Wykonawcy 

PRZEPISY  ZWIĄZANE
Polskie Normy
PN-M-47900 Rusztowania.

PN-EN 13964 Sufity podwieszane. Wymagania i metody badawcze.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe, wymagania przy odbiorze.

PN-90/B-14501 Zaprawy zwykłe do wykonywania tynków, przygotowane na placu budowy.

PN-B-10109:1998 Suche mieszanki tynkarskie przygotowane fabrycznie.

PN-87/B-02355 Tolerancja wymiarowa w budownictwie.

PN-B-79406:1997 Płyty kartonowo gipsowe.

PN-62/C-81502 Szpachlówki i kity szpachlowe.

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane, farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi i farbami emulsyjnymi.

Ustawy
· Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2016 r., poz. 290)

· Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)

· Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r., Nr 92, poz.881 z późn. zm.)

· Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. – o systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2002 r., Nr 166, poz. 1360 z późn. zm.)

· Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – o odpadach (Dz.U. z 2001 r., Nr 62, poz. 628 z późn. zm.)

· Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r., Nr 62, poz.627 z późn. zm.)

Rozporządzenia
–    Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. – w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r., Nr 75 poz. 690 z późn. zm.)

Inne dokumenty, instrukcje i normy
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, III, IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.

Aprobaty techniczne

Na wszystkie materiały zastosowane w trakcie wykonywania zleconych robót.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

(SST-1)

Kod CPV:


45000000-7  Roboty budowlane 

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
51000000-9 Usługi instalowania (z wyjątkiem oprogramowania komputerowego)
Nazwa zamówienia:
 

Aranżacja Galerii Wzornictwa Polskiego w Muzeum Narodowym w Warszawie

Adres obiektu:


00-495 Warszawa, Al. Jerozolimskie 3 

Inwestor: 

Muzeum Narodowe w Warszawie

00-495 Warszawa, Al. Jerozolimskie 3

data opracowania: kwiecień 2017

WYMAGANIA OGÓLNE
1. Przedmiot SST-1: Realizacja Galerii Wzornictwa Polskiego w Muzeum Narodowym w Warszawie – roboty budowlane.
1. Zakres stosowania SST1
Specyfikacja Techniczna SST-1 stanowi część Dokumentów Przetargowych  i należy je stosować w zaleceniu wykonania robót opisanych w punkcie 1

2. Zakres robót objętych SST1
Ustalenie zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem ekspozycji Galerii Wzornictwa Polskiego zgodnie z dokumentacją projektową

3. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w w ST-O „Wymagania ogólne”

MATERIAŁY
1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w (ST-0)

2. Rodzaje materiałów
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotowych robót stosując materiały zgodne z warunkami dokumentacji projektowej. 

Materiały podstawowe to: 

· blacha stalowa 2mm, krępowana, lakierowana proszkowo
· płyta wiórowa laminowana Egger Uni Flex, kolor W1000 ST9 (biały premium), laminowana także na krawędziach

· płyta wiórowa laminowana Egger Uni Flex, kolor szary U708 ST15), laminowana także na krawędziach

· płyta wiórowa laminowana Egger Uni Flex, kolor U961 ST2 (grafit), laminowana także na krawędziach

· poliwęglan Makrolon GP clear 099, grubość 8mm lub większa o krawędziach szlifowanych

· płyta akrylowa Degussa, Plexiglas Satinice Blanc WHO02SC 5mm, o krawędziach szlifowanych

· płyta akrylowa Degussa, Deglas GS błyszczący, weiβ 4122., 5mm, o krawędziach szlifowanych

· taśmy led w mlecznych blendach, przekrój półokrągły, 120LED/m-3528-24V-3000K, współczynnik oddawania barw nie mniejszy niż 90

· taśmy led w mlecznych blendach, przekrój prostokątny120LED/m-3528-24V-4600-5200K
· oprawy punktowe, np. Xal Nano Spot, współczynnik oddawania barw nie mniejszy niż 90  

· pozostałe drobne pomocnicze (zawiasy, złączki, wkręty, itd.). 

Dopuszcza się stosowanie zamienników wyżej wymienionych materiałów, o ile będą posiadać analogiczne parametry techniczne. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić próbki ewentualnych materiałów zamiennych do akceptacji Zamawiającemu. 

SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-0

Wykonawca przystępując do wykonania przedmiotowych robót powinien wykazać się możliwością korzystania z maszyn i urządzeń do cięcia, obróbki i krępowania blachy, a także z elektronarzędzi, w tym ręcznego sprzętu do montażu mebli i urządzeń audio-wideo. 

TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transporty podano w ST-0. 

Transport materiałów winien odbywać się samochodami skrzyniowymi przystosowanymi do przewożenia elementów meblowych. Elementy zamówienia winne być przewożone w sposób uniemożliwiających ich uszkodzenie (zarysowania, gięcie, stłuczenia, itp.).  

WYKONANIE ROBÓT
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-0

Wykonanie robót polega na:

· wykonaniu elementów w warsztacie (konstrukcje kształtowników półek metalowych lakierowanych, przygotowanie formatek płyt pleców z płyty wiórowej laminowanej również na krawędziach, przygotowanie kloszy z poliwęglanu, elementów wyściełania kloszy z płyt akrylowych) zgodnie z dokumentacją projektową i zatwierdzonymi rysunkami warsztatowymi. 

· wykonaniu w warsztacie elementów indywidualnych mocowań dla obiektów muzealnych na podstawie dokumentacji projektowej w porozumieniu z Zamawiającym i Projektantem

· dostawie na miejsce budowy

· montażu w miejscu budowy zgodnie z dokumentacją projektową i zatwierdzonymi rysunkami warsztatowymi. 

Na powierzchniach widocznych po zmontowaniu powinien być zapewniony styk krawędzi części połączonych. Płyty winne być proste, bez skręceń, wichrowatości i trwałych odkształceń, rys lub uszkodzeń. Powierzchnia powinna być gładka, bez pęknięć, wgnieceń, zadziorów, przebarwień i naderwań. Płaszczyzny powinny być połączone zgodnie z projektem zachowując właściwy kąt. Ostre brzegi i narożniki powinny być obrobione. Elementy tafli poliwęglanowych i szklenia nie powinny drgać, uginać się, wykazywać szczerb, nadpęknięć, rys i plam. Płyty użyte w plecach gabloty powinny być laminowane także na krawędziach. 

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-0

Badania i pomiary podczas wykonywania robót Wykonawca zobowiązany jest do stałej i systematycznej kontroli robót. W szczególności kontrola powinna obejmować:

· prawidłowość i precyzję wykonania elementów

· ich zgodność z projektem

· sprawdzenie prawidłowości ustawienia w pionie i poziomie

· prawidłowość umieszczenia kloszy w sposób utrudniający zmianę jego położenia przez osobę niepożądaną, prawidłowość wykonania kloszy wg wymiaru, prawidłowość przycięcia i sposobu klejenia tafli, prawidłowość przylegania klosza do podkładu

· sprawdzenie po zamontowaniu działania poszczególnych elementów (łatwości zdejmowania i nakładania kloszy na zamki mocujące, łatwość wysuwania i wsuwania szuflad)

· sprawdzenie sposobu działania zamków i sposobu montażu szuflad zastępującego zamki

· prawidłowe zamontowanie urządzeni wbudowanych

· prawidłowe zamontowanie wbudowanych kieszeni, drzwi rewizyjnych, gniazd elektrycznych

· prawidłowe zamontowanie źródeł światła, w tym listew LED sterowanych osobnym obwodem w przypadku obiektów wrażliwych na światło

· sprawdzenie jakości materiałów, zgodności użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji projektowej (rodzaj płyty, rodzaj i grubość płyt z tworzyw sztucznych, rodzaj i grubość szkła)

· prawidłowość wykonania elementów indywidualnych mocowań do obiektów, uwzględniających bezpieczeństwo i stabilność obsadzenia prezentowanych obiektów muzealnych

OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady określające ilość robót podano w ST-0

ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-0. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i wymaganiami Inspektora Nadzoru jeśli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wynik pozytywny. 

WARUNKI PŁATNOŚCI
Zasady płatności omówione w ST-0 zostaną doprecyzowane w umowie. 

PRZEPISY ZWIĄZANE
Normy: 
PN-75/B-10085 Stolarka budowlana. Wymagania i badania

BN-79/6821-03 Szklenie

PN-EN 356 Szkła lub tworzywa w klasie odporności na przebicie i rozbicie minimum P4A
PN-EN 12209:2005/AC:2006 Zamki wpuszczane i wierzchnie

Inne przepisy:
Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 września 2014 r. w sprawie stosowania zabezpieczeń technicznych (poz. 1240 Na podstawie art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2012 r. poz. 987) 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie Bezpieczeństwa i

Higieny Pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401)
13

