Załącznik nr 1 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

(Formularz cenowy)

Przedmiotem zamówienia jest zakup sprzętu fotograficznego i instalacja w pracowni digitalizacyjnej do projektu pn. „Otwarte Narodowe. Digitalizacja i udostępnianie zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie” realizowanego z dofinansowaniem z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa w ramach działania 2.3 „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego”, poddziałanie 2.3.2 „Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury”, z podziałem na nw. części (zadania). Niniejszy formularz wykonawca wypełnia w zakresie tych zadań, na które składa ofertę, przekreślając pozostałe.

Uwaga: prosimy nie zmieniać numeracji wierszy

Zadanie 4.1 Aparaty cyfrowe małoobrazkowe z obiektywami i akcesoriami

| L.p. | Nazwa oraz wymagane parametry techniczne |  |  | Nazwa/Typ lub model/producent | Jednostka miary | Ilość | cena za jednostkę netto (zł) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Łączna Wartość netto zł | VAT | Łączna Wartość brutto zł |
| 4.1.1. | Aparat cyfrowy o parametrach: - rozdzielczość matrycy nie mniejsza niż 8200 x 5500 px - wielkość matrycy nie mniejsza niż 35 x 23 mm - natywne ISO nie większe niż 100 - ekran LCD do sterowania o przekątnej nie mniejszej niż 3” - typ wizjera: pryzmat - pokrycie wizjera: 100% - powiększenie w wizjerze: nie gorsze niż 0.70x - najkrótszy czas migawki: 1/8000s - najdłuższy czas migawki: 30s - wyjście: USB 3.0 oraz mini-HDMI - aparat musi mieć możliwość korzystania z prądu w gniazdku |  |  |  | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 4.1.2. | Obiektyw stałoogniskowy dedykowany do makrofotografii: - ogniskowa: między 90-110mm - światłosiła: nie gorsza niż f/2.8 - kompatybilny z aparatami z poz. 4.1.1 - automatyczne ostrzenie wewnętrzne - minimalna odległość ostrzenia, nie większa niż 35 cm |  |  |  | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 4.1.3. | Obiektyw stałoogniskowy dedykowany do makrofotografii: - ogniskowa: między 180-210mm - światłosiła: nie gorsza niż f/4.0 - bagnet F pełnoklatkowy - automatyczne ostrzenie wewnętrzne - minimalna odległość ostrzenia nie większa niż 60 cm |  |  |  | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 4.1.4 | Obiektyw stałoogniskowy dedykowany do makrofotografii: - ogniskowa: między 180-210mm - światłosiła: nie gorsza niż f/4.0 - kompatybilny z aparatami z poz. 4.1.1 - automatyczne ostrzenie wewnętrzne - minimalna odległość ostrzenia nie większa niż 60 cm |  |  |  | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 4.1.5 | Obiektyw stałoogniskowy szerokokątny: - ogniskowa: między 30-40mm - światłosiła: nie gorsza niż f/1.4 - kompatybilny z aparatami z poz. 4.1.1 - automatyczne ostrzenie wewnętrzne |  |  |  | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 4.1.6 | Obiektyw stałoogniskowy dedykowany do makrofotografii: - ogniskowa: między 50-60mm - światłosiła: nie gorsza niż f/2.8 - kompatybilny z aparatami z poz. 4.1.1 - automatyczne ostrzenie wewnętrzne - minimalna odległość ostrzenia nie większa niż 25cm |  |  |  | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 4.1.7 | Obiektyw stałoogniskowy typu tilt-shift dedykowany do makrofotografii: - ogniskowa: między 80-90mm - światłosiła: nie gorsza niż f/2.8 - kompatybilny z aparatami z poz. 4.1.1 - minimalna odległość ostrzenia nie większa niż 45cm |  |  |  | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 4.1.8 | Obiektyw stałoogniskowy typu tilt-shift dedykowany do makrofotografii: - ogniskowa: między 40-50mm - światłosiła: nie gorsza niż f/2.8 - kompatybilny z aparatami z poz. 4.1.1 - minimalna odległość ostrzenia nie większa niż 30cm |  |  |  | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 4.1.9 | Zestaw do zasilania ciągłego aparaty z poz. 4.1.1 (aparat musi być w stanie działać korzystając z prądu w gniazdku; 230V, wtyczka EU) |  |  |  | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 4.1.10 | Dodatkowe akumulatory producenta oryginalnego do zasilania aparatu z poz. 4.1.1. |  |  |  | szt. | 6 |  |  |  |  |
| 4.1.11 | Grip dedykowany do aparatu z pozycji 4.1.1. na dodatkowe akumulatory AA wielokrotnego ładowania przedłużający czas działania bez zasilania zewnętrznego. Pozostałe funkcjonalności: - dodatkowy spust migawki - dodatkowe pokrętło sterujące |  |  |  | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 4.1.12 | Wizjer kątowy dedykowany dla aparatu z poz. 4.1.1 |  |  |  | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 4.1.13 | Pilot bezprzewodowy dedykowany dla aparatu z poz. 4.1.1 |  |  |  | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 4.1.14 | Ładowarka akumulatorów AA z poz. 4.1.14. (230V, wtyczka EU) |  |  |  | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 4.1.15 | Akumulatory alkaliczne lub litowe lub niklowo-kadmowe AA o pojemności co najmniej 1800 mAh i deklarowanej ilości cykli ładowania nie mniejszej niż 2000, zestaw 4 szt. |  |  |  | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 4.1.16 | Karta pamięci dla aparatów z poz. 4.1.1, pojemność co najmniej 128GB, prędkość odczytu co najmniej 90MB/s, klasa co najmniej C10 |  |  |  | szt. | 6 |  |  |  |  |
| 4.1.17 | Filtr nakręcany na obiektyw Polar-CIR średnica 62 mm (kolor neutralny) |  |  |  | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 4.1.18 | Filtr nakręcany Polar-CIR średnica 67 mm (kolor neutralny) |  |  |  | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 4.1.19 | Filtr nakręcany Polar-CIR średnica 77 mm (kolor neutralny) |  |  |  | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 4.1.20 | Światłomierz pozwalający na mierzenie światła błyskowego i zastanego; światła padającego i odbitego - mierzenie EV - mierzenie światła dla trybu priorytetu przesłony - mierzenie światła dla trybu priorytetu migawki - parametry pomiaru dla oświetlenia błyskowego: światło padające nie gorzej niż f/1.0 do f/120.0; światło odbite nie gorzej niż f/3.0 do f/120.0 - parametry pomiaru dla światła zastanego: światło padające nie gorzej niż od -1 EV; światło odbite nie gorzej niż od 3 EV - 3 zestawy baterii zasilających dla każdego egzemplarza |  |  |  | szt. | 4 |  |  |  |  |
| 4.1.21 | Pendrive USB 3.0 pojemność co najmniej 64GB, odczyt danych co najmniej 100MB/s |  |  |  | szt. | 4 |  |  |  |  |
| 4.1.22 | Plecak fotograficzny pozwalający na swobodne przeniesienie aparatów z poz. 4.1.1, co najmniej 3 obiektywów, kart pamięci, filtrów, bezpiecznymi przegródkami regulowanymi na rzepy, usztywnionymi plecami. |  |  |  | szt. | 4 |  |  |  |  |
| 4.1.23 | Oprogramowanie dedykowane do aparatów z poz. 4.1.1, do zdalnego sterowania umożliwiające m.in.: - ustawienie parametrów takich jak: przesłona, czas migawki, punkt ostrości, obsługa trybu podglądu na żywo |  |  |  | szt. | 3 |  |  |  |  |
|  |  |  | Razem |  |  |  |  |  |  |  |

Zadanie 4.2 Aparaty cyfrowe średnioformatowe z obiektywami i akcesoriami

| L.p. | Nazwa oraz wymagane parametry techniczne |  | Nazwa/Typ lub model/producent | Jednostka miary | Ilość | cena za jednostkę netto (zł) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Łączna Wartość netto zł | VAT | Łączna Wartość brutto zł |
| 4.2.1. | Zestaw w którego skład wchodzą: - Aparat cyfrowy o parametrach (w przypadku systemu z przystawką cyfrową także kompatybilny korpus): - rozdzielczość matrycy nie mniejsza niż 100Mpx (w technice jednego strzału; nie mniej niż 11600 x 8700 px) - wielkość matrycy nie mniejsza niż 53 x 40 mm - obiektyw dedykowany o ogniskowej 80mm i światlosiłę nie gorszą niż f/2.8 z centralną migawką i autofocusem - zestaw akumulatorów niezbędnych do funkcjonowania |  |  | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 4.2.2. | Obiektyw stałoogniskowy dedykowany do makrofotografii z centralną migawką: - ogniskowa: 120mm - światłosiła: nie gorsza niż f/4.0 - bagnet kompatybilny aparatem z poz. 4.2.1 - autofocus |  |  | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 4.2.3. | Obiektyw stałoogniskowy z centralną migawką: - ogniskowa: 45mm - światłosiła: nie gorsza niż f/3.5 - - bagnet kompatybilny aparatem z poz. 4.2.1 - autofocus |  |  | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 4.2.4. | Obiektyw stałoogniskowy typu tilt-shift: - ogniskowa: między 100-120mm - światłosiła: nie gorsza niż f/5.6 - bagnet kompatybilny z aparatem z poz. 4.2.1 |  |  | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 4.2.5 | Dodatkowe 2 akumulatory + ładowarka dla aparatu z poz. 4.2.1 |  |  | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 4.2.6 | Wizjer kątowy lub inne urządzenie pozwalające na kadrowanie pod kątem 90 st. od osi obiektywu |  |  | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 4.2.7 | Grip z dodatkowymi akumulatorami pozwalający na dłuższe działanie |  |  | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 4.2.8 | Filtr nakręcany polaryzacyjny CIR dla obiektywu z poz. 4.2.1 (kolor neutralny) |  |  | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 4.2.9 | Filtr nakręcany polaryzacyjny CIR dla obiektywu z poz. 4.2.2 (kolor neutralny) |  |  | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 4.2.10 | Karta pamięci obsługująca aparat z poz. 4.2.1 o pojemności co najmniej 64 GB i prędkości odczytu co najmniej 160 MB/s |  |  | szt. | 6 |  |  |  |  |
| 4.2.11 | Wzornik kolorów, dedykowany do testowania jakości oświetlenia sceny, co najmniej 18 próbek koloru, 12 próbek odcieni szarości, testy rozdzielczości i ostrości obiektywu (Spatial Frequency Response); na sztywnym podłożu; wymiary co najmniej 170 mm x 250 mm – nie większe niż A4 |  |  | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 4.2.12 | Zestaw 3 wzorników: 18 próbek kolorów, 12 próbek odcieni szarości, dedykowanych do testowania jakości oświetlenia sceny, co najmniej 18 próbek koloru, 12 próbek odcieni szarości w kilku rozmiarach (wymiary co najmniej 115 x 15 mm; co najmniej 230 x 25 mm; co najmniej 450 x 43 mm |  |  | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 4.2.13 | Wzornik testujący Spatial Frequency Response (rozdzielczość), wymiary nie mniejszy niż 50 x 50mm, nie większy niż 60 x 60mm |  |  | szt. | 40 |  |  |  |  |
| 4.2.14 | Wzornik kolorów (18 kolorów; 12 odcieni szarości) o wymiarach nie mniejszych niż 30x40mm i nie większych niż 40x50mm |  |  | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 4.2.15 | Dedykowane oprogramowanie do kalibrowania aparatów wg wzorników 4.2.11-4.2.14 |  |  | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 4.2.16 | Dedykowane oprogramowanie do przetwarzania plików RAW z aparatów z pozycji 4.2.1. |  |  | szt. | 2 |  |  |  |  |
|  |  | Razem |  |  |  |  |  |  |  |

Zadanie 4.3 System statywów i zawieszania teł do pracowni fotograficznych

Wszystkie elementy w tym zadaniu muszą być kompatybilne ze sobą wzajemnie (średnice rur, gwintów, mocowania).

| L.p. | Nazwa oraz wymagane parametry techniczne | Nazwa/Typ lub model/producent | Jednostka miary | Ilość | cena za jednostkę netto (zł) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Łączna Wartość netto zł | VAT | Łączna Wartość brutto zł |
| 4.3.1. | - poprzeczka teleskopowa do zawieszania teł - długość minimalna po rozłożeniu: nie mniej niż 290 cm - długość maksymalna po złożeniu: nie więcej niż 115 cm |  | szt. | 4 |  |  |  |  |
| 4.3.2. | Kolumna rozporowa - kolor: czarny - długość regulowana między co najmniej 220 a 350 cm - średnica 40 do 45 mm |  | szt. | 8 |  |  |  |  |
| 4.3.3. | Podstawa do kolumny rozporowej z poz. 2, nie może ważyć więcej niż 1,5 kg; kolor czarny |  | szt. | 8 |  |  |  |  |
| 4.3.4. | Przedłużki do systemu rozporowego z poz. 4.3.2, długość przedłużki co najmniej 1,5m; kolor czarny |  | szt. | 8 |  |  |  |  |
| 4.3.5 | Aluminiowa rura do zawieszania teł, długość co najmniej 280cm i średnicy co najmniej 45mm |  | szt. | 6 |  |  |  |  |
| 4.3.6 | - haki do zawieszania teł, minimum 3 jednocześnie na jednym haku - kolor czarny |  | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 4.3.7 | - napęd łańcuchowy do teł kartonowych/papierowych - udźwig co najmniej 10 kg |  | szt. | 7 |  |  |  |  |
| 4.3.8 | Podpórka do rur do zawieszania teł - kształt ‘U’ - kolor: czarny - 2 w zestawie |  | szt. | 4 |  |  |  |  |
| 4.3.9 | - przenośny zestaw do zawieszania teł wyposażony w dwa statywy do teł, poprzeczkę, uchwyty na tła i torbę do przenoszenia - statywy o maksymalnej wysokości nie mniejszej niż 240 cm - poprzeczka o długości co najmniej od 115 cm do 295 cm - całość zestawu nie powinna ważyć więcej niż 5 kg |  | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 4.3.10 | - obciążnik do systemu teł papierowych/kartonowych - długość 270-300 cm - masa nie mniej niż 1kg |  | szt. | 7 |  |  |  |  |
| 4.3.11 | - dwuosiowa poziomica do aparatu fotograficznego - mocowanie w standardowym złączu gorącej stopki (kompatybilnej z ISO 518:2006) |  | szt. | 4 |  |  |  |  |
| 4.3.12 | Klamra do łączenia elementów wyposażenia studia fotograficznego - maksymalna średnica do której można umocować uchwyt: nie mniej niż 55 mm - minimalna średnica do której można umocować uchwyt: nie więcej niż 13 mm - maksymalne obciążenie uchwytu: nie mniej niż 15 kg - kolor: czarny - złącza: 16mm i M5 ¼” |  | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 4.3.13 | Klamra do łączenia elementów wyposażenia studia fotograficznego - minimalna średnica do której można umocować uchwyt: nie więcej niż 13 mm - maksymalne obciążenie uchwytu: nie mniej niż 15 kg - kolor: czarny - złącza: 16mm i M5 ¼” - złącze pozwalające na szybkie zamykanie i otwieranie szczęk |  | szt. | 40 |  |  |  |  |
| 4.3.14 | Łącznik do klamr/uchwytów (poz. 4.3.12 i 4.3.13) pozwalający na łączenie ich pod różnymi kątami - zestaw łączników ma zapewnić możliwość łączenia ich w różnych wariantach ustawienia relatywnego do 360 st. co 60 st. i co 45 st. |  | szt. | 12 |  |  |  |  |
| 4.3.15 | Łącznik do klamr/uchwytów (poz. 4.3.12 i 4.3.13) pozwalający na łączenie ich pod różnymi kątami - zestaw łączników ma zapewnić możliwość łączenia ich w różnych wariantach ustawienia relatywnego do 360 st. co 30 st., 90 st. i co 150 st. |  | szt. | 24 |  |  |  |  |
| 4.3.16 | Statyw do oświetlenia - maksymalna wysokość: nie mniej niż 270 cm - minimalna wysokość: nie więcej niż 120 cm - długość po złożeniu: nie więcej niż 100 cm - maksymalne obciążenie: nie mniej niż 10 kg - waga: nie więcej niż 3 kg - możliwość połączenia dwóch lub więcej takich samych statywów do łatwego przenoszenia lub przechowywania - wyposażony w poduszkę powietrzną |  | szt. | 12 |  |  |  |  |
| 4.3.17 | Ramię do montowania osprzętu oświetleniowego: - długość: nie mniej niż 19 cm - maksymalne obciążenie: nie mniej niż 8 kg - kolor: czarny - możliwość podłączenia do uchwytu mocowania do statywu |  | szt. | 16 |  |  |  |  |
| 4.3.18 | Statyw do mocowania lampy o parametrach: - kolor: czarny - maksymalna wysokość: nie mniej niż 250 cm - waga nie więcej niż 6,5 kg - obciążenie maksymalnie nie mniej niż: 8kg - na blokowalnych kółkach umożliwiających łatwe przemieszczanie |  | szt. | 12 |  |  |  |  |
| 4.3.19 | Statyw typu bom: - maksymalna wysokość: nie mniej niż 390cm - minimalna wysokość: nie więcej niż 135cm - długość po złożeniu: nie więcej niż 115 cm - maksymalne wychylenie bomu: nie mniej niż 190 cm - maksymalne obciążenie: nie mniej niż 9kg - kolor: czarny - waga: nie więcej niż 3kg - worek na piasek do balansowania bomu |  | szt. | 12 |  |  |  |  |
| 4.3.20 | Boom składany do mocowania na statywach lub innych elementach konstrukcyjnych - maksymalna długość nie mniejsza niż 200 cm - minimalna długość nie większa niż 75 cm - udźwig nie mniejszy niż 3 kg - wyposażony w przeciwwagę |  | szt. | 4 |  |  |  |  |
| 4.3.21 | Przeciwwaga do bomu o wadze nie mniejszej niż 4 kg i nie większej niż 5 kg; razem z mocowaniem pozwalającym na podłączenie do pozostałych elementów z zamówienia |  | szt. | 4 |  |  |  |  |
| 4.3.22 | Przeciwwaga do bomu o wadze nie mniejszej niż 6kg i nie większej niż 7 kg; razem z mocowaniem pozwalającym na podłączenie do pozostałych elementów zamówienia |  | szt. | 4 |  |  |  |  |
| 4.3.23 | Łącznik do klamr z pozycji 4.3.12 i 4.3.13 z gwintem 3/8” |  | szt. | 30 |  |  |  |  |
| 4.3.24 | Statyw kolumnowy - maksymalna wysokość robocza minimum 210 cm i nie więcej niż 280 cm - minimalna wysokość robocza maksimum 60 cm - maksymalne obciążenie 15 kg - długość ramienia minimum 80 cm (zmiana wysokości ramienia dzięki mechanizmowi z przeciwwagą) - przemieszczanie na blokowalnych kołach - wyposażony w tackę na akcesoria - kolor czarny |  | szt. | 4 |  |  |  |  |
| 4.3.25 | Przedłużka ramienia statywu z pozycji 4.3.24 – długość co najmniej 40cm |  | szt. | 3 |  |  |  |  |
| 4.3.26 | Głowica do statywu: - konstrukcja oparta na przekładniach zębatych - maks. obciążenie z zachowaniem stabilności: nie mniej niż 10kg - obrót wokół osi pionowej: 360 st. - waga: nie więcej niż 3kg - kolor: czarny |  | szt. | 3 |  |  |  |  |
| 4.3.27 | Głowica do statywu: - konstrukcja oparta na przekładniach zębatych - maks. obciążenie z zachowaniem stabilności: nie mniej niż 7 kg - obrót wokół osi pionowej: 360 st.; pochylenie do tyłu do 90 st.; pochylenie bok (przynajmniej jedna strona) do 90 st. - kompatybilna z płytką do szybkiego zwalniania z poz. 4.3.32 - waga: nie więcej niż 2kg - kolor: czarny |  | szt. | 3 |  |  |  |  |
| 4.3.28 | Statyw do aparatów fotograficznych: - maks. wysokość: nie mniej niż 215cm - min. wysokość: nie więcej niż 45cm - waga: nie więcej niż 6,5kg - maks. obciążenie z zachowaniem stabilności: nie mniej niż 12kg - długość po złożeniu: nie więcej niż 95cm - wbudowana poziomica - poprzeczki usztywniające konstrukcję - kolor: czarny |  | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 4.3.29 | Ramię „L” do mocowania aparatu fotograficznego, kompatybilne z płytką mocującą z poz. 4.3.32 - maksymalny udźwig 15kg - kolor: czarny |  | szt. | 4 |  |  |  |  |
| 4.3.30 | Płytka z przesuwem mikrometrycznym: - minimalny skok nie więcej niż 1mm - maksymalny udźwig nie mniej niż 8kg - maksymalny przesuw nie mniej niż 120mm - mocowanie na gwint 3/8 cala - mocowanie aparatu gwinty ¼ i 3/8 cala |  | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 4.3.31 | Podstawa do statywu (dolly), na blokowalnych kółkach, musi pasować do statywu z poz. 4.3.27 |  | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 4.3.32 | Płytka do szybkiego mocowania aparatu do statywu kompatybilna z elementami z pozycji 4.3.27, 4.3.29 |  | szt. | 4 |  |  |  |  |
| 4.3.33 | Ramię poziome na 4 głowice; długość nie mniejsza niż 60 cm |  | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 4.3.34 | Zestaw teł plastikowych o wymiarach 130x100cm (w sumie rozbicie na: - 5 szt. białych - 5 szt. czarnych - 10 szt. 50% szarości - 5 szt. 75% szarości (lub zbliżone)) |  | szt. | 25 |  |  |  |  |
| 4.3.35 | Zestaw teł kartonowych o wymiarach 2,75 x 11 m (w sumie rozbicie na: - 5 szt. białych - 5 szt. czarnych - 10 szt. 50% szarości - 5 szt. 75% szarości (lub zbliżone)) |  | szt. | 25 |  |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |  |  |  |

Zadanie 4.4 Monitory, wzorniki foto - ogólna kontrola kolorów

| L.p. | Nazwa oraz wymagane parametry techniczne | Nazwa/Typ lub model/producent | Jednostka miary | Ilość | cena za jednostkę netto (zł) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Łączna Wartość netto zł | VAT | Łączna Wartość brutto zł |
| 4.4.1. | Wzornik kolorów 24 pola (18 kolorów w tym RGB, CMY, 6 odcieni szarości); wymiar zbliżony do A4; razem z danymi kolorów przedstawionymi |  | szt. | 6 |  |  |  |  |
| 4.4.2. | Wzornik kolorów przenośny: 18 pól kolorów (w tym RGB, CMY), 6 odcieni szarości; szara karta; modyfikacje temperatury kolorów, konstrukcja zabezpieczająca przed uszkodzeniami i zabrudzeniami; razem z danymi kolorów przedstawionymi |  | szt. | 6 |  |  |  |  |
| 4.4.3. | Wzornik kolorów co najmniej 140 pól w tym 24 pola z wzornika z 4.4.1; razem z danymi kolorów przedstawionymi |  | szt. | 3 |  |  |  |  |
| 4.4.4. | Wzornik kolorów 24 pola (18 kolorów w tym RGB, CMY, 6 odcieni szarości); wymiar nie większy niż 7 x 11 cm; razem z danymi kolorów przedstawionymi |  | szt. | 30 |  |  |  |  |
| 4.4.5 | Wzornik szarości co najmniej trójpolowy, razem z danymi kolorów przedstawionymi |  | szt. | 30 |  |  |  |  |
| 4.4.6 | Lampa przenośna, składana, do światła referencyjnego, temperatura barwowa ~5000 st. K; zasilanie 230V, wtyczka EU; z podkładką w kolorze neutralnym szarym |  | szt. | 8 |  |  |  |  |
| 4.4.7 | Świetlówki zapasowe do lampy z poz. 4.4.6 |  | szt. | 8 |  |  |  |  |
| 4.4.8 | Monitor graficzny: - matryca w technologii IPS - przekątna co najmniej 23” - natywna rozdzielczość co najmniej 3840 x 2160 px - piksel kwadratowy - kąty widzenia; co najmniej 178 st., 178 st. - kontrast: co najmniej 1000:1 - odwzorowanie przestrzeni barw: co najmniej 99% AdobeRGB oraz 92% DCI-P3 - wejścia: DisplayPort, HDMI - Hub co najmniej 2 porty USB 3.0 - kaptur do monitora - oprogramowanie do kalibrowania tablicy LUT - współpraca z kalibratorem X-Rite i1Pro2 (na wyposażeniu MNW) - wsparcie dla piwot o 90 st. - wbudowany czujnik automatycznej kalibracji - działanie z prądem o napięciu 230V, wtyczka EU |  | szt. | 6 |  |  |  |  |
| 4.4.9 | Płyn do czyszczenia ekranów, optyki i sprzętu elektronicznego, obj. 1 opakowania co najmniej 12ml |  | szt. | 12 |  |  |  |  |
| 4.4.10 | Ściereczka z mikrofibry do czyszczenia ekranów i optyki, rozmiar co najmniej 30 x 40 cm |  | szt. | 12 |  |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |  |  |  |

Zadanie 4.5 Stoliki reprodukcyjne

| L.p. | Nazwa | Nazwa/Typ | Jednostka miary | Ilość | cena za jednostkę |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Łączna Wartość netto zł | VAT | Łączna Wartość brutto zł |
| 4.5.1. | Stolik do reprodukcji na blokowalnych kółkach do łatwiejszego przemieszczania, wymiary co najmniej 90 x 60 cm, wysokość co najmniej 45 cm (kolor neutralny szary i/lub czarny) |  | szt. | 4 |  |  |  |  |
| 4.5.2. | Dodatkowy blat do stolika z poz. 4.5.1 zwiększający rozmiar roboczy do formatu A0 (kolor neutralny szary i/lub czarny) |  | szt. | 4 |  |  |  |  |
| 4.5.3. | Listwy metalowe do przytrzymywania obiektów, zestaw 4 listew o długości co najmniej 28cm każda |  | szt. | 8 |  |  |  |  |
| 4.5.4. | Podświetlarka do materiałów transparentnych: - rozmiar podświetlenia co najmniej 46 x 42 cm - lampy o temperaturze barwowej 5400K-5500K - świetlówki o CRI 90-100 |  | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 4.5.5 | Zapasowe świetlówki do podświetlarki z poz. 4.5.4 |  | szt. | 4 |  |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |  |  |  |

Zadanie 4.6 Lampy studyjne i modelowanie światła

| L.p. | Nazwa oraz wymagane parametry techniczne | Nazwa/Typ lub model/producent | Jednostka miary | Ilość | cena za jednostkę netto (zł) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Łączna Wartość netto zł | VAT | Łączna Wartość brutto zł |
| 4.6.1. | Generator do lamp studyjnych o mocy co najmniej 3200Ws z wbudowanym wsparciem dla zdalnego wyzwalania - czas ponownego ładowania nie gorszy niż 1,3 s w trybie zwykłym - rozpiętość modyfikowania błysku nie mniej niż 11 stopni przysłony - symetryczna i asymetryczna dystrybucja mocy - możliwość kontrolowanie temperatury barwowej - minimalny czas błysku przy maksymalnej mocy nie dłuższy niż 1/120s - ilość wyjść: co najmniej 3 - dopuszcza co najmniej 3 x 600W mocy dla światła modelującego - wyzwalanie manualne, podczerwień, radiowe, przez kabel z komputera (oprogramowanie sterujące) - wizualny i auralny wskaźnik naładowania - waga nie większa niż 13 kg - zasilanie 230V, wtyczka EU |  | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 4.7.2. | Lampy błyskowe kompaktowe o mocy co najmniej 800Ws z wbudowanym wsparciem dla zdalnego wyzwalania - palnik o mocy 800Ws - liczba przewodnia co najmniej f/32 na 2m, ISO 100 (dopuszczalny modyfikator) - czas ładowania nie dłuższy niż 1,4s - minimalny czas błysku przy maksymalnej mocy nie dłuższy niż 1/500s - zakres kontroli co najmniej 9 stopni przysłony - światło modelujące nie gorsze niż 300W - wizualny i auralny wskaźnik naładowania - temperatura barwowa 5500K - waga nie więcej niż 4kg - zasilanie 230V, wtyczka EU |  | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 4.7.3. | Głowica lampy generatorowej o dopuszczalnej mocy maksymalnej 3200Ws - światło modelujące co najmniej 600W - palnik o mocy 3200Ws - kopułka ochronna - waga nie większa niż 3kg - kompatybilna z poz. 4.7.1 - kabel zasilający co najmniej 5m - możliwość zoomowania elementu oświetlającego - elementy oświetlenia do zmiany przez użytkownika |  | szt. | 8 |  |  |  |  |
| 4.7.4 | Lampa błyskowa prostokątna (jeśli wersja generatorowa musi być kompatybilna z poz. 4.7.1; jeśli zasilanie z sieci to 230V, wtyczka EU) - wymiary co najmniej 55 x 10cm - sumaryczna moc błysku co najmniej 3200Ws - sumaryczna moc światła modelującego co najmniej 200W - waga nie większa niż 4kg - możliwość mocowania akcesoriów modelujących światło - elementy oświetlenia do zmiany przez użytkownika - w zestawie podstawowe elementy oświetlające (palniki, halogeny) - kabel zasilający nie krótszy niż 5m |  | szt. | 6 |  |  |  |  |
| 4.7.5 | Wrota modelujące światło do lampy z poz. 4.7.4 |  | szt. | 6 |  |  |  |  |
| 4.7.6 | Siatka modelująca światło do lampy z poz. 4.7.4 |  | szt. | 6 |  |  |  |  |
| 4.7.7 | Lampa efektowa błyskowa o mocy co najmniej 1600Ws, światło modelujące co najmniej 150W - kompatybilna z generatorem z poz. 4.7.1 (halogen modelujący i palnik 1600Ws w zestawie, kabel zasilający co najmniej 3m, waga nie większa niż 1,5kg, średnica/przekątna lampy nie większa niż 10cm) |  | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 4.7.8 | Halogen modelujący o mocy co najmniej 150W do lampy z poz. 4.7.7. |  | szt. | 8 |  |  |  |  |
| 4.7.9 | Palnik o mocy co najmniej 1600Ws dla lampy z poz. 4.7.7. |  | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 4.7.10 | Adapter do akcesoriów dla lampy z poz. 4.7.7, umożliwiający podłączanie akcesoriów kompatybilnych bagnetem lamp z poz. 4.7.3. |  | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 4.7.11 | Głowica lampy generatorowej o dopuszczalnej mocy maksymalnej 1600Ws - kompatybilna z generatorem z poz. 4.7.1 - halogen modelujący i palnik 1600Ws w zestawie - światło modelujące co najmniej 600W - palnik o mocy 1600Ws - kopułka ochronna - waga nie większa niż 3kg - kompatybilna z poz. 4.7.1 - kabel zasilający co najmniej 5m - elementy oświetlenia do zmiany przez użytkownika |  | szt. | 3 |  |  |  |  |
| 4.7.12 | Palnik o mocy co najmniej 1600Ws dla lampy z pozycji 4.7.11 |  | szt. | 3 |  |  |  |  |
| 4.7.13 | Halogen o mocy co najmniej 600W dla lampy z pozycji 4.7.11. |  | szt. | 12 |  |  |  |  |
| 4.7.14 | Palnik o mocy co najmniej 3200Ws dla lampy z pozycji 4.7.3. |  | szt. | 8 |  |  |  |  |
| 4.7.15 | Halogen modelujący o mocy co najmniej 600W dla lampy z pozycji 4.7.3. |  | szt. | 26 |  |  |  |  |
| 4.7.16 | Halogen modelujący o mocy co najmniej 300W do lampy z poz. 4.7.2. |  | szt. | 36 |  |  |  |  |
| 4.7.17 | Kopułka ochronna do palników lamp z pozycji 4.7.3. |  | szt. | 18 |  |  |  |  |
| 4.7.18 | Nasadka do lamp z poz. 4.7.3 eliminująca światło widzialne – do fotografowania w świetle UV lub inne rozwiązanie oferujące porównywalne parametry |  | szt. | 8 |  |  |  |  |
| 4.7.19 | Palnik o mocy 800W dla lamp z pozycji 4.7.2. |  | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 4.7.20 | Kabel synchro kompatybilny z generatorami z poz. 4.7.1 i lampami z poz. 4.7.2, 4.7.3, 4.7.4, 4.7.11 o długości co najmniej 5m |  | szt. | 4 |  |  |  |  |
| 4.7.21 | Kabel zasilający kompatybilny z generatorami z poz. 4.7.1 i lampami z poz. 4.7.3, 4.7.4, 4.7.11 o długości co najmniej 5m (musi mieć możliwość zasilania lamp o mocy co najmniej 3200Ws) |  | szt. | 11 |  |  |  |  |
| 4.7.22 | System zdalnego wyzwalania lamp i generatorów składający się z nadajnika i odbiornika, kompatybilny z poz. 4.7.1, 4.7.2, 4.7.3, 4.7.4 |  | szt. | 6 |  |  |  |  |
| 4.7.23 | Reflektor standardowy kompatybilny z bagnetem z lamp z poz. 4.7.2 |  | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 4.7.24 | Reflektor szerokokątny kompatybilny z bagnetem z lamp z poz. 4.7.3, 4.7.11 |  | szt. | 18 |  |  |  |  |
| 4.7.25 | Reflektor wąski kompatybilny z bagnetem z lamp z poz. 4.7.3, 4.7.11 |  | szt. | 18 |  |  |  |  |
| 4.7.26 | Reflektor do doświetlania teł, kompatybilny z bagnetem z lamp z poz. 4.7.3, 4.7.11 |  | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 4.7.27 | Softbox nie mniejszy niż 30 x 60 i nie większy niż 40 x 70 cm, z dyfuzorem, możliwość podłączenia dodatkowego dyfuzora, kompatybilny z łącznikiem 4.7.31 |  | szt. | 18 |  |  |  |  |
| 4.7.28 | Softbox nie mniejszy niż 30 x 110 cm i nie większy niż 40 x 120 cm, kompatybilny z łącznikiem 4.7.31 |  | szt. | 4 |  |  |  |  |
| 4.7.29 | Softbox nie mniejszy niż 50 x 90 cm i nie większy niż 60 x 110 cm z dyfuzorem, możliwość podłączenia dodatkowego dyfuzora, kompatybilny z łącznikiem 4.7.31 |  | szt. | 8 |  |  |  |  |
| 4.7.30 | Softbox nie mniejszy niż 80 x 110 cm i nie większy niż 100 x 130 cm, z dyfuzorem, kompatybilny z łącznikiem 4.7.31 |  | szt. | 3 |  |  |  |  |
| 4.7.31 | Element łączący softboksy z poz. 4.7.27-4.7.30 z bagnetem lamp z pozycji 4.7.3, 4.7.11. |  | szt. | 33 |  |  |  |  |
| 4.7.32 | Dodatkowy dyfuzor dla softboksów z poz. 4.7.27. |  | szt. | 18 |  |  |  |  |
| 4.7.33 | Dodatkowy dyfuzor dla softboksów z poz. 4.7.29. |  | szt. | 8 |  |  |  |  |
| 4.7.34 | Siatka modelująca światło dla softboksów z poz. 4.7.27. |  | szt. | 8 |  |  |  |  |
| 4.7.35 | Siatka modelująca światło dla softboksów z poz. 4.7.29. |  | szt. | 8 |  |  |  |  |
| 4.7.36 | Siatka modelująca światło dla softboksów z poz. 4.7.28. |  | szt. | 4 |  |  |  |  |
| 4.7.37 | Lampa błyskowa prostokątna w wymiarach nie mniejszych niż 30x40cm obszaru oświetlającego - kompatybilna z generatorem z poz. 4.7.1 - moc błysku nie mniejsza niż 1600Ws - moc oświetlenia modelującego sumarycznie nie mniej niż 120W - kabel zasilający nie krótszy niż 5m - waga nie większa niż 5kg |  | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 4.7.38 | Filtr polaryzacyjny z rolki, szer. co najmniej 49 cm (może być dostarczony we fragmentach będących wielokrotnością 60cm) |  | m | 20 |  |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |  |  |  |

…………………………………………….

(podpis wykonawcy)