RAMOWY HARMONOGRAM PRAC

Nazwa zamówienia: Przebudowa instalacji hydrantowej w Nieborowie w celu dostosowania jej do wymogów przeciwpożarowych, etap II

| LP | RODZAJ ROBÓT | SZACOWANY CZAS WYKONANIA ROBÓT (liczony w dniach) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 MIESIĄC | 2 MIESIĄC | 3 MIESIĄC |
| a | Roboty przygotowawcze |  |  |  |
|  | - urządzenie powierzchni składowisk materiałów budowlanych podzielonych na sekcje, w miejscach wskazanych przez Zamawiającego |  |  |  |
|  | - wygrodzenie terenu budowy wraz ze składowiskami w sposób zaakceptowany przez Zamawiającego wraz z wywieszeniem tablic informacyjnych o prowadzeniu robót. Ogrodzenie terenu budowy należy wykonać w taki sposób, aby nie stwarzało zagrożenia dla ludzi |  |  |  |
|  | - dokonanie pomiarów dla liniowych robót ziemnych |  |  |  |
|  | - zabezpieczenie roślinności istniejącej tj. krzewów i drzew przed ewentualnymi uszkodzeniami mechanicznymi podczas trwających prac |  |  |  |
|  | - organizacja zaplecza socjalno-bytowego budowy w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego |  |  |  |
| b | Roboty budowlane i wykonanie instalacji hydrantowych |  |  |  |
|  | - ogół prac dla usunięcia warstw ziemi i wykonania wykopów |  |  |  |
|  | - ogół prac dla wiercenia otworów w konstrukcjach żelbetowych |  |  |  |
|  | - ogół prac dla montażu sieci wodociągowych |  |  |  |
|  | - ogół prac dla zakupu i montażu 8 hydrantów pożarowych naziemnych |  |  |  |
|  | - wpięcie instalacji hydrantów zewnętrznych do zbiornika podziemnego |  |  |  |
|  | - wykonanie próby wodnej szczelności sieci wodociągowych |  |  |  |
| c | Roboty instalacyjne |  |  |  |
|  | - zakup 2 pomp głównych, 1 pompy pilota, szafy zasilająco-sterującej wraz ze zgodnymi z projektem innymi elementami instalacji |  |  |  |
|  | - montaż szafy zasilająco-sterującej w miejscu określonym w projekcie |  |  |  |
|  | - podpięcie zestawu pomp i szafy zasilająco-sterującej do istniejącej linii energetycznej |  |  |  |
|  | - uruchomienie urządzeń i wykonanie testów, z wysterowaniem przesyłu sygnałów o pracy instalacji |  |  |  |
| d | Roboty porządkowe |  |  |  |
|  | - rozplantowanie ziemi, odtworzenie nawierzchni żwirowych i brukowanych |  |  |  |
|  | - obsianie trawą pasów po wykopach w ziemi urodzajnej, założenie trawników z rolki |  |  |  |
|  | - uporządkowanie terenu budowy |  |  |  |
|  | - wykonanie dokumentacji powykonawczej, w tym powykonawczych pomiarów geodezyjnych |  |  |  |

Podpis oferenta, data

………………………………………………………………………..