| Inwestor: Muzeum Narodowe w Warszawie Al. Jerozolimskie 3 00-495 Warszawa |  |
| --- | --- |

Kosztorys „ślepy”

Obiekt:			 Budynek Główny Muzeum Narodowego oraz jego Oddziały

(Otwock Wielki, Królikarnia, Muzeum Plakatu w Wilanowie, Stolarnia)

Rodzaj robót:		 remontowe (malarskie)

Data oprac.:		 2021-03-26

Podstawa opracowania: KNR 4-01W, KNR 2-02, KNR 4-01, KNR 13-23, AW, KNR 4-02, KNR 2-02U,

KNR 4-03, KNR 4-02W, KNR 0401, KNR 7-12

Kosztorys „ślepy”

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis pozycji kosztorysowych | Jedn. miary | Nakłady na jedn. | Wsp. zagreg | Cena | Koszt jedn. | Obmiar | Cc |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | GMACH GŁÓWNY - Galeria Wystaw Zmiennych |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | KNR 4-01W 1216-01-050 | Zabezpieczenie podłóg folią Krotność = 1,00 | m2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna | r-g | 0,057 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Folia polietylen.bud.osłonowa 0,12-0,20 mm | m2 | 0,357 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 2,00 % | PLN |  |  | 2,00 % |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar: |  |  |  |  |  | 1 000,00 |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | KNR 4-01W 1216-01-050 | Zabezpieczenie podłóg tekturą - (analogia - norma zużycia tektury 1,10 m2/m2) Krotność = 1,00 | m2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna | r-g | 0,057 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Tektura | m2 | 1,100 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 2,00 % | PLN |  |  | 2,00 % |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar: |  |  |  |  |  | 1 000,00 |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | KNR 13-23 1001-11-050 | Zabezpieczenie stolarki drzwiowej folią Krotność = 1,00 | m2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robotnik budowlany I | r-g | 0,1002 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Folia polietylenowa izolacyjna,grub.0,3 mm | m2 | 0,183 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | Listwy z drewna 1x2 cm | m | 0,400 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | Gwoździe budowlane | kg | 0,0072 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 2,00 % | PLN |  |  | 2,00 % |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wyciąg 1-maszt.z napędem elekt | m-g | 0,0002 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | Samochód skrzyniowy 5-10 t | m-g | 0,0001 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | obmiar: |  |  |  |  |  | 50,00 |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | KNR 4-01 1204-08-050 | Przygotowanie powierzchni tynków z poszpachlowaniem nierówności Krotność = 1,00 | m2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Malarz grupa II | r-g | 0,095 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Gips budowlany, szpachlowy | kg | 0,300 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 2,00 % | PLN |  |  | 2,00 % |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar: |  |  |  |  |  | 2 000,00 |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | KNR 2-02U 1134-02-050 | Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami gruntującymi Krotność = 1,00 | m2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robotnik budowlany I | r-g | 0,080 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Emulsja gruntująca | dm3 | 0,220 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 1,50 % | PLN |  |  | 1,50 % |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wyciąg 1-maszt.z napędem elekt | m-g | 0,0002 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | Samochód skrzyniowy do 5,0 t | m-g | 0,0003 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | obmiar: |  |  |  |  |  | 2 000,00 |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | KNR 4-01 1204-02-050 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi (baza + kolor NCS) tynków wewnętrznych ścian Krotność = 1,00 | m2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Malarz grupa II | r-g | 0,119 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Farba emulsyjna baza + kol. NCS | dm3 | 0,286 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 2,00 % | PLN |  |  | 2,00 % |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar: |  |  |  |  |  | 2 000,00 |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | KNR 2-02U 1134-01-050 | Gruntowanie powierzchni postumentów lakierem akrylowym bezzapachowym Krotność = 1,00 | m2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robotnik budowlany I | r-g | 0,060 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Lakier akrylowy bezzapachowy | dm3 | 0,220 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 1,50 % | PLN |  |  | 1,50 % |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wyciąg 1-maszt.z napędem elekt | m-g | 0,0002 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | Samochód skrzyniowy do 5,0 t | m-g | 0,0003 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | obmiar: |  |  |  |  |  | 300,00 |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | KNR 2-02 1505-01-050 | Dwukrotne malowanie powierzchni postumentów farbą emulsyjną (baza +kolor NCS) Krotność = 1,00 | m2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Malarz grupa II | r-g | 0,1083 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | Robotnik budowlany I | r-g | 0,0308 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Farba emulsyjna baza + kol. NCS | dm3 | 0,2891 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 1,50 % | PLN |  |  | 1,50 % |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Środek transportowy | m-g | 0,0003 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | obmiar: |  |  |  |  |  | 300,00 |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | KNR 2-02 1505-01-050 | Dwukrotne malowanie bez gruntowania płyt GK farbą emulsyjną (baza +kolor NCS) Krotność = 1,00 | m2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Malarz grupa II | r-g | 0,1083 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | Robotnik budowlany I | r-g | 0,0308 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Farba emulsyjna baza + kol. NCS | dm3 | 0,2891 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 1,50 % | PLN |  |  | 1,50 % |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Środek transportowy | m-g | 0,0003 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | obmiar: |  |  |  |  |  | 750,00 |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | KNR 2-02 1612-05-020 | Rusztowania ramowe warszawskie,przesuwne o wysokości kolumny do 4 m. Krotność = 1,00 | szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Monter urządzeń i konst.metalow.II | r-g | 2,120 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | Robotnik budowlany I | r-g | 2,000 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Deski iglaste obrzynane gr.19-25 mm,kl.II | m3 | 0,002 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | Płyty pomostowe komunikacyjne długie | m2 | 0,070 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | Płyty pomostowe komunikacyjne krótkie | m2 | 0,020 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 1,50 % | PLN |  |  | 1,50 % |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Rusztowania ramowe warszawskie | m-g | 1,170 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | obmiar: |  |  |  |  |  | 16,00 |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | AW-020 | Dodatek za każde 1-no przesunięcie Krotność = 1,00 | szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robotnik budowlany I | r-g | 0,210 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Rusztowania ramowe warszawskie | m-g | 0,060 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | obmiar: |  |  |  |  |  | 144,00 |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem element: |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | GMACH GŁÓWNY - Ryzalit Dolny |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | KNR 4-01W 1216-01-050 | Zabezpieczenie podłóg folią Krotność = 1,00 | m2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna | r-g | 0,057 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Folia polietylen.bud.osłonowa 0,12-0,20 mm | m2 | 0,357 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 2,00 % | PLN |  |  | 2,00 % |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar: |  |  |  |  |  | 300,00 |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | KNR 4-01W 1216-01-050 | Zabezpieczenie podłóg tekturą - (analogia - norma zużycia tektury 1,10 m2/m2) Krotność = 1,00 | m2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna | r-g | 0,057 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Tektura | m2 | 1,100 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 2,00 % | PLN |  |  | 2,00 % |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar: |  |  |  |  |  | 300,00 |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | KNR 13-23 1001-11-050 | Zabezpieczenie stolarki drzwiowej folią Krotność = 1,00 | m2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robotnik budowlany I | r-g | 0,1002 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Folia polietylenowa izolacyjna,grub.0,3 mm | m2 | 0,183 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | Listwy z drewna 1x2 cm | m | 0,400 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | Gwoździe budowlane | kg | 0,0072 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 2,00 % | PLN |  |  | 2,00 % |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wyciąg 1-maszt.z napędem elekt | m-g | 0,0002 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | Samochód skrzyniowy 5-10 t | m-g | 0,0001 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | obmiar: |  |  |  |  |  | 50,00 |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | KNR 4-01 1204-08-050 | Przygotowanie powierzchni tynków z poszpachlowaniem nierówności Krotność = 1,00 | m2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Malarz grupa II | r-g | 0,095 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Gips budowlany, szpachlowy | kg | 0,300 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 2,00 % | PLN |  |  | 2,00 % |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar: |  |  |  |  |  | 400,00 |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | KNR 2-02U 1134-02-050 | Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami gruntującymi Krotność = 1,00 | m2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robotnik budowlany I | r-g | 0,080 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Emulsja gruntująca | dm3 | 0,220 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 1,50 % | PLN |  |  | 1,50 % |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wyciąg 1-maszt.z napędem elekt | m-g | 0,0002 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | Samochód skrzyniowy do 5,0 t | m-g | 0,0003 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | obmiar: |  |  |  |  |  | 400,00 |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | KNR 4-01 1204-02-050 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi (baza + kolor NCS) tynków wewnętrznych ścian Krotność = 1,00 | m2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Malarz grupa II | r-g | 0,119 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Farba emulsyjna baza + kol. NCS | dm3 | 0,286 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 2,00 % | PLN |  |  | 2,00 % |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar: |  |  |  |  |  | 400,00 |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | KNR 2-02U 1134-01-050 | Gruntowanie powierzchni postumentów lakierem akrylowym bezzapachowym Krotność = 1,00 | m2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robotnik budowlany I | r-g | 0,060 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Lakier akrylowy bezzapachowy | dm3 | 0,220 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 1,50 % | PLN |  |  | 1,50 % |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wyciąg 1-maszt.z napędem elekt | m-g | 0,0002 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | Samochód skrzyniowy do 5,0 t | m-g | 0,0003 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | obmiar: |  |  |  |  |  | 50,00 |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | KNR 2-02 1505-01-050 | Dwukrotne malowanie powierzchni postumentów farbą emulsyjną (baza +kolor NCS) Krotność = 1,00 | m2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Malarz grupa II | r-g | 0,1083 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | Robotnik budowlany I | r-g | 0,0308 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Farba emulsyjna baza + kol. NCS | dm3 | 0,2891 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 1,50 % | PLN |  |  | 1,50 % |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Środek transportowy | m-g | 0,0003 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | obmiar: |  |  |  |  |  | 50,00 |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | KNR 2-02 1505-01-050 | Dwukrotne malowanie bez gruntowania płyt GK farbą emulsyjną (baza +kolor NCS) Krotność = 1,00 | m2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Malarz grupa II | r-g | 0,1083 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | Robotnik budowlany I | r-g | 0,0308 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Farba emulsyjna baza + kol. NCS | dm3 | 0,2891 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 1,50 % | PLN |  |  | 1,50 % |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Środek transportowy | m-g | 0,0003 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | obmiar: |  |  |  |  |  | 50,00 |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | KNR 2-02 1612-05-020 | Rusztowania ramowe warszawskie,przesuwne o wysokości kolumny do 4 m. Krotność = 1,00 | szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Monter urządzeń i konst.metalow.II | r-g | 2,120 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | Robotnik budowlany I | r-g | 2,000 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Deski iglaste obrzynane gr.19-25 mm,kl.II | m3 | 0,002 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | Płyty pomostowe komunikacyjne długie | m2 | 0,070 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | Płyty pomostowe komunikacyjne krótkie | m2 | 0,020 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 1,50 % | PLN |  |  | 1,50 % |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Rusztowania ramowe warszawskie | m-g | 1,170 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | obmiar: |  |  |  |  |  | 5,00 |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | AW-020 | Dodatek za każde 1-no przesunięcie Krotność = 1,00 | szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robotnik budowlany I | r-g | 0,210 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Rusztowania ramowe warszawskie | m-g | 0,060 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | obmiar: |  |  |  |  |  | 55,00 |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem element: |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | GMACH GŁÓWNY - Galerie Wystaw Stałych |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | KNR 4-01W 1216-01-050 | Zabezpieczenie podłóg folią Krotność = 1,00 | m2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna | r-g | 0,057 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Folia polietylen.bud.osłonowa 0,12-0,20 mm | m2 | 0,357 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 2,00 % | PLN |  |  | 2,00 % |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar: |  |  |  |  |  | 750,00 |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | KNR 4-01W 1216-01-050 | Zabezpieczenie podłóg tekturą - (analogia - norma zużycia tektury 1,10 m2/m2) Krotność = 1,00 | m2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna | r-g | 0,057 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Tektura | m2 | 1,100 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 2,00 % | PLN |  |  | 2,00 % |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar: |  |  |  |  |  | 750,00 |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | KNR 13-23 1001-11-050 | Zabezpieczenie stolarki drzwiowej folią Krotność = 1,00 | m2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robotnik budowlany I | r-g | 0,1002 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Folia polietylenowa izolacyjna,grub.0,3 mm | m2 | 0,183 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | Listwy z drewna 1x2 cm | m | 0,400 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | Gwoździe budowlane | kg | 0,0072 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 2,00 % | PLN |  |  | 2,00 % |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wyciąg 1-maszt.z napędem elekt | m-g | 0,0002 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | Samochód skrzyniowy 5-10 t | m-g | 0,0001 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | obmiar: |  |  |  |  |  | 50,00 |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | KNR 4-01 1204-08-050 | Przygotowanie powierzchni tynków z poszpachlowaniem nierówności Krotność = 1,00 | m2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Malarz grupa II | r-g | 0,095 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Gips budowlany, szpachlowy | kg | 0,300 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 2,00 % | PLN |  |  | 2,00 % |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar: |  |  |  |  |  | 1 500,00 |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | KNR 2-02U 1134-02-050 | Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami gruntującymi Krotność = 1,00 | m2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robotnik budowlany I | r-g | 0,080 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Emulsja gruntująca | dm3 | 0,220 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 1,50 % | PLN |  |  | 1,50 % |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wyciąg 1-maszt.z napędem elekt | m-g | 0,0002 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | Samochód skrzyniowy do 5,0 t | m-g | 0,0003 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | obmiar: |  |  |  |  |  | 1 500,00 |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | KNR 4-01 1204-02-050 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi (baza + kolor NCS) tynków wewnętrznych ścian Krotność = 1,00 | m2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Malarz grupa II | r-g | 0,119 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Farba emulsyjna baza + kol. NCS | dm3 | 0,286 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 2,00 % | PLN |  |  | 2,00 % |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar: |  |  |  |  |  | 1 500,00 |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | KNR 2-02 1612-05-020 | Rusztowania ramowe warszawskie,przesuwne o wysokości kolumny do 4 m. Krotność = 1,00 | szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Monter urządzeń i konst.metalow.II | r-g | 2,120 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | Robotnik budowlany I | r-g | 2,000 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Deski iglaste obrzynane gr.19-25 mm,kl.II | m3 | 0,002 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | Płyty pomostowe komunikacyjne długie | m2 | 0,070 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | Płyty pomostowe komunikacyjne krótkie | m2 | 0,020 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 1,50 % | PLN |  |  | 1,50 % |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Rusztowania ramowe warszawskie | m-g | 1,170 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | obmiar: |  |  |  |  |  | 15,00 |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | AW-020 | Dodatek za każde 1-no przesunięcie Krotność = 1,00 | szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robotnik budowlany I | r-g | 0,210 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Rusztowania ramowe warszawskie | m-g | 0,060 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | obmiar: |  |  |  |  |  | 75,00 |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem element: |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | GMACH GŁÓWNY- pomieszczenia biurowe i magazynowe |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | KNR 4-01W 1216-01-050 | Zabezpieczenie podłóg folią Krotność = 1,00 | m2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna | r-g | 0,057 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Folia polietylen.bud.osłonowa 0,12-0,20 mm | m2 | 0,357 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 2,00 % | PLN |  |  | 2,00 % |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar: |  |  |  |  |  | 400,00 |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | KNR 4-01W 1216-01-050 | Zabezpieczenie podłóg tekturą - (analogia - norma zużycia tektury 1,10 m2/m2) Krotność = 1,00 | m2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna | r-g | 0,057 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Tektura | m2 | 1,100 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 2,00 % | PLN |  |  | 2,00 % |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar: |  |  |  |  |  | 400,00 |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | KNR 13-23 1001-11-050 | Zabezpieczenie stolarki drzwiowej folią Krotność = 1,00 | m2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robotnik budowlany I | r-g | 0,1002 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Folia polietylenowa izolacyjna,grub.0,3 mm | m2 | 0,183 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | Listwy z drewna 1x2 cm | m | 0,400 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | Gwoździe budowlane | kg | 0,0072 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 2,00 % | PLN |  |  | 2,00 % |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wyciąg 1-maszt.z napędem elekt | m-g | 0,0002 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | Samochód skrzyniowy 5-10 t | m-g | 0,0001 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | obmiar: |  |  |  |  |  | 40,00 |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | KNR 13-23 1001-11-050 | Zabezpieczenie stolarki okiennej folią Krotność = 1,00 | m2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robotnik budowlany I | r-g | 0,1002 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Folia polietylenowa izolacyjna,grub.0,3 mm | m2 | 0,183 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | Listwy z drewna 1x2 cm | m | 0,400 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | Gwoździe budowlane | kg | 0,0072 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 2,00 % | PLN |  |  | 2,00 % |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wyciąg 1-maszt.z napędem elekt | m-g | 0,0002 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | Samochód skrzyniowy 5-10 t | m-g | 0,0001 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | obmiar: |  |  |  |  |  | 100,00 |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | KNR 4-01 1204-08-050 | Przygotowanie powierzchni tynków z poszpachlowaniem nierówności Krotność = 1,00 | m2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Malarz grupa II | r-g | 0,095 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Gips budowlany, szpachlowy | kg | 0,300 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 2,00 % | PLN |  |  | 2,00 % |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar: |  |  |  |  |  | 1 000,00 |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | KNR 2-02U 1134-02-050 | Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami gruntującymi Krotność = 1,00 | m2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robotnik budowlany I | r-g | 0,080 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Emulsja gruntująca | dm3 | 0,220 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 1,50 % | PLN |  |  | 1,50 % |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wyciąg 1-maszt.z napędem elekt | m-g | 0,0002 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | Samochód skrzyniowy do 5,0 t | m-g | 0,0003 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | obmiar: |  |  |  |  |  | 1 000,00 |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | KNR 4-01 1204-02-050 | Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi tynków wewnętrznych ścian Krotność = 1,00 | m2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Malarz grupa II | r-g | 0,119 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Farba emulsyjna wewnetrzna biała | dm3 | 0,286 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 2,00 % | PLN |  |  | 2,00 % |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar: |  |  |  |  |  | 1 000,00 |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | KNR 2-02U 1134-01-050 | Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami gruntującymi Krotność = 1,00 | m2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robotnik budowlany I | r-g | 0,060 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Emulsja gruntująca | dm3 | 0,210 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 1,50 % | PLN |  |  | 1,50 % |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wyciąg 1-maszt.z napędem elekt | m-g | 0,0002 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | Samochód skrzyniowy do 5,0 t | m-g | 0,0003 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | obmiar: |  |  |  |  |  | 400,00 |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | KNR 4-01 1204-01-050 | Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi tynków wewnętrznych sufitów Krotność = 1,00 | m2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Malarz grupa II | r-g | 0,119 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Farba emulsyjna wewnetrzna biała | dm3 | 0,298 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 2,00 % | PLN |  |  | 2,00 % |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar: |  |  |  |  |  | 400,00 |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | KNR 4-01 1211-04-050 | Usunięcie farby olejnej ze stolarki drzwiowej Krotność = 1,00 | m2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robotnik budowlany II | r-g | 0,490 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Benzyna | dm3 | 0,500 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | Papier ścierny w arkuszach (NSHa) | arkusz | 0,430 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 2,00 % | PLN |  |  | 2,00 % |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar: |  |  |  |  |  | 100,00 |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | KNR 4-01 1209-10-050 | Dwukrotne malowanie farbą olejną stolarki drzwiowej Krotność = 1,00 | m2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Malarz grupa II | r-g | 0,300 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | Robotnik budowlany I | r-g | 0,320 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Benzyna do lakierów | dm3 | 0,038 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | Farba olejna do gruntowania og.stosowania | dm3 | 0,087 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | Farba olejna nawierzchniowa | dm3 | 0,081 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | Szpachlówka celulozowa | dm3 | 0,075 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | Papier ścierny w arkuszach (NSHa) | arkusz | 0,490 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 2,00 % | PLN |  |  | 2,00 % |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar: |  |  |  |  |  | 100,00 |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | KNR 2-02 1612-05-020 | Rusztowania ramowe warszawskie,przesuwne o wysokości kolumny do 4 m. Krotność = 1,00 | szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Monter urządzeń i konst.metalow.II | r-g | 2,120 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | Robotnik budowlany I | r-g | 2,000 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Deski iglaste obrzynane gr.19-25 mm,kl.II | m3 | 0,002 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | Płyty pomostowe komunikacyjne długie | m2 | 0,070 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | Płyty pomostowe komunikacyjne krótkie | m2 | 0,020 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 1,50 % | PLN |  |  | 1,50 % |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Rusztowania ramowe warszawskie | m-g | 1,170 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | obmiar: |  |  |  |  |  | 10,00 |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | AW-020 | Dodatek za każde 1-no przesunięcie Krotność = 1,00 | szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robotnik budowlany I | r-g | 0,210 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Rusztowania ramowe warszawskie | m-g | 0,060 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | obmiar: |  |  |  |  |  | 110,00 |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem element: |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | OTOWCK WIELKI- pomieszczenia wystawowe i biurowe |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | KNR 4-01W 1216-01-050 | Zabezpieczenie podłóg folią Krotność = 1,00 | m2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna | r-g | 0,057 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Folia polietylen.bud.osłonowa 0,12-0,20 mm | m2 | 0,357 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 2,00 % | PLN |  |  | 2,00 % |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar: |  |  |  |  |  | 800,00 |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | KNR 4-01W 1216-01-050 | Zabezpieczenie podłóg tekturą - (analogia - norma zużycia tektury 1,10 m2/m2) Krotność = 1,00 | m2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna | r-g | 0,057 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Tektura | m2 | 1,100 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 2,00 % | PLN |  |  | 2,00 % |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar: |  |  |  |  |  | 800,00 |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | KNR 13-23 1001-11-050 | Zabezpieczenie stolarki drzwiowej folią Krotność = 1,00 | m2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robotnik budowlany I | r-g | 0,1002 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Folia polietylenowa izolacyjna,grub.0,3 mm | m2 | 0,183 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | Listwy z drewna 1x2 cm | m | 0,400 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | Gwoździe budowlane | kg | 0,0072 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 2,00 % | PLN |  |  | 2,00 % |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wyciąg 1-maszt.z napędem elekt | m-g | 0,0002 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | Samochód skrzyniowy 5-10 t | m-g | 0,0001 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | obmiar: |  |  |  |  |  | 30,00 |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | KNR 13-23 1001-11-050 | Zabezpieczenie stolarki okiennej folią Krotność = 1,00 | m2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robotnik budowlany I | r-g | 0,1002 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Folia polietylenowa izolacyjna,grub.0,3 mm | m2 | 0,183 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | Listwy z drewna 1x2 cm | m | 0,400 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | Gwoździe budowlane | kg | 0,0072 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 2,00 % | PLN |  |  | 2,00 % |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wyciąg 1-maszt.z napędem elekt | m-g | 0,0002 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | Samochód skrzyniowy 5-10 t | m-g | 0,0001 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | obmiar: |  |  |  |  |  | 50,00 |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | KNR 4-01 1204-08-050 | Przygotowanie powierzchni tynków z poszpachlowaniem nierówności Krotność = 1,00 | m2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Malarz grupa II | r-g | 0,095 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Gips budowlany, szpachlowy | kg | 0,300 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 2,00 % | PLN |  |  | 2,00 % |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar: |  |  |  |  |  | 1 500,00 |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | KNR 2-02U 1134-02-050 | Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami gruntującymi Krotność = 1,00 | m2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robotnik budowlany I | r-g | 0,080 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Emulsja gruntująca | dm3 | 0,220 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 1,50 % | PLN |  |  | 1,50 % |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wyciąg 1-maszt.z napędem elekt | m-g | 0,0002 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | Samochód skrzyniowy do 5,0 t | m-g | 0,0003 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | obmiar: |  |  |  |  |  | 1 500,00 |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | KNR 4-01 1204-02-050 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi (kolor NCS) tynków wewnętrznych ścian Krotność = 1,00 | m2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Malarz grupa II | r-g | 0,119 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Farba emulsyjna baza + kol. NCS | dm3 | 0,286 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 2,00 % | PLN |  |  | 2,00 % |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar: |  |  |  |  |  | 300,00 |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | KNR 4-01 1204-02-050 | Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi tynków wewnętrznych ścian Krotność = 1,00 | m2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Malarz grupa II | r-g | 0,119 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Farba emulsyjna wewnetrzna biała | dm3 | 0,286 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 2,00 % | PLN |  |  | 2,00 % |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar: |  |  |  |  |  | 1 000,00 |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | KNR 4-01 1206-0401-050 | Dwukrotne malowanie starych tynków wewnętrznych ścian farbą ftalową z jednokrotnym szpachlowaniem Krotność = 1,00 | m2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Malarz grupa II | r-g | 0,329 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | Robotnik budowlany I | r-g | 0,199 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Farba olejna nawierzchniowa | dm3 | 0,191 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | Szpachlówka klejowa (olejno-żywiczna) | dm3 | 0,261 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | Grunty pokostowe | dm3 | 0,180 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | Rozcieńczalnik do wyrobów lakierowych | dm3 | 0,043 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | Gips budowlany | kg | 0,004 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | Papier ścierny w arkuszach (NSHa) | arkusz | 0,133 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 2,00 % | PLN |  |  | 2,00 % |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar: |  |  |  |  |  | 200,00 |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | KNR 2-02U 1134-01-050 | Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami gruntującymi Krotność = 1,00 | m2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robotnik budowlany I | r-g | 0,060 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Emulsja gruntująca | dm3 | 0,210 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 1,50 % | PLN |  |  | 1,50 % |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wyciąg 1-maszt.z napędem elekt | m-g | 0,0002 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | Samochód skrzyniowy do 5,0 t | m-g | 0,0003 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | obmiar: |  |  |  |  |  | 800,00 |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | KNR 4-01 1204-01-050 | Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi tynków wewnętrznych sufitów Krotność = 1,00 | m2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Malarz grupa II | r-g | 0,119 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Farba emulsyjna wewnetrzna biała | dm3 | 0,298 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 2,00 % | PLN |  |  | 2,00 % |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar: |  |  |  |  |  | 800,00 |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | KNR 4-01 1211-04-050 | Usunięcie farby olejnej ze stolarki drzwiowej Krotność = 1,00 | m2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robotnik budowlany II | r-g | 0,490 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Benzyna | dm3 | 0,500 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | Papier ścierny w arkuszach (NSHa) | arkusz | 0,430 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 2,00 % | PLN |  |  | 2,00 % |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar: |  |  |  |  |  | 60,00 |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | KNR 4-01 1209-10-050 | Dwukrotne malowanie farbą olejną stolarki drzwiowej Krotność = 1,00 | m2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Malarz grupa II | r-g | 0,300 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | Robotnik budowlany I | r-g | 0,320 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Benzyna do lakierów | dm3 | 0,038 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | Farba olejna do gruntowania og.stosowania | dm3 | 0,087 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | Farba olejna nawierzchniowa | dm3 | 0,081 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | Szpachlówka celulozowa | dm3 | 0,075 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | Papier ścierny w arkuszach (NSHa) | arkusz | 0,490 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 2,00 % | PLN |  |  | 2,00 % |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar: |  |  |  |  |  | 60,00 |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | KNR 2-02 1612-05-020 | Rusztowania ramowe warszawskie, przesuwne o wysokości kolumny do 4 m. Krotność = 1,00 | szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Monter urządzeń i konst.metalow.II | r-g | 2,120 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | Robotnik budowlany I | r-g | 2,000 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Deski iglaste obrzynane gr.19-25 mm,kl.II | m3 | 0,002 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | Płyty pomostowe komunikacyjne długie | m2 | 0,070 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | Płyty pomostowe komunikacyjne krótkie | m2 | 0,020 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 1,50 % | PLN |  |  | 1,50 % |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Rusztowania ramowe warszawskie | m-g | 1,170 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | obmiar: |  |  |  |  |  | 5,00 |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | AW-020 | Dodatek za każde 1-no przesunięcie Krotność = 1,00 | szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robotnik budowlany I | r-g | 0,210 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Rusztowania ramowe warszawskie | m-g | 0,060 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | obmiar: |  |  |  |  |  | 50,00 |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem element: |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | KRÓLIKARNIA - Sale Wystawowe |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | KNR 4-01W 1216-01-050 | Zabezpieczenie podłóg folią Krotność = 1,00 | m2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna | r-g | 0,057 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Folia polietylen.bud.osłonowa 0,12-0,20 mm | m2 | 0,357 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 2,00 % | PLN |  |  | 2,00 % |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar: |  |  |  |  |  | 700,00 |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | KNR 4-01W 1216-01-050 | Zabezpieczenie podłóg tekturą - (analogia - norma zużycia tektury 1,10 m2/m2) Krotność = 1,00 | m2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna | r-g | 0,057 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Tektura | m2 | 1,100 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 2,00 % | PLN |  |  | 2,00 % |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar: |  |  |  |  |  | 700,00 |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | KNR 13-23 1001-11-050 | Zabezpieczenie stolarki drzwiowej folią Krotność = 1,00 | m2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robotnik budowlany I | r-g | 0,1002 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Folia polietylenowa izolacyjna,grub.0,3 mm | m2 | 0,183 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | Listwy z drewna 1x2 cm | m | 0,400 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | Gwoździe budowlane | kg | 0,0072 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 2,00 % | PLN |  |  | 2,00 % |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wyciąg 1-maszt.z napędem elekt | m-g | 0,0002 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | Samochód skrzyniowy 5-10 t | m-g | 0,0001 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | obmiar: |  |  |  |  |  | 130,00 |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | KNR 13-23 1001-11-050 | Zabezpieczenie stolarki okiennej folią Krotność = 1,00 | m2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robotnik budowlany I | r-g | 0,1002 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Folia polietylenowa izolacyjna,grub.0,3 mm | m2 | 0,183 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | Listwy z drewna 1x2 cm | m | 0,400 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | Gwoździe budowlane | kg | 0,0072 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 2,00 % | PLN |  |  | 2,00 % |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wyciąg 1-maszt.z napędem elekt | m-g | 0,0002 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | Samochód skrzyniowy 5-10 t | m-g | 0,0001 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | obmiar: |  |  |  |  |  | 120,00 |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | KNR 4-01 1204-08-050 | Przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlowaniem nierówności Krotność = 1,00 | m2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Malarz grupa II | r-g | 0,095 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Gips budowlany, szpachlowy | kg | 0,300 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 2,00 % | PLN |  |  | 2,00 % |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar: |  |  |  |  |  | 2 000,00 |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | KNR 2-02U 1134-02-050 | Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami gruntującymi Krotność = 1,00 | m2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robotnik budowlany I | r-g | 0,080 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Emulsja gruntująca | dm3 | 0,220 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 1,50 % | PLN |  |  | 1,50 % |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wyciąg 1-maszt.z napędem elekt | m-g | 0,0002 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | Samochód skrzyniowy do 5,0 t | m-g | 0,0003 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | obmiar: |  |  |  |  |  | 2 000,00 |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | KNR 4-01 1204-02-050 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi (baza + kolor NCS) tynków wewnętrznych ścian Krotność = 1,00 | m2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Malarz grupa II | r-g | 0,119 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Farba emulsyjna baza + kol. NCS | dm3 | 0,286 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 2,00 % | PLN |  |  | 2,00 % |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar: |  |  |  |  |  | 400,00 |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | KNR 4-01 1204-02-050 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian Krotność = 1,00 | m2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Malarz grupa II | r-g | 0,119 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Farba emulsyjna wewnetrzna biała | dm3 | 0,286 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 2,00 % | PLN |  |  | 2,00 % |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar: |  |  |  |  |  | 1 600,00 |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | KNR 4-01 1204-08-050 | Przygotowanie powierzchni tynków sufitów z poszpachlowaniem nierówności Krotność = 1,00 | m2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Malarz grupa II | r-g | 0,095 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Gips budowlany, szpachlowy | kg | 0,300 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 2,00 % | PLN |  |  | 2,00 % |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar: |  |  |  |  |  | 200,00 |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | KNR 2-02U 1134-01-050 | Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami gruntującymi Krotność = 1,00 | m2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robotnik budowlany I | r-g | 0,060 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Emulsja gruntująca | dm3 | 0,210 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 1,50 % | PLN |  |  | 1,50 % |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wyciąg 1-maszt.z napędem elekt | m-g | 0,0002 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | Samochód skrzyniowy do 5,0 t | m-g | 0,0003 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | obmiar: |  |  |  |  |  | 200,00 |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | KNR 4-01 1204-01-050 | Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi tynków wewnętrznych sufitów Krotność = 1,00 | m2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Malarz grupa II | r-g | 0,119 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Farba emulsyjna wewnetrzna biała | dm3 | 0,298 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 2,00 % | PLN |  |  | 2,00 % |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar: |  |  |  |  |  | 200,00 |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | KNR 2-02 1612-05-020 | Rusztowania ramowe warszawskie,przesuwne o wysokości kolumny do 4 m. Krotność = 1,00 | szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Monter urządzeń i konst.metalow.II | r-g | 2,120 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | Robotnik budowlany I | r-g | 2,000 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Deski iglaste obrzynane gr.19-25 mm,kl.II | m3 | 0,002 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | Płyty pomostowe komunikacyjne długie | m2 | 0,070 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | Płyty pomostowe komunikacyjne krótkie | m2 | 0,020 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 1,50 % | PLN |  |  | 1,50 % |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Rusztowania ramowe warszawskie | m-g | 1,170 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | obmiar: |  |  |  |  |  | 20,00 |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | AW-020 | Dodatek za każde 1-no przesunięcie Krotność = 1,00 | szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robotnik budowlany I | r-g | 0,210 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Rusztowania ramowe warszawskie | m-g | 0,060 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | obmiar: |  |  |  |  |  | 112,00 |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem element: |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | KRÓLIKARNIA - komunikacja, biura, magazyny |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | KNR 4-01W 1216-01-050 | Zabezpieczenie podłóg folią Krotność = 1,00 | m2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna | r-g | 0,057 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Folia polietylen.bud.osłonowa 0,12-0,20 mm | m2 | 0,357 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 2,00 % | PLN |  |  | 2,00 % |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar: |  |  |  |  |  | 350,00 |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | KNR 4-01W 1216-01-050 | Zabezpieczenie podłóg tekturą - (analogia - norma zużycia tektury 1,10 m2/m2) Krotność = 1,00 | m2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna | r-g | 0,057 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Tektura | m2 | 1,100 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 2,00 % | PLN |  |  | 2,00 % |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar: |  |  |  |  |  | 350,00 |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | KNR 13-23 1001-11-050 | Zabezpieczenie stolarki drzwiowej folią Krotność = 1,00 | m2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robotnik budowlany I | r-g | 0,1002 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Folia polietylenowa izolacyjna,grub.0,3 mm | m2 | 0,183 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | Listwy z drewna 1x2 cm | m | 0,400 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | Gwoździe budowlane | kg | 0,0072 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 2,00 % | PLN |  |  | 2,00 % |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wyciąg 1-maszt.z napędem elekt | m-g | 0,0002 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | Samochód skrzyniowy 5-10 t | m-g | 0,0001 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | obmiar: |  |  |  |  |  | 40,00 |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | KNR 13-23 1001-11-050 | Zabezpieczenie stolarki okiennej folią Krotność = 1,00 | m2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robotnik budowlany I | r-g | 0,1002 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Folia polietylenowa izolacyjna,grub.0,3 mm | m2 | 0,183 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | Listwy z drewna 1x2 cm | m | 0,400 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | Gwoździe budowlane | kg | 0,0072 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 2,00 % | PLN |  |  | 2,00 % |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wyciąg 1-maszt.z napędem elekt | m-g | 0,0002 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | Samochód skrzyniowy 5-10 t | m-g | 0,0001 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | obmiar: |  |  |  |  |  | 30,00 |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | KNR 4-01 1204-08-050 | Przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlowaniem nierówności Krotność = 1,00 | m2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Malarz grupa II | r-g | 0,095 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Gips budowlany, szpachlowy | kg | 0,300 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 2,00 % | PLN |  |  | 2,00 % |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar: |  |  |  |  |  | 1 400,00 |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | KNR 2-02U 1134-02-050 | Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami gruntującymi Krotność = 1,00 | m2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robotnik budowlany I | r-g | 0,080 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Emulsja gruntująca | dm3 | 0,220 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 1,50 % | PLN |  |  | 1,50 % |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wyciąg 1-maszt.z napędem elekt | m-g | 0,0002 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | Samochód skrzyniowy do 5,0 t | m-g | 0,0003 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | obmiar: |  |  |  |  |  | 1 000,00 |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | KNR 4-01 1204-02-050 | Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi tynków wewnętrznych ścian Krotność = 1,00 | m2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Malarz grupa II | r-g | 0,119 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Farba emulsyjna wewnetrzna biała | dm3 | 0,286 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 2,00 % | PLN |  |  | 2,00 % |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar: |  |  |  |  |  | 1 000,00 |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | KNR 2-02U 1134-01-050 | Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami gruntującymi Krotność = 1,00 | m2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robotnik budowlany I | r-g | 0,060 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Emulsja gruntująca | dm3 | 0,210 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 1,50 % | PLN |  |  | 1,50 % |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wyciąg 1-maszt.z napędem elekt | m-g | 0,0002 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | Samochód skrzyniowy do 5,0 t | m-g | 0,0003 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | obmiar: |  |  |  |  |  | 350,00 |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | KNR 4-01 1204-01-050 | Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi tynków wewnętrznych sufitów Krotność = 1,00 | m2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Malarz grupa II | r-g | 0,119 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Farba emulsyjna wewnetrzna biała | dm3 | 0,298 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 2,00 % | PLN |  |  | 2,00 % |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar: |  |  |  |  |  | 350,00 |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | KNR 4-01 1211-04-050 | Usunięcie farby olejnej ze stolarki drzwiowej Krotność = 1,00 | m2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robotnik budowlany II | r-g | 0,490 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Benzyna | dm3 | 0,500 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | Papier ścierny w arkuszach (NSHa) | arkusz | 0,430 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 2,00 % | PLN |  |  | 2,00 % |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar: |  |  |  |  |  | 50,00 |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | KNR 4-01 1209-10-050 | Dwukrotne malowanie farbą olejną stolarki drzwiowej Krotność = 1,00 | m2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Malarz grupa II | r-g | 0,300 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | Robotnik budowlany I | r-g | 0,320 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Benzyna do lakierów | dm3 | 0,038 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | Farba olejna do gruntowania og.stosowania | dm3 | 0,087 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | Farba olejna nawierzchniowa | dm3 | 0,081 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | Szpachlówka celulozowa | dm3 | 0,075 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | Papier ścierny w arkuszach (NSHa) | arkusz | 0,490 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 2,00 % | PLN |  |  | 2,00 % |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar: |  |  |  |  |  | 50,00 |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 | KNR 2-02 1612-05-020 | Rusztowania ramowe warszawskie,przesuwne o wysokości kolumny do 4 m. Krotność = 1,00 | szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Monter urządzeń i konst.metalow.II | r-g | 2,120 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | Robotnik budowlany I | r-g | 2,000 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Deski iglaste obrzynane gr.19-25 mm,kl.II | m3 | 0,002 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | Płyty pomostowe komunikacyjne długie | m2 | 0,070 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | Płyty pomostowe komunikacyjne krótkie | m2 | 0,020 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 1,50 % | PLN |  |  | 1,50 % |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Rusztowania ramowe warszawskie | m-g | 1,170 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | obmiar: |  |  |  |  |  | 10,00 |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | AW-020 | Dodatek za każde 1-no przesunięcie Krotność = 1,00 | szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robotnik budowlany I | r-g | 0,210 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Rusztowania ramowe warszawskie | m-g | 0,060 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | obmiar: |  |  |  |  |  | 50,00 |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem element: |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | WILANÓW - Muzeum Plakatu: galerie, biura, sanitariaty |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 | KNR 4-01W 1216-01-050 | Zabezpieczenie podłóg folią Krotność = 1,00 | m2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna | r-g | 0,057 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Folia polietylen.bud.osłonowa 0,12-0,20 mm | m2 | 0,357 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 2,00 % | PLN |  |  | 2,00 % |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar: |  |  |  |  |  | 400,00 |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 | KNR 4-01W 1216-01-050 | Zabezpieczenie podłóg tekturą - (analogia - norma zużycia tektury 1,10 m2/m2) Krotność = 1,00 | m2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna | r-g | 0,057 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Tektura | m2 | 1,100 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 2,00 % | PLN |  |  | 2,00 % |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar: |  |  |  |  |  | 400,00 |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 | KNR 13-23 1001-11-050 | Zabezpieczenie stolarki drzwiowej folią Krotność = 1,00 | m2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robotnik budowlany I | r-g | 0,1002 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Folia polietylenowa izolacyjna,grub.0,3 mm | m2 | 0,183 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | Listwy z drewna 1x2 cm | m | 0,400 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | Gwoździe budowlane | kg | 0,0072 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 2,00 % | PLN |  |  | 2,00 % |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wyciąg 1-maszt.z napędem elekt | m-g | 0,0002 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | Samochód skrzyniowy 5-10 t | m-g | 0,0001 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | obmiar: |  |  |  |  |  | 30,00 |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 | KNR 13-23 1001-11-050 | Zabezpieczenie stolarki okiennej folią Krotność = 1,00 | m2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robotnik budowlany I | r-g | 0,1002 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Folia polietylenowa izolacyjna,grub.0,3 mm | m2 | 0,183 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | Listwy z drewna 1x2 cm | m | 0,400 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | Gwoździe budowlane | kg | 0,0072 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 2,00 % | PLN |  |  | 2,00 % |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wyciąg 1-maszt.z napędem elekt | m-g | 0,0002 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | Samochód skrzyniowy 5-10 t | m-g | 0,0001 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | obmiar: |  |  |  |  |  | 50,00 |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 | KNR 4-01 1204-08-050 | Przygotowanie powierzchni tynków z poszpachlowaniem nierówności Krotność = 1,00 | m2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Malarz grupa II | r-g | 0,095 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Gips budowlany, szpachlowy | kg | 0,300 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 2,00 % | PLN |  |  | 2,00 % |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar: |  |  |  |  |  | 500,00 |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 | KNR 2-02U 1134-02-050 | Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami gruntującymi Krotność = 1,00 | m2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robotnik budowlany I | r-g | 0,080 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Emulsja gruntująca | dm3 | 0,220 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 1,50 % | PLN |  |  | 1,50 % |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wyciąg 1-maszt.z napędem elekt | m-g | 0,0002 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | Samochód skrzyniowy do 5,0 t | m-g | 0,0003 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | obmiar: |  |  |  |  |  | 500,00 |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 | KNR 4-01 1204-02-050 | Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi tynków wewnętrznych ścian Krotność = 1,00 | m2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Malarz grupa II | r-g | 0,119 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Farba emulsyjna wewnetrzna biała | dm3 | 0,286 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 2,00 % | PLN |  |  | 2,00 % |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar: |  |  |  |  |  | 500,00 |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 | KNR 2-02 1612-05-020 | Rusztowania ramowe warszawskie,przesuwne o wysokości kolumny do 4 m. Krotność = 1,00 | szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Monter urządzeń i konst.metalow.II | r-g | 2,120 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | Robotnik budowlany I | r-g | 2,000 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Deski iglaste obrzynane gr.19-25 mm,kl.II | m3 | 0,002 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | Płyty pomostowe komunikacyjne długie | m2 | 0,070 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | Płyty pomostowe komunikacyjne krótkie | m2 | 0,020 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 1,50 % | PLN |  |  | 1,50 % |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Rusztowania ramowe warszawskie | m-g | 1,170 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | obmiar: |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 | AW-020 | Dodatek za każde 1-no przesunięcie Krotność = 1,00 | szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robotnik budowlany I | r-g | 0,210 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Rusztowania ramowe warszawskie | m-g | 0,060 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | obmiar: |  |  |  |  |  | 16,00 |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem element: |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | WILANÓW - Stolarnia |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 | KNR 4-01W 1216-01-050 | Zabezpieczenie podłóg folią - (analogia - norma zużycia folii 1,10 m2/m2) Krotność = 1,00 | m2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna | r-g | 0,057 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Folia polietylen.bud.osłonowa 0,12-0,20 mm | m2 | 1,100 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 2,00 % | PLN |  |  | 2,00 % |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar: |  |  |  |  |  | 231,00 |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 | KNR 4-01W 1216-01-050 | Zabezpieczenie podłóg tekturą - (analogia - norma zużycia tektury 1,10 m2/m2) Krotność = 1,00 | m2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna | r-g | 0,057 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Tektura | m2 | 1,100 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 2,00 % | PLN |  |  | 2,00 % |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar: |  |  |  |  |  | 231,00 |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
| 96 | KNR 13-23 1001-11-050 | Zabezpieczenie stolarki drzwiowej folią Krotność = 1,00 | m2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robotnik budowlany I | r-g | 0,1002 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Folia polietylenowa izolacyjna,grub.0,3 mm | m2 | 0,183 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | Listwy z drewna 1x2 cm | m | 0,400 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | Gwoździe budowlane | kg | 0,0072 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 2,00 % | PLN |  |  | 2,00 % |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wyciąg 1-maszt.z napędem elekt | m-g | 0,0002 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | Samochód skrzyniowy 5-10 t | m-g | 0,0001 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | obmiar: |  |  |  |  |  | 38,42 |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
| 97 | KNR 13-23 1001-11-050 | Zabezpieczenie stolarki okiennej folią Krotność = 1,00 | m2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robotnik budowlany I | r-g | 0,1002 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Folia polietylenowa izolacyjna,grub.0,3 mm | m2 | 0,183 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | Listwy z drewna 1x2 cm | m | 0,400 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | Gwoździe budowlane | kg | 0,0072 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 2,00 % | PLN |  |  | 2,00 % |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wyciąg 1-maszt.z napędem elekt | m-g | 0,0002 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | Samochód skrzyniowy 5-10 t | m-g | 0,0001 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | obmiar: |  |  |  |  |  | 43,28 |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
| 98 | KNR 4-01W 1216-01-050 | Zabezpieczenie maszyn i urządzeń folią - (analogia - norma zużycia folii 1,10 m2/m2) Krotność = 1,00 | m2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna | r-g | 0,057 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Folia polietylen.bud.osłonowa 0,12-0,20 mm | m2 | 1,100 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 2,00 % | PLN |  |  | 2,00 % |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar: |  |  |  |  |  | 340,00 |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
| 99 | KNR 4-01W 1216-01-050 | Zabezpieczenie folią kabli elektrycznych- (analogia - norma zużycia folii 1,10 m2/m2) Krotność = 1,00 | m2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna | r-g | 0,057 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Folia polietylen.bud.osłonowa 0,12-0,20 mm | m2 | 1,100 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 2,00 % | PLN |  |  | 2,00 % |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar: |  |  |  |  |  | 126,00 |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 | AW-020 | Demontaż pochłaniaczy dźwięku, oczyszczenie powierzchni i ponowny montaż Krotność = 1,00 | szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Malarz grupa III | r-g | 1,500 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar: |  |  |  |  |  | 86,00 |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 | KNR 4-01 1202-07-050 | Skasowanie zacieków Krotność = 1,00 | m2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Malarz grupa III | r-g | 0,381 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Piasek do zapraw | m3 | 0,006 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | Wapno hydrauliczne | t | 0,002 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | Wapno suchogaszone | t | 0,0035 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 2,00 % | PLN |  |  | 2,00 % |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar: |  |  |  |  |  | 40,00 |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
| 102 | KNR 4-01 0706-0101-020 | Uzupełnienie tynku kat.III zaprawą cem.wap. na ścianach,otynkowanie jednego miejsca do 0,1m2 Krotność = 1,00 | szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robotnik budowlany I | r-g | 0,220 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | Robotnik budowlany II | r-g | 0,030 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | Tynkarz III | r-g | 0,200 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Piasek do zapraw | m3 | 0,0027 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | Cement portlandzki | t | 0,0005 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | Wapno suchogaszone | t | 0,0007 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 1,50 % | PLN |  |  | 1,50 % |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wyciąg 1-maszt.z napędem elekt | m-g | 0,010 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | obmiar: |  |  |  |  |  | 30,00 |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
| 103 | KNR 4-01 1202-09-050 | Zeskrobanie i zmycie starej farby Krotność = 1,00 | m2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robotnik budowlany I | r-g | 0,092 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Mydło techniczne | kg | 0,022 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | Piasek do zapraw | m3 | 0,001 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | Wapno suchogaszone | t | 0,00088 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 2,00 % | PLN |  |  | 2,00 % |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar: |  |  |  |  |  | 751,36 |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
| 104 | KNR 4-01 1204-08-050 | Przygotowanie powierzchni tynków ścian i sufitów z poszpachlowaniem nierówności Krotność = 1,00 | m2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Malarz grupa II | r-g | 0,095 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Gips budowlany, szpachlowy | kg | 0,300 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 2,00 % | PLN |  |  | 2,00 % |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar: |  |  |  |  |  | 751,36 |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
| 105 | KNR 2-02U 1134-01-050 | Gruntowanie powierzchni sufitów preparatami gruntującymi Krotność = 1,00 | m2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robotnik budowlany I | r-g | 0,060 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Emulsja gruntująca | dm3 | 0,210 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 1,50 % | PLN |  |  | 1,50 % |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wyciąg 1-maszt.z napędem elekt | m-g | 0,0002 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | Samochód skrzyniowy do 5,0 t | m-g | 0,0003 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | obmiar: |  |  |  |  |  | 302,13 |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
| 106 | KNR 4-01 1204-01-050 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów Krotność = 1,00 | m2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Malarz grupa II | r-g | 0,119 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Farba emulsyjna wewnetrzna biała | dm3 | 0,298 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 2,00 % | PLN |  |  | 2,00 % |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar: |  |  |  |  |  | 302,13 |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
| 107 | KNR 2-02U 1134-02-050 | Gruntowanie powierzchni ścian preparatami gruntującymi Krotność = 1,00 | m2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robotnik budowlany I | r-g | 0,080 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Emulsja gruntująca | dm3 | 0,220 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 1,50 % | PLN |  |  | 1,50 % |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wyciąg 1-maszt.z napędem elekt | m-g | 0,0002 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | Samochód skrzyniowy do 5,0 t | m-g | 0,0003 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | obmiar: |  |  |  |  |  | 449,23 |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
| 108 | KNR 4-01 1204-02-050 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian Krotność = 1,00 | m2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Malarz grupa II | r-g | 0,119 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Farba emulsyjna wewnetrzna biała | dm3 | 0,286 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 2,00 % | PLN |  |  | 2,00 % |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar: |  |  |  |  |  | 216,45 |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
| 109 | KNR 4-01 1206-0401-050 | Dwukrotne malowanie starych tynków wewnętrznych ścian farbą ftalową z jednokrotnym szpachlowaniem Krotność = 1,00 | m2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Malarz grupa II | r-g | 0,329 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | Robotnik budowlany I | r-g | 0,199 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Farba olejna nawierzchniowa | dm3 | 0,191 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | Szpachlówka klejowa (olejno-żywiczna) | dm3 | 0,261 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | Grunty pokostowe | dm3 | 0,180 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | Rozcieńczalnik do wyrobów lakierowych | dm3 | 0,043 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | Gips budowlany | kg | 0,004 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | Płótno ścierne korundowe | arkusz | 0,133 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 2,00 % | PLN |  |  | 2,00 % |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar: |  |  |  |  |  | 232,78 |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
| 110 | KNR 4-01 1211-04-050 | Opalanie farby olejnej ze stolarki drzwiowej o powierzchni ponad 1,0 m2 Krotność = 1,00 | m2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robotnik budowlany II | r-g | 0,490 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Benzyna do lakierów | dm3 | 0,500 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | Płótno ścierne korundowe | arkusz | 0,430 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 2,00 % | PLN |  |  | 2,00 % |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar: |  |  |  |  |  | 93,41 |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
| 111 | KNR 4-01 1209-10-050 | Dwukrotne malowanie farbą olejną stolarki drzwiowej o powierzchni ponad 1,0 m2 Krotność = 1,00 | m2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Malarz grupa II | r-g | 0,300 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | Robotnik budowlany I | r-g | 0,320 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Benzyna do lakierów | dm3 | 0,038 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | Farba olejna nawierzchniowa | dm3 | 0,168 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | Szpachlówka celulozowa | dm3 | 0,075 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | Płótno ścierne korundowe | arkusz | 0,490 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 2,00 % | PLN |  |  | 2,00 % |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar: |  |  |  |  |  | 93,41 |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
| 112 | KNR 4-01 1211-02-050 | Opalanie farby olejnej ze stolarki okiennej o powierzchni ponad 1,0 m2 Krotność = 1,00 | m2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robotnik budowlany II | r-g | 0,650 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Benzyna do lakierów | dm3 | 0,300 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | Płótno ścierne korundowe | arkusz | 0,430 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 2,00 % | PLN |  |  | 2,00 % |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar: |  |  |  |  |  | 119,04 |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
| 113 | KNR 4-01 1109-03-050 | Uzupełnienie okitowania istniejących szyb w ramach drewnianych Krotność = 1,00 | m2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robotnik budowlany I | r-g | 0,130 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | Szklarz budowlany III | r-g | 0,270 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Kit szklarski pokostowy | kg | 0,390 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 0,20 % | PLN |  |  | 0,20 % |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar: |  |  |  |  |  | 15,87 |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
| 114 | KNR 4-01 1209-0601-050 | Dwukrotne malowanie farbą ftalową stolarki okiennej o powierzchni ponad 1,0 m2 Krotność = 1,00 | m2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Malarz grupa II | r-g | 0,420 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | Robotnik budowlany I | r-g | 0,420 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Benzyna do lakierów | dm3 | 0,042 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | Farba olejna nawierzchniowa | dm3 | 0,190 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | Szpachlówka celulozowa | dm3 | 0,086 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | Płótno ścierne korundowe | arkusz | 0,430 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 2,00 % | PLN |  |  | 2,00 % |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar: |  |  |  |  |  | 119,04 |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
| 115 | KNR 0401 1212-05-050 | Dwukrotne malowanie farbą olejną nawierzchniową krat z prętów prostych Krotność = 1,00 | m2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Malarz grupa II | r-g | 0,610 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | Robotnik budowlany I | r-g | 0,330 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Benzyna do lakierów | dm3 | 0,034 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | Farba olejna do gruntowania og.stosowania | dm3 | 0,077 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | Farba olejna nawierzchniowa | dm3 | 0,077 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | Papier ścierny w arkuszach (NSHa) | arkusz | 0,560 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 2,00 % | PLN |  |  | 2,00 % |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar: |  |  |  |  |  | 39,68 |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
| 116 | KNR 4-01 1211-06-020 | Opalanie farby olejnej z podokienników Krotność = 1,00 | szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robotnik budowlany II | r-g | 0,760 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Benzyna do lakierów | dm3 | 0,375 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | Płótno ścierne korundowe | arkusz | 0,400 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 2,00 % | PLN |  |  | 2,00 % |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar: |  |  |  |  |  | 16,00 |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
| 117 | KNR 4-01 1209-14-020 | Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników Krotność = 1,00 | szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Malarz grupa II | r-g | 0,260 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | Robotnik budowlany I | r-g | 0,480 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Benzyna do lakierów | dm3 | 0,030 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | Farba olejna nawierzchniowa | dm3 | 0,132 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | Szpachlówka celulozowa | dm3 | 0,064 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | Płótno ścierne korundowe | arkusz | 0,400 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 2,00 % | PLN |  |  | 2,00 % |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar: |  |  |  |  |  | 16,00 |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
| 118 | KNR 4-01 1212-28-040 | Dwukrotne malowanie rur wodociągowych o średnicy do 50 mm farbą olejną nawierzchniową ogólnego stosowania Krotność = 1,00 | m |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Malarz grupa II | r-g | 0,140 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | Robotnik budowlany I | r-g | 0,080 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Benzyna do lakierów | dm3 | 0,006 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | Farba olejna nawierzchniowa | dm3 | 0,027 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | Płótno ścierne korundowe | arkusz | 0,200 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 2,00 % | PLN |  |  | 2,00 % |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar: |  |  |  |  |  | 80,00 |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
| 119 | KNR 4-01 1212-19-050 | Dwukrotne malowanie grzejników radiatorowych farbą olejną Krotność = 1,00 | m2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Malarz grupa II | r-g | 0,860 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | Robotnik budowlany I | r-g | 0,270 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Benzyna do lakierów | dm3 | 0,079 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | Farba olejna nawierzchniowa | dm3 | 0,356 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | Płótno ścierne korundowe | arkusz | 0,560 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 2,00 % | PLN |  |  | 2,00 % |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar: |  |  |  |  |  | 22,77 |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
| 120 | KNR 4-01 1212-21-040 | Dwukrotne malowanie grzejników rurowych farbą olejną Krotność = 1,00 | m |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Malarz grupa II | r-g | 0,180 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | Robotnik budowlany I | r-g | 0,130 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Benzyna do lakierów | dm3 | 0,008 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | Farba olejna nawierzchniowa | dm3 | 0,034 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | Płótno ścierne korundowe | arkusz | 0,280 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 2,00 % | PLN |  |  | 2,00 % |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar: |  |  |  |  |  | 15,00 |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
| 121 | KNR 4-01 1214-02-050 | Ręczne zeskrobanie farby z kanałów wentylacyjnych Krotność = 1,00 | m2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robotnik budowlany I | r-g | 0,270 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Płótno ścierne korundowe | arkusz | 0,560 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 2,00 % | PLN |  |  | 2,00 % |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar: |  |  |  |  |  | 88,13 |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
| 122 | KNR 4-01 1212-02-050 | Dwukrotne malowanie farbą olejną nawierzchniową kanałów wentylacyjnych Krotność = 1,00 | m2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Malarz grupa II | r-g | 0,460 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | Robotnik budowlany I | r-g | 0,130 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Benzyna do lakierów | dm3 | 0,036 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | Farba olejna nawierzchniowa | dm3 | 0,164 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | Kit szpachlowy olejno-żywiczny | dm3 | 0,083 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | Płótno ścierne korundowe | arkusz | 0,560 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 2,00 % | PLN |  |  | 2,00 % |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar: |  |  |  |  |  | 88,13 |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
| 123 | KNR 4-01 0701-02-050 | Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni do 5 m2 na ścianach Krotność = 1,00 | m2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robotnik budowlany I | r-g | 0,410 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar: |  |  |  |  |  | 10,00 |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
| 124 | KNR 4-01 0701-08-050 | Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni do 5 m2 na stropach Krotność = 1,00 | m2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robotnik budowlany I | r-g | 0,620 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar: |  |  |  |  |  | 10,00 |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
| 125 | KNR 4-01 0711-0101-050 | Uzupeł.tynków wewn.kat.III,zaprawa cem-wap. na ścianach płaskich Krotność = 1,00 | m2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robotnik budowlany I | r-g | 0,540 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | Robotnik budowlany II | r-g | 0,090 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | Tynkarz III | r-g | 0,880 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Piasek do zapraw | m3 | 0,0266 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | Cement portlandzki | t | 0,0052 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | Wapno suchogaszone | t | 0,0066 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 1,50 % | PLN |  |  | 1,50 % |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wyciąg 1-maszt.z napędem elekt | m-g | 0,050 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | Betoniarka wolnospadowa 150dm3 | m-g | 0,040 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | obmiar: |  |  |  |  |  | 10,00 |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
| 126 | KNR 4-01 0711-1301-050 | Uzupeł.tynków wew.kat.III,zaprawa cem-wap. na stropach Krotność = 1,00 | m2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robotnik budowlany I | r-g | 0,680 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | Robotnik budowlany II | r-g | 0,090 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | Tynkarz III | r-g | 1,550 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Piasek do zapraw | m3 | 0,0266 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | Cement portlandzki | t | 0,0052 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | Wapno suchogaszone | t | 0,0066 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 1,50 % | PLN |  |  | 1,50 % |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wyciąg 1-maszt.z napędem elekt | m-g | 0,050 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | Betoniarka wolnospadowa 150dm3 | m-g | 0,040 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | obmiar: |  |  |  |  |  | 10,00 |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
| 127 | KNR 7-12 0101-02-050 | Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości stalowych konstrukcji kratowych Krotność = 1,00 | m2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robotnik budowlany I | r-g | 0,457 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar: |  |  |  |  |  | 45,80 |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
| 128 | KNR 7-12 0105-02-050 | Odtłuszczanie jednokrotne powierzchni elementów konstrukcji kratowej Krotność = 1,00 | m2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robotnik budowlany I | r-g | 0,0483 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Benzyna do ekstrakcji | dm3 | 0,124 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 1,00 % | PLN |  |  | 1,00 % |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar: |  |  |  |  |  | 45,80 |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
| 129 | KNR 4-01 1212-08-050 | Dwukrotne malowanie farbą olejną nawierzchniową kratownic dachu - analogia Krotność = 1,00 | m2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Malarz grupa II | r-g | 1,030 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | Robotnik budowlany I | r-g | 0,500 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Benzyna do lakierów | dm3 | 0,034 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | Farba olejna do gruntowania og.stosowania | dm3 | 0,077 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | Farba olejna nawierzchniowa | dm3 | 0,077 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | Papier ścierny w arkuszach (NSHa) | arkusz | 0,560 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 2,00 % | PLN |  |  | 2,00 % |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar: |  |  |  |  |  | 45,80 |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
| 130 | KNR 2-02 1612-05-020 | Rusztowania ramowe warszawskie,przesuwne o wysokości kolumny do 4 m. Krotność = 1,00 | szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Monter urządzeń i konst.metalow.II | r-g | 2,120 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | Robotnik budowlany I | r-g | 2,000 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Deski iglaste obrzynane gr.19-25 mm,kl.II | m3 | 0,002 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | Płyty pomostowe komunikacyjne długie | m2 | 0,070 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | Płyty pomostowe komunikacyjne krótkie | m2 | 0,020 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 1,50 % | PLN |  |  | 1,50 % |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Rusztowania ramowe warszawskie | m-g | 1,170 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | obmiar: |  |  |  |  |  | 18,00 |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
| 131 | AW-020 | Dodatek za każde 1-no przesunięcie Krotność = 1,00 | szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robotnik budowlany I | r-g | 0,210 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Rusztowania ramowe warszawskie | m-g | 0,060 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | obmiar: |  |  |  |  |  | 65,00 |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem element: |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | Remont instalacji elektrycznych i sanitarnych w obiektach wymienionych w pkt. 1 do 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 132 | KNR 4-03 0203-0403-040 | Wymiana przewodów kabelkowych płaskich typu YADYp-750 o łącznym przekroju żył do 7,5 mm2 na podłożu innym układanych w tynku bez kucia i zaprawiania bruzd Krotność = 1,00 | m |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Elektromonter linii i urz.elektr. | r-g | 0,063 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | Elektromonter linii i urz.elektr. | r-g | 0,0609 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Przewody YDYp-750 V,3x2,5 mm2 | m | 1,040 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 4,00 % | PLN |  |  | 4,00 % |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar: |  |  |  |  |  | 300,00 |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
| 133 | KNR 4-03 0306-02-020 | Wymiana gniazd wtyczkowych podtynkowych ze stykiem uziemiającym o natężeniu prądu do 16 A 2-biegunowych Krotność = 1,00 | szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Elektromonter linii i urz.elektr. | r-g | 0,336 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Gniazdo 2P+Z 10/16A 250V kpl. stand. wyż. | szt | 1,020 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 4,00 % | PLN |  |  | 4,00 % |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar: |  |  |  |  |  | 20,00 |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
| 134 | KNR 4-03 0307-03-020 | Wymiana wyłącznika o natężeniu prądu do 10 A 1-biegunowego natynkowego w podłożu ceglanym Krotność = 1,00 | szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Elektromonter linii i urz.elektr. | r-g | 0,672 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Łączniki p/t ,świecznikowe | szt | 1,020 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 4,00 % | PLN |  |  | 4,00 % |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar: |  |  |  |  |  | 20,00 |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
| 135 | KNR 4-02W 0110-01-123 | Wymiana odcinka rury stalowej ocynkowanej o średnicy 15 mm Krotność = 1,00 | miejsce |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna | r-g | 1,650 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Rury stal.z/szw.ocynkowane,gwint.dn= 20 mm | m | 1,050 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | Uchwyty do rurociągów fi 20-25 mm | szt | 1,000 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | Dwuzłączki proste z żel.ciągl.oc.śr.20 mm | szt | 1,000 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 1,50 % | PLN |  |  | 1,50 % |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar: |  |  |  |  |  | 10,00 |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
| 136 | KNR 4-02 0109-01-020 | Wymiana podejścia wodociągowego pod zawór czerpalny i baterie o średnicy 15 mm Krotność = 1,00 | szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Monter instalacji sanit.I ogrzew.II | r-g | 0,250 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | Monter instalac.sanit.I ogrzew.III | r-g | 0,140 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | Robotnik budowlany I | r-g | 0,140 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Rury stal.z/szw.ocynkowane,gwint.dn= 15 mm | m | 1,050 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | Łączniki z żeliwa ciągliwego,ocynk.śr.15mm | szt | 4,000 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | Haki odkuwane do rur,śred. 10-25 mm | szt | 1,000 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 4,00 % | PLN |  |  | 4,00 % |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar: |  |  |  |  |  | 15,00 |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
| 137 | KNR 4-02 0118-01-020 | Wymiana zaworu przelotowego o średnicy 15-20 mm Krotność = 1,00 | szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Monter instalacji sanit.I ogrzew.II | r-g | 0,470 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zawór kulowy z kurkiem spust. fi 15 mm | szt | 1,000 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 4,00 % | PLN |  |  | 4,00 % |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar: |  |  |  |  |  | 10,00 |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
| 138 | KNR 4-02 0121-01-020 | Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej Krotność = 1,00 | szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Monter instalac.sanit.I ogrzew.III | r-g | 1,080 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Baterie umywalkowe | szt | 1,000 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 4,00 % | PLN |  |  | 4,00 % |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar: |  |  |  |  |  | 5,00 |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
| 139 | KNR 4-02 0210-02-123 | Wymiana odcinka rury z PCW o średnicy 40-50 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi Krotność = 1,00 | miejsce |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Monter instalacji sanit.I ogrzew.II | r-g | 0,110 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | Robotnik budowlany I | r-g | 0,370 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Rury kanalizacyjne jednokielich.PCW 50 mm | m | 1,100 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | Złaczka PVC ciśnieniowa na klej 50 mm | szt | 1,000 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | Uchwyty do rur PCW do śred. 50 mm | szt | 1,000 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | Uszczelki gumowe pierścien.D/rurPCW40-50mm | szt | 3,000 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 4,00 % | PLN |  |  | 4,00 % |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar: |  |  |  |  |  | 5,00 |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
| 140 | KNR 4-02 0210-04-123 | Wymiana odcinka rury z PCW o średnicy 110 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi Krotność = 1,00 | miejsce |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Monter instalacji sanit.I ogrzew.II | r-g | 0,150 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | Robotnik budowlany I | r-g | 0,530 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Rury kanalizacyjne jednokielich.PCW 110 mm | m | 1,100 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | Złączka PCW ciśnieniowa na klej fi 100 mm | szt | 1,000 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | Uchwyty do rur PCV,z blachy stal.śr.100 mm | szt | 1,000 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | Uszczelki gumowe pierścien.D/rur PCW75-100 | szt | 3,000 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 4,00 % | PLN |  |  | 4,00 % |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar: |  |  |  |  |  | 5,00 |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
| 141 | KNR 4-02 0219-02-090 | Wymiana umywalki fajansowej ze wspornikiem z syfonem z tworzywa Krotność = 1,00 | kpl |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Monter instalacji sanit.I ogrzew.II | r-g | 2,750 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | Robotnik budowlany I | r-g | 0,030 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Syfony umywalkowe z tworzywa sztucz.32 mm | szt | 1,000 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | Umywalka prostokątna lub trapezowa porcel. | szt | 1,000 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | Wsporniki do umywalek porcelanowych | szt | 1,000 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 4,00 % | PLN |  |  | 4,00 % |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar: |  |  |  |  |  | 5,00 |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
| 142 | KNR 4-02 0223-03-090 | Wymiana ustępu z miską fajansową typu "Kompakt" Krotność = 1,00 | kpl |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Monter instalacji sanit.I ogrzew.II | r-g | 1,940 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | Monter instalac.sanit.I ogrzew.III | r-g | 3,300 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | Robotnik budowlany I | r-g | 1,940 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Urządzenie sanitarne "Kompakt" porcelanowe | kpl | 1,000 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | Sedesy "Kompakt" z polistyrenu,gat.I | kpl | 1,000 | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 4,00 % | PLN |  |  | 4,00 % |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar: |  |  |  |  |  | 5,00 |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem element: |  |  |  |  |  |  |  |