| Inwestor: Muzeum Narodowe w Warszawie Al. Jerozolimskie 3 00-495 Warszawa |  |
| --- | --- |

Przedmiar robót

Adres budowy:	 Al. Jerozolimskie 3, 00-495 Warszawa

Obiekt:			 Gmach Główny – Galeria Sztuki XIX w.

Rodzaj robót:		 Roboty malarskie

Data oprac.:		 2021-07-11

Podstawa opracowania: KNR 401I, KNR 4-01W, KNR 13-23, KNR 4-01, KNR 2-02U, KNR 2-02, AW

Przedmiar robót

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis pozycji kosztorysowych | Obmiar | J.m. | Koszt jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | GMACH GŁÓWNY - Galeria Sztuki XIX w |  |  |  |  |
| 1 | KNR 4-01W 1216-01-050 | Zabezpieczenie podłóg folią | 1 947,74 | m2 |  |  |
| 2 | KNR 4-01W 1216-01-050 | Zabezpieczenie podłóg tekturą - (analogia) | 1 947,74 | m2 |  |  |
| 3 | KNR 13-23 1001-11-050 | Zabezpieczenie stolarki drzwiowej folią | 226,00 | m2 |  |  |
| 4 | KNR 4-01 1204-08-050 | Przygotowanie powierzchni tynków z poszpachlowaniem nierówności | 923,82 | m2 |  |  |
| 5 | KNR 2-02U 1134-02-050 | Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami gruntującymi | 3 695,28 | m2 |  |  |
| 6 | KNR 4-01 1204-02-050 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi (baza + kolor NCS) tynków wewnętrznych ścian | 3 695,28 | m2 |  |  |
| 7 | KNR 401I 1207-02-040 | Dwukrotne malowanie farbą magnetyczną pasów o wysokości 6 cm (analogia) | 800,00 | m |  |  |
| 8 | KNR 2-02 1612-05-020 | Rusztowania ramowe warszawskie, przesuwne o wysokości kolumny do 4 m. | 18,00 | szt |  |  |
| 9 | AW-020 | Dodatek za każde 1-no przesunięcie | 240,00 | szt |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |
|  |  | Razem kosztorys: |  |  |  |  |