INFORMACJA

Zamawiający informuje, że w wycenie należy pominąć rury preizolowane DUO i UNO, które są w jego posiadaniu (materiał). Wycenie podlega wyłącznie ich wbudowanie. Dotyczy to pozycji: 13 d.1, 14 d.1, 33 d.2, 50 d.3.

W ramach wykonania przyłączenia nowej sieci do istniejącej kotłowni należy przewidzieć wymianę zaworów zaporowych FIG 215 fi 100 szt. 15 w istniejącej kotłowni oraz remont odmulaczy fi 100 szt. 2 oraz montaż nowych odmulaczy fi 100 w budynkach przed rozdzielaczami