Wykonanie dokumentacji projektowej wymiany instalacji centralnego ogrzewania w budynkach Muzeum Wnętrz w Otwocku Wielkim – oddziale Muzeum Narodowego w Warszawie.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej wymiany instalacji centralnego ogrzewania w budynkach Muzeum Wnętrz w Otwocku Wielkim.

OPIS ZAMÓWIENIA

- Zakres zamówienia:

- zaprojektowanie wymiany instalacji c.o. w budynkach (za przyłączem);

- uzyskanie decyzji administracyjnych (pozwolenie na wykonanie robót budowlanych) na mocy otrzymanego pełnomocnictwa;

- brak współczesnych rzutów pomieszczeń w formie elektronicznej, konieczne wykonanie uproszczonych podkładów architektonicznych w ramach zamówienia;

- do ustalenia w trakcie realizacji zamówienia: dobór grzejników (aspekt wizualny), możliwość zastosowania automatyki (sterowanie ogrzewaniem grzejnikowym), system detekcji wycieku – miejscowy z opcją przesyłu informacji alarmowej do centrum monitorowania.

- Zakres dokumentacji:

- Projekt budowlany do pozwolenia na wykonanie robót budowlanych wykonany zgodnie z ustawą Prawo budowlane i Rozporządzeniem Ministra RiT 
w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego,

- STWiOR,

- Kosztorys inwestorski i przedmiar,

- Opracowania towarzyszące konieczne do sporządzenia dokumentacji, oraz do których wykonania zobliguje urząd w trakcie postępowania o wydanie pozwolenia na roboty budowlane.

- Podstawowe informacje o obiektach:

Budynki znajdują się w Otwocku Wielkim ul. Zamkowa 49, 05-480 Karczew.
Budynki posiadają wspólną kotłownię gazową, która została już zaprojektowana łącznie z doprowadzeniem czynnika grzewczego do budynków – należy zaprojektować instalację za przyłączem do budynku. Budynki pełnią różne funkcje  od magazynowych, technicznych po biurowe. Budynki objęte opracowaniem zostały oznaczone na dołączonym do postępowania rysunku. Zarówno budynki, jak i teren wpisane zostały do rejestru zabytków – konieczne uzyskanie zgody Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Przybliżone kubatury budynków i liczbę kondygnacji przedstawia poniższa tabela:

| Nazwa budynku | Kubatura [m3] | Liczba kondygnacji |
| --- | --- | --- |
| Dworek | 962,0 | 2 + poddasze nieużytkowe |
| Kotłownia | 3600,0 | 1 + poddasze nieużytkowe |
| Oficyna wschodnia i zachodnia | 8000,0 | 3 + poddasze nieużytkowe |
| Stajnia | 4600,0 | 1 (w części 2) + poddasze nieużytkowe |
| Magazyn Ram | 1700,0 | 2 |
| Warsztat i Wartownia | 2700,0 | 1 (w części 2) + poddasze nieużytkowe |

- Forma dokumentacji:

- Dokumentacja do pozwolenia na roboty budowlane – 5 egz. forma papierowa;

- Kosztorys i przedmiar, STWiOR – 2 egz. forma papierowa;

- Forma numeryczna – kompletna dokumentacja na nośniku USB flash (format .dwg/.dxf, .pdf) – 1 egz.

- Kryteria oceny ofert:

- Cena (C): 60 % (60 pkt.), liczona wg wzoru:

(najniższa wartość brutto spośród złożonych ofert)

------------------------------------------------------------------  x 60

(wartość brutto ocenianej oferty)

- Gwarancja (G) 20 % (20 pkt.), minimalny okres udzielonej gwarancji: 12 mies., punktacja zgodnie z poniższą tabelą:

| Długość okresu gwarancji [mies.] | Liczba punktów |
| --- | --- |
| 12 | 0 |
| 24 | 10 |
| 36 | 20 |

- Bezpłatne aktualizacje kosztorysów w okresie gwarancji (A): 20% (20 pkt.), minimalna liczba aktualizacji: 1, punktacja zgodnie z poniższą tabelą:

| Liczba bezpłatnych aktualizacji kosztorysów [szt.] | Liczba punktów |
| --- | --- |
| 1 | 0 |
| 2 | 10 |
| 3 | 20 |

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma najwięcej punktów (W) zgodnie z poniższym wzorem:

W = C + G + A

- Wymagane doświadczenie:

Wymaga się aby Wykonawca w okresie ostatnich 4 lat wykonał co najmniej 2 dokumentacje projektowe dotyczące instalacji sanitarnych o wartości co najmniej 30 tys. zł netto każda, z czego co najmniej jedna dokumentacja dotyczyła instalacji sanitarnych w budynku lub na terenie wpisanym do rejestru zabytków.

Posiadanie powyższego doświadczenia należy przedstawić w formie referencji potwierdzających realizację zadania w sposób należyty. W przypadku wykonania usług na rzecz Muzeum Narodowego w Warszawie do spełnienia warunku wystarczy powołanie się na daną umowę, a Zamawiający oceni czy usługi zostały wykonane należycie, tj. dostarczone opracowania były kompletne i wykonane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zachowano terminy umowne, wywiązywano się z obowiązków gwarancyjnych.

FORMULARZ OFERTOWY

Koszt wykonania dokumentacji dla poszczególnych budynków

| Nazwa budynku | Koszt netto [zł] | VAT [%] | Koszt brutto [zł] |
| --- | --- | --- | --- |
| Dworek |  |  |  |
| Kotłownia |  |  |  |
| Oficyna wschodnia i zachodnia |  |  |  |
| Stajnia |  |  |  |
| Magazyn Ram |  |  |  |
| Warsztat i Wartownia |  |  |  |
| SUMA: |  |  |  |

……………………………………………………….

(Podpis Wykonawcy)