ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Wykonanie dokumentacji projektowej wymiany instalacji centralnego ogrzewania w budynkach Muzeum Wnętrz w Otwocku Wielkim – oddziale Muzeum Narodowego w Warszawie

1. Czy zapytanie ofertowe dotyczy Projektu Technicznego czy nie wymaganego do uzyskania pozwolenia na budowę Projektu Wykonawczego? Czy może PT w dokładności PW? Z punktu 2 ust a) opisu zamówienia wynika, że temat ogranicza się do PAB i PT, jednakże trudno jest opracować rzetelnie kosztorys bez posiadania projektu wykonawczego. 
Wyjaśnienie zakresu zlecenia jest ważne zarówno w kontekście wyceny prac projektowych, jak i terminu wykonania. Bo o ile PT możliwy jest do wykonania w ciągu 2 miesięcy, to już projekt wykonawczy wymaga poświęcenia dodatkowego czasu.

Zgodnie z opisem zamówienia do wykonania jest projekt budowlany, w skład którego zgodnie z Prawem budowlanym wchodzi m.in. projekt arch.-bud., projekt techniczny. Projekt wykonawczy nie jest ujęty zakresem zamówienia. Szczegółowość projektu technicznego powinna rozszerzać zakres projektu budowlanego w stopniu umożliwiającym realizację przyszłych prac budowlanych.

2.  Jakiego sterowania ogrzewaniem oczekuje Inwestor? Przy grzejnikach zawory z siłownikiem sterowane centralnie z poziomu komputera? To wymaga okablowania, czy Inwestor zrobi to we własnym zakresie?

Takie rozwiązanie było przez nas rozważane (zawory z siłownikami i sterowanie centralne z poziomu komputera), jednak jesteśmy otwarci na propozycje Projektanta w tej kwestii. Okablowanie należy uwzględnić w pracach projektowych, projekt musi być kompletny.

3.  System detekcji wycieku wymaga zasilania elektrycznego. Czy Inwestor przewiduje wykonanie instalacji elektrycznej we własnym zakresie bez projektu elektrycznego?

Podobnie jak w punkcie 2. projekt winien być kompletny, należy uwzględnić również prace projektowe związane z okablowaniem.

4. Czy wszystkie budynki mają być ogrzewane, także magazyn i kotłownia?

Tak, podane w zakresie zamówienia budynki mają być ogrzewane, jednak nie wszystkie w całości.

5. Czy jest dostępna informacja o zapotrzebowaniu ciepła dla każdego z pomieszczeń? Czy trzeba wykonać szczegółowe obliczenia zapotrzebowania ciepła?

Nie posiadamy obliczeń zapotrzebowania ciepła dla każdego z pomieszczeń.

6.  Czy Inwestor ma oczekiwania do rodzaju systemu ogrzewania w poszczególnych budynkach? Czy w każdym ma być ogrzewanie grzejnikowe?

Zakładamy ogrzewanie grzejnikowe, jednak może się okazać, że w niektórych przypadkach będzie niewystarczające i może zaistnieć konieczność jego uzupełnienia.

7.  Czy jest konieczność projektowania podwęzła w budynkach, czy zasilanie bezpośrednio z przyłącza jedynie z zaworem odcinającym?

Przyjmujemy zaprojektowanie podwęzłów w budynkach.

8.  Jakie jest przeznaczenie poszczególnych budynków (pomieszczeń przeznaczonych do ogrzewania), stajnia, oficyna, warsztat itp.?

Zgodnie z opisem zamówienia przeznaczenie budynków jest mieszane, tj. magazynowo – biurowe z pomieszczeniami technicznymi.

9.   Jakie jest przeznaczenie 2 kondygnacji w stajni i magazynie, czy są ogrzewane?

Pomieszczenia są pomieszczeniami magazynowymi, są obecnie ogrzewane.

10.   Czy obiekty mają operat p.poż.?

Instrukcję ppoż. posiada pałac z oficynami.

11. Czy posiadacie Państwo inwentaryzację archiotektoncizno-budowlaną lub instalacyjna (instalacja centralnego ogrzewania) dla budynków będących w zakresie opracowania. Proszę również o podanie powierzchni poszczególnych budynków i kondygnacji w m2.  Czy kotłownie/węzły cieplne podlegają projektowi, czy tylko instalacje?

Nie posiadamy aktualnych inwentaryzacji architektonicznych i instalacyjnych oraz zestawień powierzchni, dlatego w zapytaniu jest wzmianka o konieczności przygotowania rzutów architektonicznych. Pomocniczo przesyłam tabelę z powierzchniami całkowitymi/zabudowy poszczególnych budynków, co razem z ilością kondygnacji i kubaturą daje ogólny obraz o wielkości budynków:

| Nazwa budynku | Pow. Zabudowy [z]/ całkowita [c] m kw. |
| --- | --- |
| Dworek | 290 [c] |
| Kotłownia | 400 [z] |
| Oficyna wschodnia i zachodnia | 450 [z] każda z oficyn |
| Stajnia | 664 [z] |
| Magazyn Ram | 190 [z] |
| Warsztat i Wartownia | 400 [z] |

Zgodnie z informacjami w zapytaniu projekt nie dotyczy kotłowni tylko instalacji w budynkach.