Zakup systemu oświetlenia wewnętrznego z akcesoriami do Gmachu Głównego Muzeum Narodowego w Warszawie.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż oświetlenia w Gmachu Głównym Muzeum Narodowego w Warszawie.

ZAKRES ZAMÓWIENIA

- Zakres do zrealizowania:

- dostawa oświetlenia,

- montaż oświetlenia,

- przebudowa istniejących rozdzielnic elektrycznych i/lub wykonanie nowych na potrzeby zasilenia oświetlenia,

- wykonanie dokumentacji powykonawczej.

- Szczegółowe informacje i wymagania odnośnie dostarczanych produktów:

Dostarczone w ramach zamówienia oświetlenie należy zamontować w Holu Szatniowym i Holu Głównym Gmachu Głównego Muzeum Narodowego 
w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 3. Ilości oraz wymagane parametry dla dostarczanego oświetlenia i urządzenia referencyjne podane zostały 
w załączonych do zapytania plikach (Tabele równoważności, Zestawienie ilościowe). Układ oświetlenia do zamontowania został przedstawiony na schematach dołączonych do zapytania (P0_hol_szatniowy, P0_II_hol główny – centrum, PI_II_hol główny – podesty).

- Forma dokumentacji powykonawczej:

- Forma papierowa – 3 egz.,

- Forma numeryczna – kompletna dokumentacja na nośniku USB flash (format .dwg/.dxf, .pdf) – 1 egz.

FORMULARZ CENOWY

Koszt realizacji zamówienia

| Nazwa budynku | Koszt netto [zł] | VAT [%] | Koszt brutto [zł] |
| --- | --- | --- | --- |
| Część I* (P0_hol_szatniowy) |  |  |  |
| Część II* (P0_II_hol główny – centrum) |  |  |  |
| Część III* (PI_II_hol główny – podesty) |  |  |  |

* zakres zgodnie z rysunkiem/schematem

……………………………………………………….

(Podpis Wykonawcy)